ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.1* |  | Пищевые продукты, вода, почва | 11.06/08.158, 100.09/08.158100.06/08.158100.03/08.158 10.92/08.158, 10.91/08.158, 10.89/08.158, 10.86/08.158, 10.84/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.73/08.158, 10.72/08.158, 10.71/08.158, 10.62/08.158, 10.61/08.158, 10.20/08.158, 03.00/08.158, 01.29/08.158, 01.27/08.158, 01.26/08.158, 01.11/08.158 | 2,4 Д кислота, ее соли и эфиры (элант, фенфиз, прима, лонтрим, диамакс, биолан, дикопур, луварам, диален-супер, чистолан, дезормон, балерина, аминка, диален, трезор) | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.7.12-1-2004 Гигиенический норматив, утвержденный постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (далее - ГН от 25.01.2021 № 37) ГН 2.1.5.10-20-2003 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34050-2017 п.8 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 1.2* |  | Пищевые продукты | 11.06/08.156, 11.06/08.161, 10.92/08.156, 10.92/08.161, 10.91/08.156, 10.91/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.84/08.156, 10.84/08.161, 10.73/08.156, 10.73/08.161, 10.72/08.156, 10.72/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.62/08.156, 10.62/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 03.00/08.156, 03.00/08.161, 01.13/08.156, 01.13/08.161, 01.12/08.156, 01.12/08.161, 01.11/08.156, 01.11/08.161 | Ртутьорганические пестициды | СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.213 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33704-2015 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 1.3* |  | Пищевые продукты, вода | 11.04/08.158, 11.04/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.46/08.158, 01.46/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.30/08.158, 01.30/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 100.09/08.158, 100.09/08.161, 100.06/08.158, 100.06/08.161, 100.03/08.158, 100.03/08.161, 10.91/08.158, 10.91/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161 | ДДТ и его метаболиты (ДДЭ, ДДД) | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.213 № 52 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТ РК 2011-2010 ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 1.4* |  |  | 11.04/08.158, 11.04/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.46/08.158, 01.46/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.30/08.158, 01.30/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.22/08.158 , 01.22/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 100.09/08.158, 100.09/08.161, 100.06/08.158, 100.06/08.161, 100.03/08.158, 100.03/08.161, 10.91/08.158, 10.91/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161 | ГХЦГ и его изомеры (линдан, фентиурам) | СанНиП,ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.213 № 52 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТ РК 2011-2010 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 1.5* |  | Пищевые продукты (рыба и рыбная продукция) | 03.00/08.158, 10.20/08.158, 10.41/08.158 | Полихлорированные бифенилы | СанНиП,ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.213 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2352-2005 |  |  |
| 1.6* |  | Пищевые продукты, вода | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.91/08.158, 10.91/08.161, 100.03/08.158, 100.03/08.161, 100.06/08.158, 100.06/08.161, 100.09/08.158, 100.09/08.161, 10.92/08.158, 10.92/08.161 | Хлорорганические пестициды, в т.ч. гексахлорбензол | СанНиП,ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.213 № 52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 31858-2012; МВИ.МН 2352-2005; СТ РК 2011-2010 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 1.7* |  | Вода | 100.03/08.158, 100.04/08.158, 100.09/08.158 | Сумма пестицидов (2,4-Д кислота, ее соли и эфиры, γ-ГХЦГ(линдан), ДДТ и его метаболиты) | ГН от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация | ГОСТ 31858-2012; ГОСТ 34050-2017 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 2.1* |  | Пищевые продукты (зерновые, зернобобовые, орехи, кондитерские изделия, хлебопродукты, концентраты, кофе, чай, растительные и животные масла, молочные продукты, плодоовощные консервы и концентраты, какао-бобы, шоколад) | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161 | Афлатоксин В1 Афлатоксин М1 | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 п. 3, 4; ГОСТ 34049-2017 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 2.2* |  | Пищевые продукты (продукты переработки плодов и овощей) | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.27/08.159, 01.27/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Патулин | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28038-2013; СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-1-93) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 2.3* |  | Зерновые культуры, продукты их переработки, комбикорма | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.92/03.152, 10.92/08.159 | Зеараленон | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 2.4* |  |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |
| 2.5* |  |  | 01.11/03.152, 01.11/08.161, 01.12/03.152, 01.12/08.161, 10.61/03.152, 10.61/08.161, 10.71/03.152, 10.71/08.161, 10.72/03.152, 10.72/08.161, 10.73/03.152, 10.73/08.161, 10.85/03.152, 10.85/08.161, 10.86/03.152, 10.86/08.161, 10.89/03.152, 10.89/08.161, 10.91/03.152, 10.91/08.161, 10.92/03.152, 10.92/08.161 | Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 п. 2; МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |  |  |
| 2.6* |  |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.91/03.152, 10.91/08.159, 10.92/03.152, 10.92/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 6102-2018 |  |  |
| 3.1* |  | Пищевые продукты, продовольственное сырье, добавки и материалы технического назначения, биологически активные и приравненные к ним пищевые продукты, продукты специального назначения | 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.19/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 20.53/08.156 | Массовая доля фосфора (фосфор, фосфаты) | ГН от 21.06.2013 № 52; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30615-99 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 3.2* |  |  | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.53/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 3.3* |  |  |  | Кадмий |  |  |  |  |
| 3.4* |  |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.53/08.032, 20.53/08.156 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 3.5* |  |  |  | Цинк |  | ГОСТ 18293-72 п. 4; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 3.6* |  |  |  | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 3.7* |  |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 3.8* |  |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.19/08.032, 01.19/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.27/08.032, 01.27/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.53/08.032, 20.53/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 53183-2008 (EN 13806:2002) |  |  |
| 3.9* |  |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.53/08.032, 20.53/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015; ГОСТ 31707-2012 (EN14627:2005) |  |  |
| 3.10* |  |  |  | Никель |  | ГОСТ 28414-89 приложение 3; ГОСТ 30178-96 |  |  |
| 3.11* |  |  |  | Хром |  | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |  |  |
| 3.12* |  |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Бензойная, сорбиновая кислоты и их соли, аспартам, сахарин |  | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 806-98; СТБ 961-2005 |  |  |
| 3.13* |  |  | 01.11/08.159, 03.00/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля бензапирена |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |  |  |
| 3.14* |  |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R, Е129 Красный очаровательный, Е132 Индигокармин, Е133 Бриллиантовый голубой, Е131 Синий патентованный, Е 104 Желтый хинолиновый |  | ГОСТ 33406-2015; ГОСТ 34229-2017 |  |  |
| 3.15* |  |  | 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат»-Е 110, тартразин- Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин Е132 |  | МВИ.МН 2399-2005 |  |  |
| 3.16* |  |  | 10.84/08.159, 10.89/08.159 | Синтетические красители: желтый хинолиновый-Е104, красный очаровательный - Е129, желтый «солнечный закат» - Е110, тартразин - Е102, амарант- Е123, азорубин – Е122, понсо 4R – Е 124 |  | ГОСТ 32050-2013 п. 7; ГОСТ 32073-2013 п. 7 |  |  |
| 3.17* |  |  | 10.89/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Синтетические красители: желтый хинолиновый – Е 104, красный очаровательный АС – Е 129, желтый «солнеч-ный закат»-Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, красный 2G - Е 128, индигокармин |  | МВИ.МН 2878-2008 |  |  |
| 3.18* |  |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 34178-2017 Приложение Б |  |  |
| 3.19* |  |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кальций |  | ГОСТ 33462-2015; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 3.20* |  |  |  | Магний |  |  |  |  |
| 3.21* |  |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) |  | МВИ.МН 4138-2011 |  |  |
| 3.22* |  |  | 10.51/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | МВИ.МН 3491-2010 |  |  |
| 3.23* |  |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019; МВИ.МН 3287-2009 |  |  |
| 3.24* |  |  | 01.13/08.158, 01.19/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.27/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.39/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме, жирные кислоты: НЖК, ПНЖК классов, ω-3, ω-6) |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 3261-2009; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |
| 3.25* |  |  | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31707-2012 (EN 14627:2005) |  |  |
| 3.26* |  |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат»-Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, амарант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, блестящий синий – Е133, зеленый S – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный – Е151 |  | ГОСТ 31504-2012; СТБ 2547-2019 |  |  |
| 3.27* |  |  | 10.11/08.149, 10.11/11.116, 10.12/08.149, 10.12/11.116, 10.13/08.149, 10.13/11.116, 10.41/08.149, 10.41/11.116, 10.42/08.149, 10.42/11.116, 10.51/08.149, 10.51/11.116, 10.52/08.149, 10.52/11.116, 10.85/08.149, 10.85/11.116, 10.86/08.149, 10.86/11.116, 10.89/08.149, 10.89/11.116 | Внешний вид, состояние внутренней поверхности металлических банок, масса нетто |  | ГОСТ 8756.18-2017 |  |  |
| 4.1* |  | Мясо и мясные продукты, желатин, жиры животные, продукты яичные, консервы мясные и мясорастительные, изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса, в т.ч. продукты специального назначения | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016; СТБ 974-2016 п. 7.3.3 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 4.2* |  |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 742-2009 п. 7.6; СТБ ISO 661-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 4.3* |  |  |  | Концентрация водородных ионов (рН) |  | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ 30364.1-97; ГОСТ ISO 2917-2017; ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74) |  |  |
| 4.4* |  |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.6; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6 |  |  |
| 4.5* |  |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6 |  |  |
| 4.6* |  |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.47/08.156 | Массовая доля общего фосфора (минерализация) |  | ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998) |  |  |
| 4.7* |  |  |  | Массовая доля общего фосфора (в пересчете на Р2О5, фосфор, фосфаты) |  | ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 п. 3; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |  |
| 4.8* |  |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля костных включений |  | ГОСТ 31466-2012 п. 6; ГОСТ Р 52417-2005 п. 5 |  |  |
| 4.9* |  |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 01.47/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ, сухих веществ |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.9; ГОСТ 30364.1-97 п. 5; ГОСТ 31107-2002 (ИСО 1442:1997); ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ 9793-2016; СТБ ISO 1442-2008 |  |  |
| 4.10* |  |  | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 01.47/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе цвет, запах, вкус) |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.4, 8.5; ГОСТ 20235.0-74; ГОСТ 26664-85; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31470-2012 п. 4; ГОСТ 31473-2012 п. 6.4; ГОСТ 31654-2012 п. 7.2; ГОСТ 31657-2012 п. 6.4; ГОСТ 33741-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.3; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 7702.0-74; ГОСТ 8285-91 п. 2.2; ГОСТ 8756.1-2017; ГОСТ 9959-2015; ГОСТ Р 51944-2002; СТБ 742-2009 п. 7.1; СТБ 974-2016 п. 7.2 |  |  |
| 4.11* |  |  | 10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149,08.169 | Массовая доля белка, белковых веществ (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 32008-2012 ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 30364.1-97 п. 6 |  |  |
| 4.12* |  |  | 01.47,10.11-10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.37, 08.164 | Массовая доля жира (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 23042-2015 СТБ 974-2016 ГОСТ 30364.1-97 п.4 ГОСТ 26183-84 |  |  |
| 4.13* |  |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.89/08.149 | Степень окислительной порчи: перекисное и кислотное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4 |  |  |
| 4.14* |  |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 п. 7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |  |  |
| 4.15* |  |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 |  |  |
| 4.16* |  |  |  | Массовая доля нитрита, массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 4.17* |  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (сернистая кислота (диоксид серы) и соли) |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.16; МВИ.МН 6028-2018 |  |  |
| 4.18* |  |  | 10.89/08.156 | Прозрачность раствора с массовой долей желатина 6,67 % |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.14 |  |  |
| 4.19* |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 11293-2017 п. 8.1 |  |  |
| 4.20* |  |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля мясного фарша к массе пельменя /полуфабриката |  | СТБ 2473-2016 п. 7.24; СТБ 974-2016 п. 7.18 |  |  |
| 4.21* |  |  |  | Масса одного пельменя /полуфабриката |  | СТБ 2473-2016 п. 7.13; СТБ 974-2016 п. 7.19 |  |  |
| 4.22* |  |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты (массовая доля нитратов) |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 |  |  |
| 4.23* |  |  | 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ. МН 2436-2015; МВИ. МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4846-2014; ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 4.24* |  |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ. МН 3951-2015; МВИ. МН 3830-2015; ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 4.25* |  |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |  |
| 4.26* |  |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.89/08.149 | Определение свежести мяса методом химического анализа: - аммиак и соли аммония; - количество летучих жирных кислот - продукты первичного распада белков в бульоне; - летучие жирные кислоты; - продукты первичного распада белков в бульоне свежести мяса |  | ГОСТ 20235.1-74 раздел 1; ГОСТ 23392-2016 п. 6 |  |  |
| 4.27* |  |  | 10.89/12.042, 01.47/12.042 | Растворимость (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 30364.1-97 п. 11 |  |  |
| 4.28* |  |  | 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Подготовка проб |  | ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 4288-76 п. 2.4 |  |  |
| 4.29* |  |  | 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пероксидаза |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 № 18/29 с. 222-223 |  |  |
| 4.30* |  |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлеба (в т.ч. с учетом панировочных сухарей) |  | ГОСТ 31470-2012 п. 12; ГОСТ 34135-2017; ГОСТ 4288-76 п. 2.10 |  |  |
| 4.31* |  |  | 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.85/12.042, 10.89/12.042 | Степень термического окисления |  | СТБ 985-95 п. 5.8.2 |  |  |
| 4.32* |  |  | 10.41/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 4.33* |  |  | 10.12/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: запах, прозрачность и аромат бульона, консистенция и состояние мышц на разрезе, внешний вид и цвет поверхности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, степень снятия оперения |  | ГОСТ Р 51944-2002 п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.9 |  |  |
| 4.34* |  |  | 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159 | Лимонная кислота |  | ГОСТ 33808-2016 |  |  |
| 4.35* |  |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 |  |  |
| 4.36* |  |  |  | Бензойная кислота и ее соли |  |  |  |  |
| 4.37* |  |  | 10.11/11.116, 10.12/11.116, 10.13/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 33610-2015 п. 6.10; ГОСТ 33612-2015 п. 6.10; ГОСТ 33840-2016 п. 6.10; ГОСТ 9935-2015 п. 6.10 |  |  |
| 5.1* |  | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Подготовка проб | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п. 6; ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.3.25; ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2; ГОСТ 3622-68; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017 п. 7.2 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 5.2* |  |  | 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |  |  |
| 5.3* |  |  | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 01.47/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, вид на разрезе цвет, запах, вкус) |  | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91 п.3; ГОСТ 30625-98 п. 7.2; ГОСТ 31534-2012 п. 6.2; ГОСТ 31680-2012 п. 7.2; ГОСТ 31981-2013 п. 7.2; ГОСТ 32261-2013 п. 7.4, приложение А; ГОСТ 32899-2014 п. 7.4; ГОСТ 33631-2015 п.п. 7.2, 7.3; ГОСТ 33927-2016 п. 7.2; ГОСТ 33957-2016 п. 6.1; ГОСТ 33959-2016 п. 7.5; ГОСТ 34047-2017 п. 7.2; ГОСТ 34354-2017 п. 7.4; ГОСТ 34357-2017 п. 7.3; ГОСТ 34908-2022 п. 7.2; ГОСТ 34911-2022 п. 7.2; ГОСТ 34912-2022 п. 7.2; СТБ 1373-2016 п. 6.2-6.3; СТБ 1467-2017 п. 7.3-7.4; СТБ 1552-2017 п. 7.3-7.4; СТБ 1746-2017 п. 7.2-7.3; СТБ 1858-2022 п. 7.2; СТБ 1859-2016 п. 7.2-7.3; СТБ 1860-2016 п. 7.2-7.3; СТБ 1887-2016 п. 7.2; СТБ 1888-2016 п. 7.2; СТБ 1890-2017 п. 7.2; СТБ 2190-2017 п. 7.2- 7.3; СТБ 2206-2017 п. 7.2- 7.3; СТБ 2263-2016 п. 7.2- 7.3; СТБ 2277-2016 п. 7.2; СТБ 2283-2016 п. 7.2-7.3; СТБ 2494-2017 п. 7.2- 7.3; СТБ 2508-2017 п.п. 7.2, 7.3; СТБ 2509-2017 п. 7.2; СТБ 315-2017 п. 7.2; СТБ 736-2017 п. 7.3; СТБ 970-2017 п. 7.2 |  |  |
| 5.4* |  |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.42/08.149, 10.42/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.85/08.149, 10.85/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Титруемая кислотность (свободная кислотность), кислотное число |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2, 7.8; ГОСТ 33957-2016 п. 6.3; ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1, п. 3.3.2, п. 3.3.3; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1552-2017 п.7.10; СТБ 1552-2017 п. 7.11 |  |  |
| 5.5* |  |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.45/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.42/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.164, 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164 | Массовая доля жира (в т.ч. в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.7; ГОСТ 32899-2014; ГОСТ 5867-2023; ГОСТ 5867-90 п. 2.2, 2.3; ГОСТ 5867-90 п. 4; ГОСТ 5867-90 п. 2.3; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014; СТБ 1552-2017 п. 7.9; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 1735-2011 |  |  |
| 5.6* |  |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора (фосфаты) |  | ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) |  |  |
| 5.7* |  |  |  | Массовая доля нитрата |  | ГОСТ 29270-95; ГОСТ 32257-2013; ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ ISO 14673-1-2014; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 5.8* |  |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 32257-2013; ГОСТ ISO 14673-1-2014; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99 |  |  |
| 5.9* |  |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 32189-2013; ГОСТ ISO 661-2016; ГОСТ Р 51487-99; МВИ.МН 3067-2008; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 742-2009 п. 7.6; СТБ ISO 661-2008 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 5.10* |  |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Перекисное число в безводном жире (жир молочный) |  | ГОСТ Р 51453-99 |  |  |
| 5.11* |  |  | 01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Активность кислотности или рН |  | ГОСТ 26781-85; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 32892-2014 |  |  |
| 5.12* |  |  | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 30648.6-99 |  |  |
| 5.13* |  |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) |  | ГОСТ 31981-2013 п. 7.9; ГОСТ 33629-2015 п. 7.5; ГОСТ 33921-2016 п. 7.5; ГОСТ 33922-2016 п.7; ГОСТ 33923-2016 п. 7.7; ГОСТ 34254-2017 п. 7.5; ГОСТ 34255-2017 п. 7.5; ГОСТ 3626-73; СТБ 2206-2017 п. 7.9 |  |  |
| 5.14* |  |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы, лактозы (углеводы) |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 п. 2 |  |  |
| 5.15* |  |  | 01.41/08.031, 01.45/08.031, 10.51/08.031, 10.85/08.031, 10.86/08.031, 10.89/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 5.16* |  |  | 01.41/08.052, 01.41/08.133, 01.45/08.052, 01.45/08.133, 10.41/08.052, 10.41/08.133, 10.42/08.052, 10.42/08.133, 10.51/08.052, 10.51/08.133, 10.52/08.052, 10.52/08.133, 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.86/08.052, 10.86/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.133 | Массовая доля влаги и сухих веществ (сухие вещества, влага) |  | ГОСТ 29246-91 п. 2, п. 3; ГОСТ 30305.1-95 п. 4; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.9; ГОСТ 33957-2016 п. 6.6; ГОСТ 33977-2016 п. 6; ГОСТ 3626-73 п. 2.3, 6, 9; ГОСТ ISO 2173-2013; ГОСТ ISO 3727-1-2022; СТБ 1552-2017 п. 7.12 |  |  |
| 5.17* |  |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 пп. 2,5; ГОСТ ISO 1738-2017 |  |  |
| 5.18* |  |  | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Чистота (степень чистоты, группа) |  | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 5.19* |  |  | 01.41/08.149, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.169, 10.42/08.149, 10.42/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.169, 10.85/08.149, 10.85/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля белка (в. т. ч. в СОМО) |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.9; ГОСТ Р 54662-2011; СТБ 1746-2017 п. 7.9; СТБ 1858-2022 п. 7.6; СТБ 1887-2016 п. 7.6; СТБ 1888-2016 п. 7.8; СТБ 2206-2017 п. 7.8; СТБ 2219-2017 п. 7.9; СТБ 315-2017 п. 7.10; СТБ 970-2017 п. 7.8 |  |  |
| 5.20* |  |  | 01.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 3628-78 п. 3, п. 5 |  |  |
| 5.21* |  |  | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042, 10.89/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 |  |  |
| 5.22* |  |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 5.23* |  |  |  | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 5.24* |  |  | 01.41/08.031, 01.45/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031, 10.85/08.031, 10.86/08.031, 10.89/08.031 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 3629-47 |  |  |
| 5.25* |  |  | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.51/12.042, 10.89/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |  |  |
| 5.26* |  |  | 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |  |  |
| 5.27* |  |  | 01.41/08.158, 10.41/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31979-2012 п. 7; ГОСТ 32261-2013 п. 7.17.2-7.17.5; ГОСТ ISO 18252-2014; ГОСТ Р 52253-2004 п. 7.13 |  |  |
| 5.28* |  |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Бензойная, сорбиновая кислоты и их соли |  | ГОСТ ISO 9231-2015 |  |  |
| 5.29* |  |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89 /08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ. МН 2436-2015; МВИ. МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 5.30* |  |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 5.31* |  |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89 /08.162 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ. МН 3951-2015; МВИ. МН 3830-2015; ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 5.32* |  |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Пенициллин |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5200-2015; МВИ.МН 5336-2015 |  |  |
| 5.33* |  |  | 10.51/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля золы в продукте |  | ГОСТ 34908-2022 п. 7.18; ГОСТ 34912-2022 п. 7.20; СТБ 1859-2016 п. 7.22; СТБ 1860-2016 п. 7.18 |  |  |
| 5.34* |  |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152 | Нитрофураны (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |  |  |
| 5.35* |  |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012 п. 6; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 5.36* |  |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Метронидазол |  | МВИ.МН 5335-2015 |  |  |
| 5.37* |  |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кальций |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |  |  |
| 5.38* |  |  |  | Натрий |  |  |  |  |
| 5.39* |  |  |  | Калий |  |  |  |  |
| 5.40* |  |  |  | Магний |  |  |  |  |
| 5.41* |  |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ Р 54760-2011 |  |  |
| 6.1* |  | Рыба и рыбопродукты, нерыбные объекты промысла, консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов, икра, в т. ч. продукты специального назначения | 03.00/11.116, 10.20/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26664-85 п.2; ГОСТ 7631-2008 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 6.2* |  |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |  |  |
| 6.3* |  |  |  | Общая кислотность, кислотность (в пересчете на используемую кислоту, массовая доля уксусной кислоты) |  | ГОСТ 27082-2014 п. 4 |  |  |
| 6.4* |  |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 33331-2015 п. 7.2 |  |  |
| 6.5* |  |  | 03.00/08.159, 10.20/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |  |  |
| 6.6* |  |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги, воды, сухих веществ |  | ГОСТ 26808-2017 п.4; ГОСТ 33331-2015 п. 7.1; ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1 |  |  |
| 6.7* |  |  | 03.00/08.164, 10.20/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 п. 2; ГОСТ 7636-85 п. 3.7.1 |  |  |
| 6.8* |  |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Окислительная порча: перекисное число; кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.12; ГОСТ 7636-85 п. 7.9 |  |  |
| 6.9* |  |  | 03.00/12.042, 10.20/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Подготовка проб к испытанию |  | ГОСТ 8756.0-70 |  |  |
| 6.10* |  |  | 03.00/08.149, 03.00/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.159, 10.85/08.149, 10.85/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.159 | Массовая доля бензойнокислого натрия (бензойная кислота и ее соли) |  | ГОСТ 27001-86 п. 2; МВИ.МН 806-98 |  |  |
| 6.11* |  |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Масса нетто |  | ГОСТ 26664-85 п.3 |  |  |
| 6.12* |  |  |  | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 26664-85 п. 4 |  |  |
| 6.13* |  |  | 03.00/12.042, 10.20/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Посторонние примеси (наличие посторонних примесей) |  | ГОСТ 26664-85 п. 2 |  |  |
| 6.14* |  |  | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89//03.152, 10.89//08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |  |  |
| 6.15* |  |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 31339-2006 п. 4.3.1.2а |  |  |
| 6.16* |  |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Азот летучих оснований |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.1, п. 3.2.2, п. 5.5.1 |  |  |
| 6.17* |  |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Масса одного пельменя /полуфабриката |  | ГОСТ 34941-2023 п. 7.3 |  |  |
| 7.1* |  | Зерновые и зернобобовые культуры и продукты его переработки, в т.ч. продукты специального назначения | 01.11/11.116, 01.26/11.116 | Органолептические показатели (определение запаха и вкуса) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10967-2019; ГОСТ 27988-88; ГОСТ ISO 605-2013 п.7 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 8.1* |  | Крупа, мука, отруби, в т.ч. продукты специального назначения | 10.61/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, вкус, хруст) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26312.2-84; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ 34972-2023 п. 7.3 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 8.2* |  |  | 10.61/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (в т.ч. мертвыми, наличие следов заражения) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3, 5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |  |  |
| 8.3* |  |  | 10.61/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Влажность (массовая доля влаги) |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13; ГОСТ 26312.7-88; ГОСТ 9404-88 |  |  |
| 8.4* |  |  |  | Зольность (в пересчете на сухое вещество или абсолютно сухое вещество) |  | ГОСТ 26312.5-84 п. 3.3; ГОСТ 27494-2016 п. 6.2-6.4, 7 |  |  |
| 8.5* |  |  | 10.61/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27493-87 |  |  |
| 8.6* |  |  | 10.61/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси (металломагнитная примесь) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 |  |  |
| 9.1* |  | Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия (в т. ч. сухарные и бараночные и продукты специального назначения) | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.73/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция, в т. ч. после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения, признаки болезней и плесени, состояние мякиша) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.3-77 п. 2, 3; ГОСТ 27558-2022; ГОСТ 31749-2012 п. 8.1; ГОСТ 31751-2012 п. 8.7, 8.14; ГОСТ 5667-2022 п. 7; СТБ 1007-96 п. 5.5; СТБ 1963-2009; СТБ 2160-2011 п.5; СТБ 926-98 п. 5.6 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 9.2* |  |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Влажность (мякиша), массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13; ГОСТ 21094-2022 п. 1-7; ГОСТ 32124-2013; ГОСТ 8494-96 п. 3.7; ГОСТ 7128-91 п. 3.6 СТБ 1007-96 п. 5.6; СТБ 1963-2009 п. 9.10; СТБ 912-98 п. 5.11; СТБ 926-98 п. 5.11 |  |  |
| 9.3* |  |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность (мякиша) |  | ГОСТ 15113.5-77; ГОСТ 5670-96; ГОСТ 686-83 п. 3.7; ГОСТ 7128-91 п. 3.7; СТБ 1007-96 п. 5.8; СТБ 1963-2009 п. 9.11 |  |  |
| 9.4* |  |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Пористость (мякиша) |  | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 9.5* |  |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахара (в пересчете на сухое вещество, массовая доля общего сахара, углеводы) |  | ГОСТ 25832-89 п. 3.3; ГОСТ 5672-2022 п. 1-7; СТБ 1007-96 п. 5.11 |  |  |
| 9.6* |  |  | 10.71/08.037, 10.71/08.164, 10.72/08.037, 10.72/08.164, 10.73/08.037, 10.73/08.164, 10.85/08.037, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5668-2022 пп. 6, 7, 10 |  |  |
| 9.7* |  |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | ГОСТ 5698-2022 |  |  |
| 9.8* |  |  | 10.71/08.149, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.169, 10.73/08.149, 10.73/08.169, 10.85/08.149, 10.85/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.169 | Массовая доля белковых веществ |  | ГОСТ 25832-89 п. 3.5; СТБ 1007-96 п.5.13 |  |  |
| 9.9* |  |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ной соляной кислоте |  | СТБ 1963-2009 п. 9.12 |  |  |
| 9.10* |  |  | 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Зараженность вредителями (хлебных запасов) |  | СТБ 1963-2009 п. 9.5 |  |  |
| 9.11* |  |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Металломагнитная примесь (металлические примеси) |  | СТБ 1963-2009 п. 9.13 |  |  |
| 10.1* |  | Сахар, кондитерские изделия, мед натуральный, в т. ч. продукты специального назначения | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля общего сахара, (по сахарозе или в пересчете на сахарозу) в пересчете на сухое вещество, массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество, сахар, углеводы), массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы (к абсолютно сухому веществу) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12575-2024 п. 7; ГОСТ 5903-89 п. 4 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 10.2* |  |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая для золы, в т. ч. нерастворимой в растворе 10% соляной кислоты (массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10 %, зола), массовая доля золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 12574-2016 п.7; ГОСТ 5901-2014 п.п. 8, 9 |  |  |
| 10.3* |  |  | 10.71/08.133, 10.71/08.149, 10.72/08.133, 10.72/08.149, 10.81/08.133, 10.81/08.149, 10.82/08.133, 10.82/08.149, 10.85/08.133, 10.85/08.149, 10.86/08.133, 10.86/08.149, 10.89/08.133, 10.89/08.149 | Массовая доля влаги, сухих веществ, воды |  | ГОСТ 12570-2024; ГОСТ 31774-2012; ГОСТ 31896-2012 п. 7.3; ГОСТ 5900-2014 п. 7 |  |  |
| 10.4* |  |  | 10.71/08.164, 10.72/08.164, 10.81/08.164, 10.82/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 31722-2012 п. 8; ГОСТ 31902-2012 п. 7 (п. 7.4.1) |  |  |
| 10.5* |  |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (сернистая кислота (диоксид серы) и соли) |  | ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 34201-2017; ГОСТ 34552-2019 |  |  |
| 10.6* |  |  |  | Щелочность и кислотность (общая кислотность) |  | ГОСТ 5898-2022 пп. 7.8 |  |  |
| 10.7* |  |  | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, поверхность, вид в изломе или разрезе, консистенция, цвет, вкус, запах, наличие посторонних включений и хруста, сыпучесть, чистота раствора, признаки брожения) |  | ГОСТ 12576-89; ГОСТ 19792-2017 п. 7.3; ГОСТ 31896-2012 п. 7.2; ГОСТ 5897-90; СТБ 2377-2014 п. 7.4.1, 7.4.2; СТБ 2394-2014 п. 5.1, 5.2.1-5.2.7 |  |  |
| 10.8* |  |  | 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.81/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Массовая доля сахара или сахарозы в водной фазе |  | СТБ 961-2005 п. 5.3 |  |  |
| 10.9* |  |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ 5897-90 п. 2 |  |  |
| 10.10* |  |  |  | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 5897-90 п. 5; СТБ 2394-2014 п. 8.1.1- 8.1.3 |  |  |
| 10.11* |  |  | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Посторонние примеси |  | СТБ 54-96 п. 5.4; СТБ 927-2008 п. 5.4 |  |  |
| 10.12* |  |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Масса нетто изделия |  | ГОСТ 5897-90 п. 4 |  |  |
|  |  |  | 10.71/08.031, 10.72/08.031, 10.81/08.031, 10.82/08.031, 10.85/08.031, 10.86/08.031, 10.89/08.031 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 5896-51; |  |  |
| 10.13* |  |  | 10.71/08.149, 10.71/08.159, 10.72/08.149, 10.72/08.159, 10.81/08.149, 10.81/08.159, 10.82/08.149, 10.82/08.159, 10.85/08.149, 10.85/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты (сорбиновая кислота и ее соли) |  | ГОСТ 26181-84 п. 4; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 10.14* |  |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля ферропримесей (металлические примеси) |  | ГОСТ 12573-67 |  |  |
| 10.15* |  |  | 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 12572-2015 |  |  |
| 10.16* |  |  | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Диастазное число (к абсолютно сухому веществу) |  | ГОСТ 34232-2017 п. 7 |  |  |
| 10.17* |  |  | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Качественная реакция на оксиметилфурфураль (5-оксиметилфурфурол) |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |  |  |
| 10.18* |  |  | 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Количественное определение (содержание) оксиметилфурфураля (5-оксиметилфурфурол) |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1 |  |  |
| 10.19* |  |  | 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п. 7.13 |  |  |
| 10.20* |  |  | 10.71/08.149, 10.71/08.159, 10.72/08.149, 10.72/08.159, 10.81/08.149, 10.81/08.159, 10.82/08.149, 10.82/08.159, 10.85/08.149, 10.85/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойная кислота и ее соли) |  | ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 10.21* |  |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля кондитерских изделий с дефектами, массовая доля сахара или другого отделочного сырья, отделившегося от поверхности незавернутых кондитерских изделий; количество деформированного материала |  | СТБ 2377-2014 п. 7.4.3; СТБ 2394-2014 п. 5.2.2 |  |  |
| 10.22* |  |  | 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 31896-2012 п. 7.8 |  |  |
| 10.23* |  |  | 10.89/08.162, 10.89/03.152 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 10.24* |  |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 10.25* |  |  | 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.73/08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме), массовая доля молочного жира |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31722-2012 п. 8 |  |  |
| 10.26* |  |  |  | Транс-изомеры жирных кислот (в жире, выделенном из кондитерского изделия) |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012 п. 6 |  |  |
| 10.27* |  |  | 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |  |  |
| 11.1* |  | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые и цитрусовые, грибы и орехи, чай, кофе, в т.ч. продукты специального назначения | 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.19/08.159, 01.19/08.169, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.27/08.159, 01.27/08.169, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 10.89/08.159, 10.89/08.169 | Содержание нитрат-иона (нитраты, массовая доля или концентрация нитратов) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 11.2* |  |  | 01.13/11.116, 01.19/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 10.84/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус) |  | ГОСТ 13908-68 п. 3.3; ГОСТ 16524-2017 п. 7.6; ГОСТ 16525-70 п. 3.1, 3.3; ГОСТ 16830-71 п. 3.3; ГОСТ 16831-71 п. 3.3; ГОСТ 16832-71 п. 3.4; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п. 9.3.3; ГОСТ 16834-81 п. 3.4.3; ГОСТ 16835-81 п. 3.4.3; ГОСТ 1722-85 п.3.2; ГОСТ 1723-2015 п. 6.5.4; ГОСТ 1724-85 п. 3.2.2; ГОСТ 1725-2019 п. 7.6; ГОСТ 1726-2019 п. 7.6; ГОСТ 20450-2019 п. 7.7; ГОСТ 21405-75 п. 3.2; ГОСТ 21715-2013 п. 10.5; ГОСТ 21833-76 п. 3.4; ГОСТ 26768-85 п. 3.2; ГОСТ 27569-87 п. 3.2.2; ГОСТ 27573-2013 п. 9.5; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000) п. 9.3.4; ГОСТ 31821-2022 п. 6.2; ГОСТ 31822-2012 (UNECE STANDARD FFV-41:2003) п. 9.3.3-9.3.4; ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010) п. 9.2.6; ГОСТ 32285-2013 п. 9.2.6; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010) п. 9.3.3; ГОСТ 32572-2013 п. 6.2.1-6.2.2; ГОСТ 32775-2014 приложение Б; ГОСТ 32776-2014 приложение Б; ГОСТ 32786-2014 (UNECE STANDARD FFV-19:2010) п. 9.3.5; ГОСТ 32787-2014 (UNECE STANDARD FFV-02:2013) п. 9.5; ГОСТ 32791-2014 п. 8.3; ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007) п. 9.3.4-9.3.5; ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009) п. 9.3.3; ГОСТ 32873-2014 (UNECE STANDARD FFV-39:2010) п. 9.3.3; ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п. 9.3.3-9.3.4; ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.4-7.5; ГОСТ 33440-2015 (UNECE STANDARD FFV-40:2010) п. 7.2.4; ГОСТ 33485-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.4-7.5; ГОСТ 33492-2015 (UNECE STANDARD FFV-54:2010) п. 7.5; ГОСТ 33494-2015 п. 6.3.4; ГОСТ 33540-2015 п. 6.3.4; ГОСТ 33551-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п. 7.2.4; ГОСТ 33562-2015 п. 7.2.4-7.2.9; ГОСТ 33801-2016 п. 7.3; ГОСТ 33851-2016 п. 7.7; ГОСТ 33854-2016 п. 7.8-7.9; ГОСТ 33882-2016 п. 7.5-7.7; ГОСТ 33915-2016 п. 7.5; ГОСТ 33916-2016 п. 7.7, 7.13; ГОСТ 33931-2016 п. 7.7; ГОСТ 33932-2016 п. 7.2.4; ГОСТ 33952-2016 п. 7.2.4; ГОСТ 33953-2016 п. 7.6-7.7; ГОСТ 33954-2016 п. 7.5; ГОСТ 33985-2016 п. 7.2.4; ГОСТ 34115-2017; ГОСТ 34116-2017; ГОСТ 34212-2017 п. 7.7; ГОСТ 34214-2017 п.7.7; ГОСТ 34215-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34216-2017 п. 7.7; ГОСТ 34219-2017 п. 7.7, 7.12; ГОСТ 34267-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34298-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34300-2017 п. 7.7; ГОСТ 34301-2017 п. 6.7; ГОСТ 34306-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34307-2017 п. 7.8; ГОСТ 34313-2017 п. 6.6; ГОСТ 34314-2017 п. 7.2.4, 7.2.6; ГОСТ 34318-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34320-2017 п. 7.7; ГОСТ 34322-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34323-2017 п. 7.7; ГОСТ 34324-2017 п.7.7, 7.9; ГОСТ 34325-2017 п. 7.2.5; ГОСТ 35037-2023 п. 7.4; ГОСТ 4427-82 п. 4.2; ГОСТ 4428-82 п. 3.2; ГОСТ 4429-82 п. 3.2; ГОСТ 5312-2014 п. 8.3.1; ГОСТ 6828-89 п. 3.2.2; ГОСТ 6829-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010) п. 7.2.3- 7.2.5; ГОСТ 7176-2017 п. 6.2.4-6.2.5; ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012) п. 7.2.3-7.2.5; ГОСТ 7177-2022 п. 6.2; ГОСТ 7178-2015 (UNECE STANDARD FFV-23:2012) п. 7.2.3-7.2.5; ГОСТ 7194-81 п. 2.5; ГОСТ 7967-2015 (UNECE STANDARD FFV-09:2012) п. 7.2.4; ГОСТ 7975-2013 п. 8.5; ГОСТ 7977-87 п. 3.2.2; СТБ 2083-2010 п. 6.4; СТБ 2107-2010 п.5.5; СТБ 2287-2012 п. 6.2.1; СТБ 2288-2012 п. 6.2.1; СТБ 2310-2013 п. 7.3; СТБ 2319-2013 п. 6.2.1-6.2.2; СТБ 2344-2013 п. 6.2.1-6.2.2; СТБ 2389-2014 п. 5.8; СТБ 2390-2014 п. 5.8; СТБ 2491-2016 п. 6.2.1; СТБ 2492-2016 п. 6.2.1; СТБ 392-2022 п. 6.2; СТБ 393-2022 п. 6.2; СТБ 461-2022 п. 7.2; СТБ 463-93 п. 7.2.3; СТБ 766-95 п. 5.2.3; СТБ 791-2022 п. 6.2 |  |  |
| 11.3* |  |  | 10.89/08.052, 10.83/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13; ГОСТ 1936-85 п. 2.5; ГОСТ ISO 1572-2013 |  |  |
| 11.4* |  |  | 10.83/08.159 | Массовая доля кофеина (в пересчете на сухое вещество) |  | МВИ.МН 1037-99 |  |  |
| 11.5* |  |  | 10.89/12.042, 10.83/12.042 | Полная растворимость |  | ГОСТ 32776-2014 приложение В |  |  |
| 11.6* |  |  | 01.13/12.042, 01.19/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.27/12.042, 01.28/12.042, 10.84/12.042, 10.89/12.042, 10.83/12.042 | Посторонние примеси и вредители (амбарные вредители) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3, 5; ГОСТ 34212-2017 п. 7.7; ГОСТ 34214-2017 п. 7.7; ГОСТ 34215-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34216-2017 п. 7.7; ГОСТ 34267-2017 п.7.2.4; ГОСТ 34301-2017 п. 6.7; ГОСТ 34318-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34319-2017 п. 7.7; ГОСТ 34320-2017 п. 7.7; ГОСТ 34322-2017 п. 7.2.4; ГОСТ 34324-2017 п. 7.7 |  |  |
| 11.7* |  |  | 10.84/08.052, 10.89/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4 |  |  |
| 12.1* |  | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.31/08.052, 10.31/11.116, 10.32/08.052, 10.32/11.116, 10.39/08.052, 10.39/11.116, 10.85/08.052, 10.85/11.116, 10.86/08.052, 10.86/11.116, 10.89/08.052, 10.89/11.116 | Органолептические показатели(внешний вид, форма, консистенция, вкус, запах, цвет, деффекты), соотношение составных частей, масса нетто | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28875-90; ГОСТ 31855-2012 (ISO 6477:1988) п. 8.2; ГОСТ 33261-2015 п. 7.2.3; ГОСТ 33314-2015 п. 7.4; ГОСТ 33316-2015 п. 7.4; ГОСТ 33318-2015 п. 7.4; ГОСТ 33823-2016 п. 7.4; ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34130-2017 п.п. 9, 10, 13; ГОСТ 8756.1-2017 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 12.2* |  |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля компонентов (соотношение составных частей) |  | ГОСТ 12231-66 |  |  |
| 12.3* |  |  | 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Подготовка проб к испытанию |  | ГОСТ 26671-2014 |  |  |
| 12.4* |  |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля минеральных примесей (песок) |  | ГОСТ 25555.3-82; ГОСТ 8756.4-70; ГОСТ ISO 762-2013 |  |  |
| 12.5* |  |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сахаров (углеводы, сахар, сахароза) |  | ГОСТ 8756.13-87; СТБ 2050-2010 п. 7.8; СТБ 2051-2010 п. 7.8; СТБ 2052-2010 п. 7.7 |  |  |
| 12.6* |  |  | 10.32/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Объемная доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015; СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |  |  |
| 12.7* |  |  | 10.31/08.133, 10.32/08.133, 10.39/08.133, 10.85/08.133, 10.86/08.133, 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |  |  |
| 12.8* |  |  | 10.31/08.031, 10.32/08.031, 10.39/08.031, 10.85/08.031, 10.86/08.031, 10.89/08.031 | Относительная плотность и растворимые сухие вещества |  | ГОСТ 29030-91; ГОСТ 33276-2015 п. 6; СТБ ГОСТ Р 51431-2006 |  |  |
| 12.9* |  |  | 10.31/08.052, 10.31/08.118, 10.32/08.052, 10.32/08.118, 10.39/08.052, 10.39/08.118, 10.85/08.052, 10.85/08.118, 10.86/08.052, 10.86/08.118, 10.89/08.052, 10.89/08.118 | Массовая доля сухих веществ или влаги (сухие вещества, нерастворимые в воде, влага) |  | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п.5 |  |  |
| 12.10* |  | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.31/08.164, 10.32/08.164, 10.39/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Массовая доля жира | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26183-84 п.2; ГОСТ 8756.21-89 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 12.11* |  |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 12.12* |  |  | 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016; ГОСТ ISO 11289-2016 |  |  |
| 12.13* |  |  | 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |  |  |
| 12.14* |  |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 |  |  |
| 12.15* |  |  | 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты (сорбиновая кислота и ее соли) |  | ГОСТ 26181-84; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 12.16* |  |  |  | Массовая доля бензойной кислоты (бензойная кислота и ее соли) |  | ГОСТ 28467-90; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |  |  |
| 12.17* |  |  | 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля сернистой кислоты (диоксида серы, сернистого ангидрида) |  | ГОСТ 25555.5-2014 |  |  |
| 12.18* |  |  | 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.169 | Содержание нитрат-иона (массовая концентрация нитратов) |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 34570-2019; ГОСТ EN 12014-2-2014 п. 4 |  |  |
| 12.19* |  |  | 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014; ГОСТ 33318-2015 п. 7.4 |  |  |
| 12.20* |  |  | 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159 | Массовая доля оксиметилфурфурола (5-окси-метилфурфурола) |  | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31644-2012 |  |  |
| 12.21* |  |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля аскорбиновой кислоты (витамин С) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 24556-89 п.2 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 12.22* |  | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.31/08.031, 10.32/08.031, 10.39/08.031, 10.85/08.031, 10.86/08.031, 10.89/08.031 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 |  |  |
| 12.23* |  |  | 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 34125-2017; ГОСТ 34130-2017 п. 13 |  |  |
| 12.24* |  |  | 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 1633-73 п. 3.4; ГОСТ 17649-2014 п. 7.3; ГОСТ 28649-90 п. 3.2; ГОСТ 31372-2010 п. 7.6; ГОСТ 31459-2012 п. 9.7; ГОСТ 32876-2014 п. 7.8; ГОСТ 32896-2014 п. 7.4; ГОСТ 33261-2015 п. 7.2.5.4; ГОСТ 33314-2015 п. 7.5; ГОСТ 33315-2015 п. 7.4; ГОСТ 33316-2015 п. 5.7; ГОСТ 33317-2015 п. 7.8; ГОСТ 33318-2015 п. 7.4; ГОСТ 33443-2015 п. 7.7; ГОСТ 33823-2016 п. 7.5; ГОСТ 34112-2017 п. 7.5; ГОСТ 34113-2017 п. 7.6; ГОСТ 34114-2017 п. 7.4; ГОСТ 34126-2017 п. 7.4; ГОСТ 34220-2017; ГОСТ 34384-2018 п. 7.6; ГОСТ 34398-2018 п. 7.5; ГОСТ 6929-88 п. 3.6; ГОСТ 7009-88 п. 3.6; ГОСТ 7694-2015 п. 7.4; ГОСТ 816-2017 п. 7.6; СТБ 1000-96 п. 5.4; СТБ 1083-97 п. 5.2; СТБ 1084-97 п. 5.2; СТБ 1131-98 п. 5.4; СТБ 1297-2001 п. 5.4; СТБ 1368-2002 п. 5.4; СТБ 1369-2002 п. 5.2; СТБ 337-98 п. 5.2; СТБ 350-2006 п. 5.2; СТБ 720-94 п. 5.4; СТБ 760-2003 п. 5.2; СТБ 819-93 п. 5.3; СТБ 962-95 п. 5.4; СТБ 963-94 п. 6.3; СТБ 964-94 п. 6.5; СТБ 977-94 п. 5.3; СТБ 998-95 п. 5.4; СТБ 999-95 п. 6.3 |  |  |
| 12.25* |  |  | 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Натрий |  | ГОСТ 33462-2015; СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |  |  |
| 12.26* |  |  |  | Калий | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 ГОСТ 33462-2015 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 12.27* |  | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Массовая доля фосфора (фосфаты) |  | ГОСТ Р 51430-99; СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |  |  |
| 12.28* |  |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза, арабиноза), глицерин |  | ГОСТ 33409-2015 |  |  |
| 12.29* |  |  |  | Сахароза, глюкоза, фруктоза, сорбит |  | ГОСТ 31669-2012 |  |  |
| 13.1* |  | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 20.53/11.116 | Определение запаха, цвета, прозрачности, органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30004.1-93 п. 2.2; ГОСТ 31762-2012 п. 4.2; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 5472-50; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 2016-2009 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 13.2* |  |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 20.53/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 30143-94; ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.9 |  |  |
| 13.3* |  |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13; ГОСТ ISO 661-2016; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ 742-2009 п. 7.6; СТБ ISO 661-2008; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 13.4* |  |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 20.53/08.156 | Перекисное число в безводном жире (жир молочный) |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 34178-2017; ГОСТ Р 51453-99 |  |  |
| 13.5* |  |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Обнаружение фальсификации |  | ГОСТ 30623-2018 |  |  |
| 13.6* |  |  |  | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 30623-2018; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 34178-2017 Приложение Б |  |  |
| 13.7* |  |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Кислотность (в пересчете на используемую кислоту) |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13; ГОСТ 32189-2013 п. 5.10; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.10 |  |  |
| 13.8* |  |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-2022 п. 5; ГОСТ 31762-2012 п. 4.3, 4.4; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ ISO 662-2019 п. 8; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.4-5.8 |  |  |
| 13.9* |  |  | 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 20.53/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |  |  |
| 13.10* |  |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 20.53/08.156 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ (фосфор, фосфаты) |  | ГОСТ 31753-2012; ГОСТ 7824-80 п. 3 |  |  |
| 13.11* |  |  | 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 20.53/12.042 | Подготовка проб |  | ГОСТ 31762-2012 п. 7.1; ГОСТ ISO 661-2016; СТБ ISO 661-2008 |  |  |
| 13.12* |  |  | 10.41/08.158, 10.89/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты к сумме жирных кислот |  | ГОСТ 30089-2018 |  |  |
| 13.13* |  |  | 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 20.53/12.042 | Качественная реакция на кунжутное масло |  | ГОСТ 5488-2018 |  |  |
| 13.14* |  |  | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 20.53/08.052 | Массовая доля золы | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5474-66 (ИСО 6884-85); ГОСТ 5474-2025 (с 01.07.2026) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 13.15* |  | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 20.53/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-2023; ГОСТ 5479-64 |  |  |
| 13.16* |  |  | 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойная кислота и ее соли) |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.17; ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.25 |  |  |
| 13.17* |  |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты (сорбиновая кислота и ее соли) |  |  |  |  |
| 13.18* |  |  | 10.41/08.037, 10.41/08.164, 10.42/08.037, 10.42/08.164, 10.85/08.037, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.164, 20.53/08.037, 20.53/08.164 | Массовая доля жира (общего жира, в т. ч. молочного жира в жировой фазе) |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.8; ГОСТ 32189-2013; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.11, 5.12, 5.13, 5.14; СТБ 2016-2009 п. 7.13 |  |  |
| 13.19* |  |  | 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 20.53/08.169 | рН | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1889-2008, приложение В ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 31762-2012 п.4.21 |  |  |
| 13.20* |  |  | 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152 10.89/08.159 | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 ГОСТ 31694-2012 |  |  |
| 13.21* |  |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |  |  |
| 13.22* |  | Масла растительные и натуральные жирные кислоты, эфирные масла, маргарин, жиры кондитерские, хлебопекарные и кулинарные, спреды, майонезы, соусы майонезные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 20.53/12.042 | Стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.15 |  |  |
| 13.23* |  |  | 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 20.53/08.158 | Транс-изомеры жирных кислот |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31754-2012; СТБ ИСО 15304-2007; СТБ ИСО 5509-2007 |  |  |
| 13.24* |  |  | 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |  |  |
| 13.25* |  |  |  | Пенициллин |  | ГОСТ Р 54904-2012; МВИ.МН 5200-2015 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 13.26* |  |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 20.53/08.156 | Массовая доля яичных продуктов в пересчете на сухой желток | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31762-2012 п. 4.11 |  |  |
| 14.1* |  | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116, 11.06/11.116, 11.07/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат (запах), вкус, в т.ч. объем) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на | ГОСТ 6687.5-86 СТБ 1695-2006 п. 7.2 СТБ 1694-2006 п. 7.2 ГОСТ 32080-2013 п. 5.2 ГОСТ 4828-83 п. 2.5-2.6.1, 2.8 ГОСТ 30060-2022 п. 4 СТБ 1760-2007 п.7.1; 7.2 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 14.2* |  |  | 10.85/08.118, 10.85/08.133, 10.86/08.118, 10.86/08.133, 10.89/08.118, 10.89/08.133, 11.07/08.118, 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 п .2 , 4 |  |  |
| 14.3* |  |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 |  |  |
| 14.4* |  |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Кислотность, массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на лимонную кислоту) |  | ГОСТ 6687.4-86 СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) ГОСТ 32080-2013 п. 5.6 ГОСТ 4828-83 п.2.12 ГОСТ 12788-87 ГОСТ 32114-2013 |  |  |
| 14.5* |  |  | 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.01-11.07 /08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 ГОСТ 31764-2012 |  |  |
| 14.6* |  |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.0 /08.159 | Массовая доля аспартама |  | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 14.7* |  |  | 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01-11.07 /08.156, 11.01-11.07 /08.159 | Массовая доля (концентрация) бензойной кислоты и ее солей |  | ГОСТ 28467-90 ГОСТ 30059-93 СТБ 1760-2007 п.7.7 МВИ. МН 806-98 |  |  |
| 14.8* |  |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159 | Массовая доля кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 14.9* |  |  |  | Массовая доля сахарина | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на | ГОСТ 30059-93 |  |  |
| 14.10* |  |  | 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01-11.07 /08.156, 11.01-11.07 /08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | ГОСТ 26181-84 МВИ. МН 806-98 |  |  |
| 14.11* |  |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.031, 08.052 | Массовая доля спирта, объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 6687.7-88 СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) ГОСТ 32095-2013 ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1, п. 5.3.4 СТБ 395-2017 п. 7.2 ГОСТ 3639-79 п. 2 |  |  |
| 14.12* |  |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация сахара, сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73 п.1 ГОСТ 32080-2013 п. 5.5.1 ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |  |  |
| 14.13* |  |  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) ГОСТ 32001-2012 |  |  |
| 14.14* |  |  |  | Массовая концентрация общей и свободной сернистой кислоты, массовая концентрация общего диоксида серы (сернистая кислота (диоксид серы) и соли) |  | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) ГОСТ 32115-2013 СТБ 1760-2007 п.7.6 |  |  |
| 14.15* |  |  | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый |  | ГОСТ 14138-76 ГОСТ 14138-2014 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 14.16* |  |  |  | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |  |  |
| 14.17* |  |  | 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052 | Относительная плотность | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на | СТБ 1933-2009 (ГОСТ Р 51619-2000) ГОСТ 32081-2013 |  |  |
| 14.18* |  |  |  | Массовая концентрация остаточного экстракта |  | СТБ 1695-2006 СТБ 1694-2006 СТБ 950-2006 |  |  |
| 14.19* |  |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.156, 08.158 | Массовая концентрация метилового спирта (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт) |  | ГОСТ 13194-74 п.4 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 14.20* |  |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/08.156 , 08.158 | Массовая концентрация альдегидов (в пересчете на уксусный альдегид) |  | ГОСТ 12280-75 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 14.21* |  |  | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |  |  |
| 14.22* |  |  |  | Оптическая плотность |  | МВИ. МН 2668-2007 |  |  |
| 14.23* |  |  | 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052 | Общий и приведенный экстракт, массовая концентрация общего и приведенного экстракта |  | МВИ.МН 2669-2007 ГОСТ 4828-83 п.2.10.2 ГОСТ 33815-2016 |  |  |
| 14.24* |  |  | 10.85/08.118, 10.86/08.118, 10.89/08.118, 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118, 11.06/08.118, 11.07/08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта) |  | ГОСТ 32000-2012 |  |  |
| 14.25* |  |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ. МН 2667-2007 |  |  |
| 14.26* |  |  | 10.85/08.158, 10.89/08.158, 11.02/08.158 | Метилантранилат |  | МВИ. МН 2913-2008 |  |  |
| 14.27* |  |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/08.149, 08.158 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусноэтиловый эфир) |  | ГОСТ 14139-76 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 14.28* |  |  | 10.89, 11.02, 11.03, 11.04 /08.159 | Органические кислоты (щавелевая, винная, яблочная, молочная, уксусная, лимонная, янтарная) |  | СТБ 1982-2009 |  |  |
| 14.29* |  |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /12.042 | Подготовка проб | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на | СТБ 924-2008 |  |  |
| 14.30* |  |  | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 ГОСТ 12789-2022 |  |  |
| 14.31* |  |  | 10.85/08.118, 10.86/08.118, 10.89/08.118, 11.01/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118, 11.06/08.118, 11.07/08.118 | Массовая доля спирта, действительного экстракта и сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-2021 |  |  |
| 14.32* |  |  | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/12.042 | Высота пены |  | ГОСТ 30060-2022 п. 3.4.5 |  |  |
| 14.33* |  |  |  | Пеностойкость |  | ГОСТ 30060-2022 п. 3.4.5 |  |  |
| 14.34* |  |  | 11.05/08.158 | Диоктилфталат Дибутилфталат |  | МВИ. МН 1402-2000 |  |  |
| 14.35* |  |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159 | массовая доля сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза арабиноза), глицерин |  | ГОСТ 33409-2015 |  |  |
| 15.1* |  | Спирт этиловый, водки и водки особые, напитки алкогольные, в т.ч. продукты специального назначения | 11.01/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, аромат, вкус) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на | ГОСТ 5964-93 п.5.2 ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 32035-2013 п. 5.2 ГОСТ 33817-2016 ГОСТ 32036-2013 п. 6.2 |  |  |
| 15.2* |  |  | 11.01/08.156 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 ГОСТ 32036-2013 п. 6.6 |  |  |
| 15.3* |  | Спирт этиловый, водки и водки особые, напитки алкогольные, в т.ч. продукты специального назначения | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1 ГОСТ 3639-79 п. 2 ГОСТ 32036-2013 п. 6.3 |  |  |
| 15.4* |  |  | 11.01/12.042 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |  |  |
| 15.5* |  |  | 11.01/12.042 | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 ГОСТ 32036-2013 п. 6.5 |  |  |
| 15.6* |  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 15.7* |  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол - 2-пропанол - спирт изобутиловый - 1-бутанол - спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 15.8* |  |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетана в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 15.9* |  |  |  | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 15.10* |  |  | 11.01/08.149 11.01/08.052 | Токсичные микропримеси (сивушные масла, сложные эфиры, уксусный альдегид, метиловый спирт) |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |  |
| 15.11* |  |  | 11.01/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 ГОСТ 32035-2013 п. 5.4 |  |  |
| 15.12* |  |  | 11.01/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 31685-2012 |  |  |
| 16.1* |  | Крахмал, в т.ч. продукты специального назначения | 10.62/08.052 | Массовая доля влаги | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на | ГОСТ 7698-93 п. 2.4 . |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 16.2* |  |  | 10.62/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 7698-93 п.2.7 |  |  |
| 16.3* |  |  | 10.62/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах) |  | ГОСТ 7698-93 п.2.2 |  |  |
| 16.4* |  |  | 10.62/08.149 | Массовая доля сернистого ангидрида (сернистая кислота (диоксид серы и соли) |  | ГОСТ 7698-93 п.2.9 |  |  |
| 16.5* |  |  | 11.62/08.052 | Массовая доля общей золы в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 7698-93 п.2.5 |  |  |
| 16.6 |  |  | 11.62/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе 10%-ной соляной кислоты |  | ГОСТ 7698-93 п.2.6 |  |  |
| 17.1* |  | Концентраты пищевые, в т.ч. продукты специального назначения | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция) | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на | ГОСТ 15113.3-77 п.2,3 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 17.2* |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п. 1-7, 9-13 |  |  |
| 17.3* |  |  | 10.89/08.133, 10.89/08.165 | Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ 15113.9-77 |  |  |
| 17.4* |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |  |  |
| 17.5* |  |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы (общего сахара, в пересчете на сухое вещество, сахароза, сахар, углеводы) |  | ГОСТ 15113.6-77 |  |  |
| 17.6* |  |  |  | Общая кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 |  |  |
| 17.7* |  |  |  | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли |  | ГОСТ 15113.7-77 |  |  |
| 17.8* |  |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы (в том числе нерастворимый в 10% растворе соляной кислоты) |  | ГОСТ 15113.8-77, п.2, 3 |  |  |
| 17.9* |  |  | 10.89/12.042 | Посторонние примеси и зараженность вредителями хлебных запасов (амбарные вредители) |  | ГОСТ 15113.2-77 п.3,5 |  |  |
| 17.10* |  |  | 10.89/08.149 10.89/11.116 | Качество упаковки, масса нетто, объемная масса отдельных компонентов, размер отдельных видов продукта и крупность помола |  | ГОСТ 15113.1-77 |  |  |
| 17.11* |  |  | 10.89/12.042 | Посторонние примеси (в т.ч. плесень) |  | ГОСТ 18488-2000 СТБ 922-94 СТБ 954-94 СТБ 991-95 |  |  |
| 18.1* |  | Соль поваренная пищевая, в т.ч. продукты специального назначения | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | ГН от 21.06.2013 № 52; ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация на | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.1, 4.2 ГОСТ Р 51575-2000 п. 4.1, 4.2 ГОСТ 34780-2021 п. 8.1, 8.2 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 18.2* |  |  | 08.93/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.1 ГОСТ 33770-2016 СТБ 1828-2008 |  |  |
| 19.1* |  | Суточные рационы, готовые блюда и полуфабрикаты, в т.ч. продукты специального назначения | 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.86/08.052, 10.86/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.133 | Массовая доля (или содержание) влаги и сухих веществ | Меню-раскладки, рецептура блюд,сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Минск, 1995 Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 31.10.2006 № 132 СТБ 985-95 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.МГ 0032-2025 пп. 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 19.2* |  |  | 10.85/08.037, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.164, 10.89/08.037 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | АМИ.МГ 0032-2025 пп. 9.3, 10.3, 11.2 |  |  |
| 19.3* |  |  | 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 |  |  |
| 19.4* |  |  |  | Энергетическая ценность |  | АМИ.МГ 0032-2025 пп. 10.5, 11.4 |  |  |
| 19.5* |  |  | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Достаточность тепловой обработки (пероксидаза) |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 |  |  |
| 19.6* |  |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Витамин С (аскорбиновая кислота) |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 ГОСТ 24556-89 п. 2 |  |  |
| 19.7* |  |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля (или содержание) белка |  | МУ, утв. постановлением МТ и Минздрава РБ 21.04.2001 №18/29 МУ № 4237-86, утв. Минздравом СССР 29.12.1986 |  |  |
| 19.8* |  |  | 10.85, 10.86, 10.89 /08.052, 11.116 | Массовая доля золы (минеральные вещества, минеральные соли) |  | АМИ.МГ 0032-2025 пп. 10.4, 11.3 |  |  |
| 19.9* |  |  | 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/12.042 | Степень окисления (наличие продуктов термического окисления во фритюре) |  | СТБ 985-95 п.5.8.2 |  |  |
| 19.10* |  |  | 10.71, 10.72, 10.85, 10.86, 10.89/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 985-95 п.5.5 |  |  |
| 19.11* |  |  | 10.85/08.052, 10.85/08.133, 10.86/08.052, 10.86/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.133 | Вес блюда |  | АМИ.МГ 0032-2025 пп. 8.1, 10.1 |  |  |
| 20.1** |  | Продукты пищевые и продовольственное сырьё | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22//42.000, 01.23//42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82//42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 20.12/42.000, 20.53/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 874-2017 п. 4 ГОСТ 4828-83 п.1.4, 2.1-2.4 ГОСТ 5363-93 п. 3, 4.1-4.4 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 8756.0-70 п.2 ГОСТ 9792-73 п.2 ГОСТ 11293-2017 п. 4.1 ГОСТ 12569-99 п.4 ГОСТ 12786-80 п.2 ГОСТ 13685-84 п. 1 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 15113.0-77 п.2 ГОСТ 19792-2017 п. 7.1 ГОСТ 26312.1-84 п.2 ГОСТ 26313-2014 п. 4-9 ГОСТ 26809.1-2014 п. 5 ГОСТ 26809.2-2014 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 ГОСТ 28741-90 п.1 ГОСТ 28875-90 п. 2 ГОСТ ISO 212-2014 п.4 ГОСТ 30364.0-97 п.3 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 31467 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2 ГОСТ 32035-2013 п.4 ГОСТ 32170-2013 п. 4.4-4.5 ГОСТ 32189-2013 п.5.1 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 32775-2014 п.7.1 ГОСТ 33303-2015 ГОСТ 33770-2016 п. 3 ГОСТ 34110-2017 п.6 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34129-2017 п.5 ГОСТ 34130-2017 СТБ 1036-97 СТБ 1384-2010 п.5 СТБ 1939-2009 п.6 СТБ 1963-2009 п.7 СТБ 2160-2011 п.4 СТБ 2397-2015 п.5 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 34668-2020 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом РБ от 14.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005 Инструкция № 4.2.10-21-25-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 25.10.2006 Инструкция № 106-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 | ГОСТ ISO 874-2017 п. 4 ГОСТ 4828-83 п.1.4, 2.1-2.4 ГОСТ 5363-93 п. 3, 4.1-4.4 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 8756.0-70 п.2 ГОСТ 9792-73 п.2 ГОСТ 11293-2017 п. 4.1 ГОСТ 12569-99 п.4 ГОСТ 12786-80 п.2 ГОСТ 13685-84 п. 1 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 15113.0.-77 п.2 ГОСТ 19792-2017 п. 7.1 ГОСТ 26312.1-84 п.2 ГОСТ 26313-2014 п. 4-9 ГОСТ 26809.1-2014 п. 5 ГОСТ 26809.2-2014 п. 4 ГОСТ 27668-88 п.2 ГОСТ 28741-90 п.1 ГОСТ 28875-90 п. 2 ГОСТ ISO 212-2014 п.4 ГОСТ 30364.0-97 п.3 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ ГОСТ 31467 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31981-2013 п. 7.1.1.2 ГОСТ 32035-2013 п.4 ГОСТ 32080-2013 п.4 ГОСТ 32170-2013 п. 4.4-4.5 ГОСТ 32189-2013 п.5.1 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 32775-2014 п.7.1 ГОСТ 33303-2015 ГОСТ 33770-2016 п.3 ГОСТ 34110-2017 п.6 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34129-2017 п.5 ГОСТ 34130-2017 СТБ 1036-97 СТБ 1384-2010 п.5 СТБ 1939-2009 п.6 СТБ 1963-2009 п.7 СТБ 2160-2011 п.4 СТБ 2397-2015 п.5 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 34668-2020 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом РБ от 14.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005 Инструкция № 4.2.10-21-25-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 25.10.2006 Инструкция № 106-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 21.1* |  | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электрические); вспомогательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 13.95/11.116, 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.49/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 27.51/11.116, 27.52/11.116 | Моделирование условий испытаний Органолептические показатели: - образца: запах; - водных вытяжек: запах, привкус, муть, осадок; - воздушной вытяжки: запах сорбента, вкус сорбента, цвет сорбента | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. Постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 21.2* |  |  | 22.22/08.155, 22.29/08.155, 23.13/08.155, 23.49/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.3* |  |  | 13.95/08.032, 13.95/08.156, 17.12/08.032, 17.12/08.156, 17.21/08.032, 17.21/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 23.13/08.032, 23.13/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.4* |  |  | 17.12/08.032, 17.21/08.032, 22.19/08.032, 23.13/08.032, 23.49/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.5* |  |  | 13.95/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 20.30/08.032, 22.19/08.032, 22.22/08.032, 22.29/08.032, 23.13/08.032, 23.49/08.032, 24.45/08.032, 25.29/08.032, 25.71/08.032, 25.99/08.032, 27.51/08.032, 27.52/08.032 | Хром, Кобальт, Марганец, Медь, Железо, Никель, Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.6* |  |  |  | Титан, Молибден Алюминий, Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.7* |  |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.8* |  |  |  | Ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.9* |  |  |  | Сурьма, Селен, Олово |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.10* |  |  |  | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.11* |  |  |  | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.12* |  |  | 13.95/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.22/08.158, 20.30/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158 | Спирты: пропиловый бутиловый изопропиловый, изобутиловый | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 21.13* |  |  |  | Спирт метиловый |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.14* |  |  | 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 16.24/08.155, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.24/08.159, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.11/08.159, 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.21/08.155, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.22/08.159, 20.30/08.155, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.30/08.159, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 22.22/08.155, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 27.51/08.155, 27.51/08.156, 27.51/08.158, 27.51/08.159, 27.52/08.155, 27.52/08.156, 27.52/08.158, 27.52/08.159 | Формальдегид |  | ГОСТ 22648-77, п.3.7 (модельная вытяжка) ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ 33446-2015 (модельная вытяжка) ГОСТ 33447-2015 (воздушная вытяжка) ГОСТ 22648-77, п.3.8 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.15* |  |  | 17.21/08.158; 20.30/08.158; 22.22/08.158; 22.29/08.158; 27.51/08.158: 27.52/08.158 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.16* |  | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электрические); вспомогательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 13.95/08.155; 13.95/08.158; 16.24/08.155; 16.24/08.158; 17.12/08.155; 17.12/08.158; 17.21/08.155; 17.21/08.158; 20.30/08.155; 20.30/08.158; 22.19/08.155; 22.19/08.158; 22.22/08.155; 22.22/08.158; 22.29/08.155; 22.29/08.158; 27.51/08.155; 27.51/08.158; 27.52/08.155; 27.52/08.158 | Фенол | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 21.17* |  |  | 13.95/08.158; 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 20.30/08.158; 22.22/08.158; 22.29/08.158; 27.51/08.158; 27.52/08.158 | О-,п-ксилолы Бензол Толуол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.18* |  |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 27.51/08.156, 27.51/08.158, 27.52 /08.156, 27.52/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648-77, п.3.3 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.19* |  |  | 13.95/08.158; 17.21/08.158, 20.30/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158; 22.29/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158 | Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.20* |  |  | 22.22/08.159; 22.29/08.159; 22.22/08.158; 22.29/08.158; 27.51/08.158, 27.51/08.159, 27.52/08.158, 27.52/08.159 | Ацетофенон |  | АМИ.МН 0020-2021 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.21* |  |  | 13.95/08.156; 13.95/08.158; 22.22/08.156; 22.22/08.158; 22.29/08.156; 22.29/08.158; 27.51/08.156; 27.51/08.158, 27.52/08.156, 27.52/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648 -77 п.3.2 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.22* |  |  | 13.95/08.156; 13.95/08.158; 22.19/08.156; 22.19/08.158; 22.22/08.156; 22.22/08.158; 22.29/08.156; 22.29/08.158; 27.51/08.156; 27.51/08.158; 27.52/08.156; 27.52/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п.3.2 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.23* |  |  | 13.95/08.158; 22.19/08.158; 22.22/08.158; 22.29/08.158; 27.51/08.158; 27.52/08.158 | Диоктилфталат Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.24* |  |  | 13.95/08.158; 16.24/08.158; 17.12/08.158; 17.21/08.158; 20.30/08.158; 22.22/08.158; 22.29/08.158; 27.51/08.158; 27.52/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка) ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.25* |  |  |  | Гексан, Гептан |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.26* |  |  | 13.95/08.158; 16.24/08.158; 17.12/08.158; 17.21/08.158; 20.30/08.158; 22.22/08.158; 22.29/08.158; 27.51/08.158; 27.52/08.158 | Этилацетат Бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.27* |  |  |  | Ацетон | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 21.28* |  |  |  | Гептен, Гексен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.29* |  |  | 22.29/08.149 | Окисляемость бромирующиеся вещества |  | ГОСТ 23268.12-78 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.30* |  |  | 13.95/08.158, 13.95/08.159, 17.12/08.158; 17.12/08.159; 22.22/08.158, 22.22/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 27.51/08.158, 27.5108.159, 27.52/08.158, 27.52/08.159 | ε-Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка) ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.31* |  |  | 13.95/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.32* |  |  | 13.95/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158 | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка) ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.33* |  |  | 22.19/08.159 | Тиурам, Каптакс Дифенилгуанидин Ионол (П-21), Неозон «Д» Алкофен (П-23) |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 21.34* |  |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158, 27.51/08.156, 27.51/08.158, 27.52 /08.156, 27.52/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77, п.3.6 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648-77, п.3.5 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.35* |  |  | 22.22/08.149 22.29/08.149 | Изменение кислотного числа |  | ГОСТ 34168-2017 |  |  |
| 21.36* |  |  | 22.22/08.158, 22.29/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158 | ά-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.37* |  | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электрические); вспомогательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 13.95/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 22.29/08.158, 27.51/08.158, 27.52/08.158 | Бензальдегид (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 21.38* |  |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.39* |  |  |  | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.40* |  |  |  | Дихлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 21.41* |  |  |  | Бутилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.1* |  | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116; 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.49/11.116, 30.92/11.116, 32.30/11.116, 32.40/11.116 | Моделирование условий испытаний | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 016-1211, утв. гл. госсанврачом РБ 15.12.2011 ГОСТ 25779-90 МУ по санитарно-химичес- кому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 22.2* |  |  | 22.19/11.116 22.29/11.116 32.40/11.116 | Органолептические показатели (цвет, муть, осадок, запах, вкус, привкус) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184 ГОСТ 25779-90, п.3.71 ГОСТ 3356-95, п.7 МУ Минздрава СССР от 19.10.1990, п.4.1 ГОСТ 22648-77 п.2 Инструкция по применению № 016-1211, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 15.12.2011 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 |  |  |
| 22.3* |  |  | 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.159, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.23/08.159, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.159, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 18.12/08.159, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.159, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.159, 30.92/08.155, 30.92/08.156, 30.92/08.159, 32.30/08.155, 32.30/08.156, 32.30/08.159, 32.40/08.155, 32.40/08.156, 32.40/08.159 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648, п.3.7 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648, п. 3.8 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.4* |  | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/08.158; 17.23/08.158; 17.29/08.158; 18.12/08.158, 22.29/08.158; 30.92/08.158; 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Ацетальдегид | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 22.5* |  |  |  | Дибутилфталат диоктилфталат диметилфталат диэтилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.6* |  |  |  | Гептан, Гексан |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.7* |  |  |  | Гептен, Гексен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.8* |  |  |  | Этилацетат Бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.9* |  |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.10* |  |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п.3.6 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648-77 п.3.5 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.11* |  |  | 17.22/08.158; 17.23/08.158; 17.29/08.158 18.12/08.158; 22.29/08.158; 30.92/08.158; 32.30/08.158; 32.40/08.158 | Бензол, Толуол Ксилол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.12* |  | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) |  | Спирт метиловый | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 22.13* |  |  |  | Спирты: пропиловый бутиловый изобутиловый изопропиловый |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.14* |  |  | 17.22/08.032; 17.23/08.032; 17.29/08.032; 18.12/08.032; 22.19/08.032; 22.29/08.032; 23.19/08.032; 24.45/08.032; 30.92/08.032; 32.30/08.032; 32.40/08.032 | Свинец, Кадмий, Хром, Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ 25779-90, п.3.82 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 8124-3-2014, п.4 (модельная вытяжка) МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.15* |  |  |  | Кобальт, Медь, Никель |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ. МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.16* |  |  | 17.22/08.032; 17.23/08.032; 17.29/08.032; 18.12/08.032; 22.19/08.032; 22.29/08.032; 30.92/08.032; 32.30/08.032; 32.40/08.032 | Титан, Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.17* |  |  |  | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ. МН 1137-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.18* |  |  |  | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 8124-3-2014, п.4 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.19* |  |  |  | Сурьма, Селен |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ 25779-90, п.3.82 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 8124-3-2014, п.4 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.20* |  | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/08.032; 17.23/08.032; 17.29/08.032; 18.12/08.032; 22.19/08.032; 22.29/08.032; 30.92/08.032; 32.30/08.032; 32.40/08.032 | Мышьяк (модельная вытяжка) | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 8124-3-2014, п. 3.82 (модельная вытяжка) ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 22.21* |  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.22* |  |  |  | Бериллий, Ванадий , Железо Марганец, Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.23* |  |  | 23.19/08.155; 23.49/08.155; 32.30/08.155; 32.40/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.24* |  |  | 13.95/08.169; 17.11/08.169; 17.22/08.169 | Изменение рН |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.25* |  |  | 17.23/08.155, 17.23/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 30.92/08.155, 30.92/08.158, 32.30/08.155, 32.30/08.158, 32.40/08.155, 32.40/08.158 | Фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.26* |  |  | 17.22/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка) ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.27* |  | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 32.30/08.158, 32.40/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.28* |  |  |  | Эпихлоргидрин | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 22.29* |  |  | 17.23/08.158, 17.23/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 30.92/08.158, 30.92/08.159, 32.30/08.158, 32.30/08.159, 32.40/08.158, 32.40/08.159 | ε-Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка) ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.30* |  |  | 17.22/08.159; 22.19/08.159; 30.92/08.159; 32.30/08.159; 32.40/08.159 | Тиурам Д, Тиурам Е Дифенилгуанидин, Каптакс Альтакс |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.31* |  |  |  | Агидол-1 (ионол), Агидол-2 Ацетофенон, Этилцимат Тиурам Е, Цимат Сульфенамид Ц |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 22.32* |  |  | 17.22/08.156; 17.22/08.158; 22.19/08.156; 22.19/08.158; 22.29/08.156; 22.29/08.158; 30.92/08.156; 30.92/08.158; 32.30/08.156; 32.30/08.158; 32.40/08.156; 32.40/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77, п.3.1 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648-77, п.3.3 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.33* |  |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п.3.2 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.34* |  | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 17.22/08.156; 17.22/08.158; 22.29/08.156; 22.29/08.158; 30.92/08.156; 30.92/08.158; 32.30/08.156; 32.30/08.158; 32.40/08.156; 32.40/08.158 | Метилметакрилат | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77, п.3.2 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 22.35* |  |  | 17.22/08.158; 22.29/08.158; 30.92/08.158; 32.30/08.158; 32.40/08.158 | Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.36* |  |  | 22.19/08.159; 22.29/08.159; 32.30/08.159; 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-01 модельная вытяжка) ГОСТ 34167-2017 модельная вытяжка) ГОСТ 34166-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.37* |  |  | 17.12/06.036 17.21/06.036 17.2206.036 17.23/06.036 17.29/06.036 22.19/06.036 22.22/06.036 22.29/06.036 30.92/06.036 32.40/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие Раздражающее действие на слизистые оболочки | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200, гл.3, п.12-13, гл.9, п.41, гл.10, п.46, гл.11, п.50, гл.13, п.59, гл.14, п.63 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.6, прил. 5,6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл.4, 5 ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 22.38* |  |  | 17.22/08.158; 22.19/08.158; 22.29/08.158; 30.92/08.158; 32.30/08.158; 32.40/08.158 | ά-метилстирол | СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.39* |  |  |  | Бензальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.40* |  |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.41* |  |  |  | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.42* |  |  |  | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 22.43* |  |  |  | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 23.1* |  | Средства личной гигиены | 13.95/11.116; 17.11/11.116; 17.22/11.116; 17.29/11.116 | Органолептика вытяжки: внешний вид, запах | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 11-10-12-97, утв.гл.госсанврачом РБ 13.08.1997 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 23.2* |  |  | 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.159, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.11/08.159, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.159, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.159 | Формальдегид | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200, гл.12, п.55, 56 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 23.3* |  |  | 13.95/08.169; 17.11/08.169; 17.22/08.169; 17.29/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 12523-77, п.4 (модельная вытяжка) |  |  |
| 23.4* |  |  |  | Изменение рН |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 (модельная вытяжка) |  |  |
| 23.5* |  |  | 13.95/08.032; 17.11/08.032; 17.22/08.032; 17.29/08.032 | Свинец, Цинк, Хром, Кобальт, Кадмий, Железо, Медь, Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ. МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 23.6* |  |  | 13.95/08.156; 13.95/08.158; 17.11/08.156; 17.11/08.158; 17.22/08.156; 17.22/08.158; 17.29/08.156; 17.29/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77, п.3.1 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 23.7* |  |  | 13.95/08.036; 17.11/06.036; 17.22/06.036; 17.29/06.036 | Индекс местного раздражающего кожу действия Icut (местное раздражающее действие на кожные покровы) Индекс иритативного действия на слизистые оболочки Iir (раздражающее действие на слизистые) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.6, прил. 5,6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл .4, 5 ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 23.8* |  |  | 13.95/08.036; 17.11/06.036; 17.22/06.036; 17.29/06.036 | Индекс сенсибилизирующей способности Is (сенсибилизирующее действие) |  | Инструкция № 004-0612, госсанврачом РБ 18.07.2012, гл. 6 ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 23.9* |  |  | 13.95/08.149; 17.11/08.149, 17.22/08.149, 17.29/08.149 | Окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 (модельная вытяжка) |  |  |
| 24.1* |  | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.10/11.116; 13.20/11.116; 13.91/11.116; 13.92/11.116; 13.93/11.116; 13.94/11.116; 13.95/11.116; 13.99/11.116; 14.11/11.116; 14.13/11.116; 14.14/11.116; 14.19/11.116; 14.20/11.116; 14.31/11.116; 14.39/11.116; 15.11/11.116; 15.20/11.116 | Моделирование условий испытаний | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 016-1211, утв. гл. госсанврачом РБ от 15.12.2011 МУК 4.1/4.3.1485-2003 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 24.2* |  |  |  | Органолептические и одориметрические показатели (запах) |  | МУ № 11-10-12-97, утв. гл. госсанврачом РБ 13.08.1997 Инструкция 1.1.10-12-96-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №268 МУ №11-11-15 РБ 02, утв. гл. госсанврачом РБ 30.12.2002 |  |  |
| 24.3* |  |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158; 13.95/08.158, 13.99/08.158; 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Массовая доля водовымываемого хрома (V1) |  | ГОСТ 31280-2004 п.3.4 модельная вытяжка) ГОСТ ISO 17075-1-2021 модельная вытяжка) |  |  |
| 24.4* |  |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.94/08.158; 13.95/08.158, 13.99/08.158; 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158 | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.5* |  | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.10/08.159, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.159, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.159, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.159, 13.93/08.155, 13.93/08.156, 13.93/08.159, 13.94/08.155, 13.94/08.156, 13.94/08.159, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.159, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.159, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.159, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.159, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.159, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.159, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.159, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.159, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.159, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.11/08.159, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 15.12/08.159, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.159 | Формальдегид | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648-77 п.3.7 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648-77 п.3.8 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 24.6* |  |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.94/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156, 15.11/08.156, 15.11/08.159, 15.20/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014, п.18 (модельная вытяжка) ГОСТ 31280-2004 п.3.2 (модельная вытяжка) |  |  |
| 24.7* |  |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.8* |  |  |  | Бензол, Толуол, Ксилол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.9* |  |  | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.94/08.156, 13.94/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14 /08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77, п.3.2 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.10* |  |  |  | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648 -77 п.3.2 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.11* |  | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.10/08.158, 13.10/08.159, 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.93/08.158, 13.93/08.159, 13.94/08.158, 13.94/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.12/08.158, 15.12/08.159, 15.20/08.158, 15.20/08.159 | Капролактам | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постанов-лением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка) ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 24.12* |  |  | 13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.99/29.151, 14.13/29.151, 14.14/29.151, 14.19/29.151, 14.31/29.151, 14.39/29.151 | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81,п.3 ГОСТ 30383-95 |  |  |
| 24.13* |  |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.14* |  |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка) ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.15* |  |  | 13.10/08.155, 13.10/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.158, 13.95/08.155, 13.93/08.155, 13.93/08.158, 13.94/08.155, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 14.13/08.155, 13.99/08.155, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 15.12/08.155, 15.12/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158 | Фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.16* |  |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.94/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158 | Спирт метиловый |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 24.17* |  | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) |  | Спирт бутиловый | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постанов-лением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.18* |  |  |  | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.19* |  |  |  | Ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 24.20* |  |  |  | Дибутилфталат Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 24.21* |  |  | 13.10/08.032, 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.93/08.032, 13.94/08.032, 13.95/08.032, 13.99/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.31/08.032, 14.39/08.032, 15.12/08.032, 15.20/08.032 | Свинец, Хром , Медь Кобальт, Никель |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 24.22* |  |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) |  |  |
| 24.23* |  | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.94/08.156, 13.94/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14 /08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158 | Винилацетат | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 10-54-97, утв.гл.госсан-врачом РБ 13.08.1997, табл.5 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200, гл.4, п. 19, гл.5,п.25 | ГОСТ 22648-77 п.3.6 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648-77 п.3.5 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 24.24* |  |  |  | Стирол |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.4 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648-77, п. 3.3 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 24.25* |  |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.95/29.040, 13.99/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.39/29.040 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ ИСО 9237-2002 ГОСТ ISO 9237-2013 ГОСТ 12088-77 |  |  |
| 24.26* |  |  | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 п.5.1.7 |  |  |
| 24.27* |  |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |  |  |
| 24.28* |  |  | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.94/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036 | Местное кожно-раздражающее действие (раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных), местно-раздражающие свойства при однократном эпикутанном воздействии) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл. 6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл.4 ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 24.29* |  |  |  | Субхроническая эпикутанная токсичность (кожно-резобтивное действие) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл. 6 |  |  |
| 24.30* |  |  |  | Раздражающее действие на слизистые (ирритативное действие на слизистые оболочки) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.5 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл.5 ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 24.31* |  |  |  | Сенсибилизирующая способность (индекс сенсибилизирующей способности, сенсибилизирующее действие (в эксперименте на животных)) |  | Инструкция № 004-0612 , гл.6 Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.5 ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 24.32* |  |  | 13.92/29.040, 13.95/29.040, 15.12/29.040 | Масса изделия: ранцев ученических, сумок, портфелей, рюкзаков | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН, утв. постанов-лением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 28631-2018 п. 8.3 |  |  |
| 25.1* |  | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.29/11.116; 22.49/11.116, 23.42/11.116; 23.44/11.116, 23.49/11.116, 23.99/11.116; 24.20/11.116; 25.29/11.116, 25.99/11.116, 28.13/11.116; 28.14/11.116; 28.29/11.116 | Моделирование условий испытаний | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 № 277 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ЕСТиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.10 № 299 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №277 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 25.2* |  |  |  | Органолептические показатели (запах, привкус, осадок) |  | Инструкция 4.1.10-14-101-05, утв.постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №277 |  |  |
| 25.3* |  |  | 17.11/08.156, 17.29/08.156, 22.19/08.156, 22.21/08.156, 22.49/08.156, 23.44/08.156, 23.49/08.156, 23.99/08.156; 24.20/08.156; 25.29/08.156, 25.99/08.156, 28.13/08.156; 28.14/08.156; 28.29/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.4* |  |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.5* |  |  | 17.11/12.042, 17.29/12.042, 22.19/12.042, 22.21/12.042, 22.49/12.042, 23.44/12.042, 23.49/12.042, 23.99/12.042; 24.20/12.042; 25.29/12.042, 25.99/12.042, 28.13/12.042; 28.14/12.042; 28.29/12.042 | Пенообразование |  | Инструкция 4.1.10-14-101-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.12.2005 №277 |  |  |
| 25.6* |  |  | 17.29/08.032, 23.44/08.032, 23.49/08.032, 24.20/08.032, 25.29/08.032, 25.99/08.032, 28.13/08.032, 28.14/08.032, 28.29/08.032 | Хром 3+, Хром 6+ (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 25.7* |  |  | 17.11/08.158, 17.29/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 28.29/08.158 | Этилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.8* |  |  | 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.11/08.159, 17.11/08.158, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.159, 17.29/08.158, 22.21/08.155, 22.21/08.156, 22.21/08.159, 22.21/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.159, 22.29/08.158, 23.99/08.155, 23.99/08.156, 23.99/08.159, 23.99/08.158, 28.29/08.155, 28.29/08.156, 28.29/08.159, 28.29/08.158 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 ГОСТ Р 55227-2012 |  |  |
| 25.9* |  | Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки Изделия для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоочистки | 17.11/08.149, 17.29/08.149, 22.19/08.149, 22.21/08.149, 22.49/08.149, 23.44/08.149, 23.49/08.149, 23.99/08.149, 24.20/08.149, 25.29/08.149, 25.99/08.149, 28.13/08.149, 28.14/08.149, 28.29/08.149 | Перманганатная окисляемость | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 № 277 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.12-78 (модельная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 25.10* |  |  | 17.29/08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 28.29/08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.11* |  |  |  | Спирты: метиловый бутиловый изобутиловый пропиловый изопропиловый |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.12* |  |  | 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.99/08.156, 23.99/08.158, 28.29/08.156, 28.29/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77, п.3.1 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.13* |  |  | 23.44/08.155, 23.49/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.14* |  |  | 22.21/08.156, 22.21/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.99/08.156, 23.99/08.158, 28.29/08.156, 28.29/08.158 | Акрилонитрил, метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77, п.3.2, 3.4 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.15* |  |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 24.20/08.158, 28.13/08.158, 28.29/08.158 | Диоктилфталат Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.16* |  |  | 22.21/08.155, 22.29/08.155, 23.99/08.155, 28.29/08.155 | Фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 25.17* |  |  | 22.21/08.159, 22.29/08.159, 23.99/08.159, 28.29/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка) ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.18* |  |  | 22.21/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 28.29/08.158 | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.19* |  |  | 17.29/08.032, 23.44/08.032, 23.99/08.032, 24.20/08.032, 25.29/08.032, 25.99/08.032, 28.13/08.032, 28.14/08.032, 28.29/08.032 | Цинк, Хром, Свинец, Железо, Марганец, Кадмий Кобальт, медь, Никель |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.20* |  |  |  | Алюминий, Молибден Титан, Барий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.21* |  |  |  | Ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.22* |  |  |  | Сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.23* |  |  | 17.29/08.032, 17.29/08.156, 24.20/08.032, 24.20/08.156, 25.29/08.032, 25.29/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156, 28.13/08.032, 28.13/08.156, 28.14/08.032, 28.14/08.156, 28.29/08.032, 28.29/08.156 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.24* |  |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.25* |  |  | 17.11/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.21/08.169, 22.49/08.169, 23.44/08.169, 23.49/08.169, 23.99/08.169, 24.20/08.169, 25.29/08.169, 25.99/08.169, 26.30/08.169, 28.13/08.169, 28.14/08.169, 28.29/08.169 | рН |  | ГОСТ 12523-77, п.4 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.26* |  |  | 17.11/ 08.158, 22.21/08.158, 22.29/08.158, 23.99/08.158, 28.29/08.158 | Бензол, Толуол, Ксилол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.27* |  |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка) ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.28* |  |  | 22.19/08.159, 23.99/08.159, 28.29/08.159 | Каптакс , Тиурам |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  |  |
| 25.29* |  |  | 22.21/08.159, 22.29/08.159, 23.99/08.159, 28.29/08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-01 (модельная вытяжка) |  |  |
| 26.1* |  | Парфюмерно-косметичес- кие средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/11.116 20.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус, прикус, консистенция) | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.06.2012 №68 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 26.2* |  |  | 20.41/08.169 20.42/08.169 | рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 7983-2016 п.6.7 |  |  |
| 26.3* |  |  | 20.42/08.158 | Спирт этиловый |  | ГОСТ 29188.6-91 СТБ 1670-2006 п.6.4 СТБ 1973-2009 |  |  |
| 26.4* |  |  | 20.41/08.032 20.42/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33021-2014 |  |  |
| 26.5* |  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33022-2014 |  |  |
| 26.6* |  |  |  | Свинец |  | ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 26.7* |  |  | 20.42/08.158 | Метанол |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 МВИ.МН 4612-2013 |  |  |
| 26.8* |  |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036 | Местно-раздражаю-щее действие (кожно-раздражающее действие) действие на слизистые |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.6 ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 26.9* |  |  |  | Аллергизирующее действие (раздражающее и сенсибилизирующее действие) |  | ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 26.10** |  | Парфюмерно-косметические средства; средства гигиены полости рта (в т.ч. для детей) | 20.41/42.000 20.42/42.000 | отбор проб | ГОСТ 29188.0-2014 | ГОСТ 29188.0-2014 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 27.1* |  | Синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 20.41/08.169, 20.59/08.169 | рН, рН смывов с обрабатываемых поверхностей | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 Инструкция 1.1.10.14-93-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 № 265 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22567.5-93 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 27.2* |  |  | 20.41/08.149, 20.59/08.149 | Массовая доля свободной едкой щелочи |  | ГОСТ 11086-76, п.3.5 ГОСТ 790-89 п.3.3 |  |  |
| 27.3* |  |  |  | Массовая доля свободной углекислой соды |  | ГОСТ 790-89 п.3.4, изм.№1 |  |  |
| 27.4* |  |  | 20.41/08.158, 20.59/08.158 | Массовая доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 МВИ.МН 4612-2013 |  |  |
| 27.5* |  |  | 20.41/08.032 20.59/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 33023-2014 |  |  |
| 27.6* |  |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 27.7* |  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |  |  |
| 27.8* |  |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на коньюктиву глаз (ирритативное действие) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.5,6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012, гл.4,5 |  |  |
| 27.9* |  |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Резорбтивное действие через кожу (кожно-резорбтивное) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.4, 6 |  |  |
| 27.10* |  |  | 20.41/06.036 20.59/06.036 | Сенсибилизирующее действие (сенсибилизирующая способность, аллергизирующее действие) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл. 8 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл. 6 |  |  |
| 28.1* |  | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 16.10/11.116, 16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 17.24/11.116, 20.52/11.116, 22.23/11.116, 23.64/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116, 32.98/11.116, 32.99/11.116 | Моделирование условий испытаний | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 22.11.2006 №147 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению №012-1112, утв. гл. госсанврачом РБ 12.12.2012 МУ 2.1.2.1829-04 ГОСТ 30255-2014 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 28.2* |  |  |  | Одориметрические показатели (запах) |  | Инструкция по применению №012-1112, утв. гл. госсанврачом РБ 12.12.2012 |  |  |
| 28.3* |  |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 23.64/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.98/08.156, 32.99/08.156 32.99/11.116 | Цианистый водород |  | ГОСТ 34040-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.4* |  | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы |  | Формальдегид | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 № 181, гл.2, п.13 СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. гл. госсанврачом РБ от 22.11.2006 №147 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30255-2014 приложение Б (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 28.5* |  |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 30255-2014 приложение Г (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.6* |  |  | 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.98/08.158, 32.99/08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.7* |  |  |  | Бензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.8* |  |  |  | Дибутилфталат Диоктилфталат |  | № 3086-84 27.08.1984 Прил.№ 2 к списку Минздрава СССР (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.9* |  |  |  | о-,п-ксилолы, толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.10* |  |  |  | Спирт метиловый |  | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.11* |  |  |  | Спирты: бутиловый изопропиловый |  | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.12* |  |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.13* |  |  |  | Капролактам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.14* |  |  |  | Метилметакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.15* |  |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 23.64/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.98/08.156, 32.99/08.156 | Сернистый ангидрид |  | ГОСТ 34042-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.16* |  |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 16.10/08.156, 16.10/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.22/08.156, 16.22/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 17.24/08.156, 17.24/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 23.64/08.156, 23.64/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.02/08.156, 31.02/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77, п.3.3 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.17* |  |  |  | Фенол |  | ГОСТ 30255-2014 приложение В (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.18* |  |  | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 23.64/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.19* |  |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 16.10/08.156, 16.10/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.22/08.156, 16.22/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 17.24/08.156, 17.24/08.158, 20.52/08.156, 20.52/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 23.64/08.156, 23.64/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.01/08.156, 31.01/08.158, 31.02/08.156, 31.02/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77, п.3.5 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.20* |  |  | 16.10/08.156, 16.21/08.156, 16.22/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 17.24/08.156, 20.52/08.156, 22.23/08.156, 23.31/08.156, 23.32/08.156, 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156, 32.99/08.156 | Фосфорный ангидрид |  | ГОСТ 34039-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.21* |  |  | 13.95/06.036, 13.96/06.036, 16.10/06.036, 16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.52/06.036, 23.64/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.02/06.036, 31.03/06.036, 31.09/06.036, 32.99/06.036 | Кожно-раздражающее действие (для водных вытяжек) |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.4, гл.6, прил. 5,6 |  |  |
| 28.22* |  |  | 13.95/08.158, 13.96/08.158, 16.10/08.158, 16.21/08.158, 16.22/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 17.24/08.158, 20.52/08.158, 22.23/08.158, 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158, 32.99/08.158 | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.23* |  |  |  | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 28.24* |  |  |  | Капролактам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.1* |  | Лакокрасочные материалы | 20.30/11.116 | Определение показателей безопасности и безвредности, моделирование условий испытаний | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299, гл.II, р.5, подраздел II ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 056-2009, утв. гл.госсанврачом РБ 24.11.2009 ЕСТиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 29.2* |  |  | 20.30/11.116 | Одориметрические показатели (запах) |  | Инструкция 2.1.2.10-12-38-06, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 22.11.2006 №146 |  |  |
| 29.3* |  |  | 20.30/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 22648-77, п.3.8 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.4* |  |  | 20.30/08.158 | Ксилол, Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.5* |  |  | 20.30/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.6* |  |  | 20.30/08.156 | Цианистый водород |  | ГОСТ 34040-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.7* |  |  | 20.30/08.158 20.30/08.156 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77, п.3.3 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.8* |  |  | 20.30/08.156 20.30/08.158 | Фенол |  | ГОСТ 30255-2014 приложение В (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.9* |  |  | 20.30/08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат |  | Прил.№ 2 к списку Миздрава СССР № 3086-84 27.08.1984 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.10* |  |  | 20.30/08.156 | Водород хлористый |  | ГОСТ 34041-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.11* |  |  | 20.30/08.158 | Спирт метиловый |  | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.12* |  |  | 20.30/08.158 | Бензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.13* |  |  | 20.30/08.156 20.30/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77, п.3.5 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 29.14* |  |  | 20.30/03.036 | Раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на слизистые |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.4,5,6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012, гл. 4,5 ГОСТ 33506-2015 |  |  |
| 29.15* |  |  |  | Кожно-резорбтивное действие Сенсибилизирующее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 14.12.2004 №131, гл.6 Инструкция № 004-0612, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012, гл. 6 ГОСТ 33483-2015 |  |  |
| 29.16* |  |  | 20.30/08.158 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 30.1** |  | Товары народного потребления | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000, 15.11/42.000, 15.20/42.000, 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 17.11/42.000, 17.21/42.000, 17.22/42.000, 17.23/42.000, 17.24/42.000, 17.29/42.000, 20.30/42.000, 20.41/42.000, 20.42/42.000, 20.52/42.000, 20.59/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.42/42.000, 23.49/42.000, 23.64/42.000, 23.99/42.000, 24.20/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.99/42.000, 26.30/42.000, 27.51/42.000, 27.52/42.000, 28.13/42.000, 28.14/42.000, 28.29/42.000, 30.92/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.03/42.000, 31.09/42.000, 32.40/42.000, 32.99/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 34446-2018 Инструкция 1.1.10-12-96-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.12.2005 №268 Инструкция 2.1.2.10-12-38-06, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 22.11.2006 №146 Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 21.11.2005 №184 Инструкция 2.3.3.10-15-89-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 26.12.2005 № 251 Инструкция 4.1.10-14-101-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.12.2005 №277 Инструкция 4.1.10-15-92-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 26.12.2005 № 258 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18321-73, разд.3 ГОСТ 34446-2018 Инструкция 1.1.10-12-96-05, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.12.2005 №268, гл.4, .17 Инструкция 2.1.2.10-12-38-06, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 22.11.2006 №146, гл.1, п.6 Инструкция 2.3.3.10-15-64-05, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 21.11.2005 №184, гл.3 Инструкция 2.3.3.10-15-89-05, утв.постановлением гл.госсанврача РБ 26.12.2005 №251, гл.3, п.8 Инструкция 4.1.10-14-101-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.12.2005 №277, гл.2, п.1; гл.4, п.3.2; гл.5.п.1 Инструкция 4.1.10-15-92-05, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 26.12.2005 № 258, гл.2, п.2.5 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 31.1** |  | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 31.2* |  | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Жесткость общая | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31954-2012 (метод А, В) ГОСТ 31865-2012 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 31.3* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 31.4* |  |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.3 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 31.5* |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Нитраты, нитраты азота |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |  |  |
| 31.6* |  |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 31.7* |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Хлор: -остаточный свободный, -остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 п.2, 3 |  |  |
| 31.8* |  |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Цинк |  | ГОСТ 18293-72 п.4 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 31.9* |  | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Свинец (суммарно) | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18293-72 п.3 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 31.10* |  |  | 100.09/08.052 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 31.11* |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Фтор, фториды ион |  | ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 31.12* |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 31.13* |  |  | 100.09/08.169 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 31.14* |  |  | 100.09/08.150 11.07/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |  |
| 31.15* |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 |  |  |
| 31.16* |  |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 100.09/08.156 11.07/08.156 | Запах, привкус, мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.2.3, п.3, п.5 |  |  |
| 31.17* |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 31.18* |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Аммиак (по азоту), аммиак и аммоний-ион (по NH4) |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |  |  |
| 31.19* |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |  |  |
| 31.20* |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | По сумме нитратов и нитритов По сумме ∑ NO2 и NO3 |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б, Д |  |  |
| 31.21* |  |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 |  |  |
| 31.22* |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Полифосфаты, фосфаты, фосфор элементарный |  | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 31.23* |  |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 11.07/08.032 11.07/08.156 | Молибден |  | ГОСТ 18308-72 ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |  |  |
| 31.24* |  | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Алюминий | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 31.25* |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 31.26* |  |  | 100.09/08.156 100.09/08.155 11.07/08.156 11.07/08.155 | Поверхностно - активные вещества (ПАВ) анионоактивные |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 ГОСТ 31857-2012 (метод 1, 3) |  |  |
| 31.27* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 31.28* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 МВИ. МН 3057-2008 |  |  |
| 31.29* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 МВИ. МН 3057-2008 |  |  |
| 31.30* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 31.31* |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Цианиды |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |  |  |
| 31.32* |  |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) |  |  |
| 31.33* |  |  | 100.09/08.159 11.07/08.159 | Бенз (а) пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 ГОСТ 31860-2012 |  |  |
| 31.34* |  |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Бор (суммарно) |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 31.35* |  |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Хлороформ |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |  |  |
| 31.36* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 МВИ. МН 3057-2008 |  |  |
| 31.37* |  | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Формальдегид | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 31.38* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |  |  |
| 31.39* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 31.40* |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78 |  |  |
| 31.41* |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 |  |  |
| 31.42* |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Гидрокарбонаты, бикарбонаты (щелочность) |  | ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 31.43* |  |  | 100.09/08.032 100.09/08.149 11.07/08.032 11.07/08.149 | Серебро |  | ГОСТ 18293-72 п.5 ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 31.44* |  |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Фенол, фенольный индекс |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 31.45* |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Озон остаточный |  | ГОСТ 18301-72 |  |  |
| 31.46* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 31.47* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |  |  |
| 31.48* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |  |  |
| 31.49* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |  |  |
| 31.50* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Титан |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 31.51* |  |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Йодид-ион |  | ГОСТ 23268.16-78 п.3 |  |  |
| 31.52* |  |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Калий |  | ГОСТ 23268.7-78 |  |  |
| 31.53* |  | Вода питьевая; вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Натрий | ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.6-78 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 31.54* |  |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Стронций |  | ГОСТ 23950-88 |  |  |
| 31.55* |  |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | бромоформ дибромхлорметан бромдихлорметан |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |  |  |
| 32.1** |  | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 23268.0-2025 СТБ 1036-97 | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 23268.0-2025 СТБ 1036-97 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 32.2* |  | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/11.116 | Органолептические показатели | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23268.1-91 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 32.3* |  |  | 11.07/08.149 | Двуокись углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 |  |  |
| 32.4* |  |  | 11.07/08.156 | Нитраты (нитрат- ион) |  | ГОСТ 23268.9-78 |  |  |
| 32.5* |  |  | 11.07/08.156 | Нитриты (нитрит-ион) |  | ГОСТ 23268.8-78 |  |  |
| 32.6* |  |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 32.7* |  |  | 11.07/08.032 11.07/08.149 | Массовая концентрация серебра |  | ГОСТ 23268.13-78 ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 32.8* |  |  | 11.07/08.156 | Фтор |  | ГОСТ 23268.18-78 ГОСТ 4386-89 |  |  |
| 32.9* |  |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 32.10* |  |  | 11.07/08.032 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |  |  |
| 32.11* |  |  | 11.07/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 32.12* |  |  | 11.07/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 32.13* |  | Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно-столовые и природные | 11.07/08.032 | Свинец | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 21.06.2013 № 52 ГОСТ 13273-88 СТБ 880-2016 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 32.14* |  |  | 11.07/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 32.15* |  |  | 11.07/08.032 | Ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 32.16* |  |  | 11.07/08.032 | Алюминий, Барий, Титан, Бериллий, Хром, Ванадий, Никель, Кобальт, Марганец, Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 |  |  |
| 32.17* |  |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 23268.17-78 |  |  |
| 32.18* |  |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация гидрокарбонат ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 |  |  |
| 32.19* |  |  | 11.07/08.149 | Массовая концентрация сульфат-ионов |  | ГОСТ 23268.4-78 |  |  |
| 32.20* |  |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Массовая концентрация кальция и магния |  | ГОСТ 23268.5-78 |  |  |
| 32.21* |  |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 | Массовая концентрация ионов железа |  | ГОСТ 23268.11-78 ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 1137-99 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 32.22* |  |  | 11.07/08.082 | Массовая концентрация иодид-ионов |  | ГОСТ 23268.16-78 |  |  |
| 32.23* |  |  | 11.07/08.149 11.07/08.032 11.07/08.155 11.07/08.156 | Минерализация |  | СТБ 880-2016 п. 7.4 |  |  |
| 32.24* |  |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов калия |  | ГОСТ 23268.7-78 |  |  |
| 32.25* |  |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 |  |  |
| 32.26* |  |  | 11.07/08.032 | Стронций |  | ГОСТ 23950-88 |  |  |
| 32.27* |  |  | 11.07/08.155 | Фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 32.28* |  |  | 11.07/08.032 | Сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ. МН 1137-99 |  |  |
| 32.29* |  |  | 11.07/08.155 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |  |  |
| 32.30* |  |  | 11.07/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 32.31* |  |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 33.1** |  | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.03/42.000 100.04/42.000 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 | ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 33.2* |  | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Цветность | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.12.2003 № 163 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 № 122 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 33.3* |  |  | 100.03/08.052 100.04/08.052 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 33.4* |  |  |  | Минерализация воды (сухой остаток) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 33.5* |  |  | 100.03/08.169 100.04/08.169 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 33.6* |  |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 100.05/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012, метод А |  |  |
| 33.7* |  |  |  | Карбонаты, Гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012, метод А |  |  |
| 33.8* |  |  |  | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, метод А, В ГОСТ 31865-2012 |  |  |
| 33.9* |  |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 100.05/08.149 | Хлорид-ион (Хлориды) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 33.10* |  |  | 100.03/08.150 100.04/08.150 100.05/08.150 | Сульфат-ион (Сульфаты) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 33.11* |  |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Аммиак (по азоту) (аммиак и ионы аммония) |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |  |  |
| 33.12* |  |  |  | Нитриты (нитрит-ион, нитриты азота) |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б СТБ 17.13.05-38-2015 |  |  |
| 33.13* |  | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Нитраты (нитрат-ион, нитраты азота) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.12.2003 № 163 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 № 122 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014, метод Д СТБ 17.13.05-43-2015 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 33.14* |  |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 100.05/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 33.15* |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ 17.13.05-23-2011 СТБ 13.13.05-22-2011 Ч.1 |  |  |
| 33.16* |  |  |  | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |  |  |
| 33.17* |  |  | 100.03/08.156, 100.04/08.156, 100.05/08.156, 100.03/08.155, 100.04/08.155, 100.05/08.155, 100.03/08.032, 100.04/08.032, 100.05/08.032 | Хром |  | ГОСТ 31956-2013, метод А, Б, Д МВИ.МН 3369-2010. МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 33.18* |  |  | 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |
| 33.19* |  |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Медь |  | МВИ. МН 3369-2010 ПНДФ 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 33.20* |  |  | 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Поверхностно - активные вещества (ПАВ) анионоактивные |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) ГОСТ 31857-2012 Метод 1,3 |  |  |
| 32.21* |  |  | 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 33.22* |  |  |  | Летучие (с паром) фенолы |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |
| 33.23* |  |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Цинк |  | МВИ. МН 3369-2010. ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 33.24* |  |  | 100.03/11.116 100.04/11.116 100.05/11.116 | Цвет (окраска) | Фактическое значение | Ю.В.Новиков, К.О.Ласточкина, З.Н.Болдина. Методы исследования качества воды водоемов. Под ред. А.П.Шицковой. М.: Медицина,1990, с.30-31, п.2.4.1. Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984, с. 60-62, п.5.1. |  |  |
| 33.25* |  | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.03/11.116 100.04/11.116 100.05/11.116 | Запах | Фактическое значение | Ю.Ю.Лурье. Аналитическая химия промышленных сточных вод. М.: Химия, 1984, с. 62-63, п.5.2. |  |  |
| 33.26* |  |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Метанол | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.12.2003 № 163 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 № 122 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5870-2017 |  |  |
| 33.27* |  |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 100.05/08.149 | Магний |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 33.28* |  |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 | Свинец |  | МВИ. МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 33.29* |  |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 100.05/08.149 | Кальций |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 33.30* |  |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) |  | ГОСТ 31859-2012 |  |  |
| 33.31* |  |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издания 2010 года) |  |  |
| 33.32* |  |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 | Кобальт |  | МВИ. МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 33.33* |  | Вода открытых водоемов, сточная вода; подземная и поверхностная вода полигонов | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 100.03/08.155 100.04/08.155 100.05/08.155 | Ванадий, Кадмий, Алюминий, Молибден Олово, Сурьма, Селен |  | МВИ. МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 (кадмий) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 33.34* |  |  |  | Мышьяк |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |  |
| 33.35* |  |  |  | Никель |  | МВИ. МН 3369-2010 ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 33.36* |  |  |  | Марганец |  | МВИ. МН 3369-2010. ПНД Ф 14.1:2:4.188-02 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 33.37* |  |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 МВИ. МН 3369-2010 МВИ.МН 3057-2008 |  |  |
| 33.38* |  |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 33.39* |  |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 100.05/08.156 | Ортофосфаты, полифосфаты, фосфор фосфатов, общий фосфор |  | ГОСТ 18309-2014 |  |  |
| 33.40* |  |  |  | Сульфиды,гидросульфиды, сероводород |  | СТБ ИСО 17.13.05-31-2014 |  |  |
| 33.41* |  |  | 100.03/08.032 100.04/08.032 100.05/08.032 | Стронций |  | ГОСТ 23950-88 |  |  |
| 33.42* |  |  | 100.03/08.052 100.04/08.052 100.05/08.052 | Жиры и масла |  | АМИ.ГМ 0438-2025 |  |  |
| 34.1** |  | Почва, грязи различных типов, песок | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 29.05.2006 № 67 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 28168-89 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 29.05.2006 № 67 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 34.2* |  | Почва | 100.06/08.032 | Свинец (валовое содержание, подвижная форма) | ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 25.02.2004 №28 Нормативы ПДК, утв. постановлением Минздрава РБ 04.08.2010 № 107 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 1137-99 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 34.3* |  |  | 100.06/08.032 | Кобальт (подвижная форма, валовое содержание) |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 1137-99 |  |  |
| 34.4* |  |  | 100.06/08.032 | Хром (валовое содержание, подвижная форма) |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 1137-99 |  |  |
| 34.5* |  |  | 100.06/08.032 | Цинк (валовое содержание подвижная форма) Медь (валовое содержание, подвижная форма) Никель (валовое содержание, подвижная форма) |  | МВИ.МН 3369-2010 МВИ.МН 1137-99 |  |  |
| 34.6* |  |  | 100.06/08.032 | Кадмий (валовое содержание, подвижная форма) |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 34.7* |  |  | 100.06/08.156 | Азот аммиака |  | СТБ 17.13.05-24-2011 п.6.4 |  |  |
| 34.8* |  |  | 100.06/08.169 | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-28-2014 |  |  |
| 34.9* |  |  | 100.06/08.149 | Ион хлорида |  | ГОСТ 26425-85, п.1 |  |  |
| 34.10* |  |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.2 |  |  |
|  |  |  | 100.06/08.169 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.1 |  |  |
|  |  |  | 100.06/08.052 | Сухой остаток водной почвенной вытяжки |  | СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.3 |  |  |
| 34.11* |  |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) |  |  |
| 34.12* |  |  | 100.06/08.032 | Марганец (валовое содержание, подвижная форма) |  | МВИ.МН 3369-2010 |  |  |
| 34.13* |  |  | 100.06/08.032 | Кальций, Магний |  | ГОСТ 26428-85 п.2 |  |  |
| 34.14* |  |  | 100.06/08.052 | Массовая доля сухого вещества и массовое отношение влаги |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |  |  |
|  |  |  | 100.06/08.032 | Мышьяк |  | МВИ. МН 3369-2010 |  |  |
| 34.15* |  |  | 100.06/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 2432-2015 п.9 |  |  |
| 34.16* |  |  | 100.06/08.032 | Ртуть |  | ПНД Ф 16.1:2:2.2-80-2013 (М 03-09-2013) МВИ.МН 1138-99 |  |  |
| 35.1** |  | Вода бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 приложение п.3 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, гл.2 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 приложение п.3 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, гл.2 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 35.2* |  | Вода бассейнов | 100.09/08.156 | Мутность | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74. п.5 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 35.3* |  |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 35.4* |  |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 35.5* |  |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы (аммиак и ионы аммония) |  | ГОСТ 33045-2012 метод А |  |  |
| 35.6* |  |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион (Хлориды) |  | ГОСТ 4245-72 п.2, 3 |  |  |
| 35.7* |  |  | 100.09/08.149 | Остаточный хлор свободный |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |  |  |
| 35.8* |  |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 36.1* |  | Вода дистиллированная | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 20 ºС | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.17 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 36.2* |  |  | 100.09/08.052 | Массовая концентрация остаток после выпаривания |  | ГОСТ 6709-72 п.3.3 |  |  |
| 36.3* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |  |  |
| 36.4* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |  |  |
| 36.5* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |  |  |
| 36.6* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |  |  |
| 36.7* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |  |  |
| 36.8* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709-72 п.3.10 |  |  |
| 36.9* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |  |  |
| 36.10* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 6709-72 п.3.12 |  |  |
| 36.11* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 6709-72 п.3.13 |  |  |
| 36.12* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация цинка |  | ГОСТ 6709-72 п.3.14 |  |  |
| 36.13* |  |  | 100.09/12.042 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO4 (O) |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |  |  |
| 36.14* |  |  | 100.09/08.169 | рН воды |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 |  |  |
| 36.15** |  | Вода дистиллированная | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73, пп.3.1, 3.2 | ГОСТ 3885-73, пп.3.1, 3.2 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 37.1* |  | Вода для лабораторного анализа третьей степени чистоты | 100.09/08.169 | Значение рН при 25°С | ГОСТ ISO 3696-2013 | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.1 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 37.2* |  |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 25°С |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.2 |  |  |
| 37.3* |  |  | 100.09/12.042 | Окисляемое вещество, содержание кислорода (О) |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3 |  |  |
| 37.4* |  |  | 100.09/08.052 | Остаток после выпаривания при 110°С |  | ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.5 |  |  |
| 38.1*** |  | Атмосферный воздух, воздух замкнутых помещений | 100.02/42.000 100.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 п.6 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 Инструкция по применению, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 20.03.2015 №003-0315 Инструкция по применению, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 25.03.2014 №003-0314 | ГОСТ 17.2.3.01-86 ТКП 17.13-15-2022 п. 6 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 Инструкция по применению №003-0315, Инструкция по применению №003-0314, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 25.03.2014 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 38.2* |  |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Диметилтерефталат | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 20.08.2015 № 95; ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0273-2024 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 38.3** |  |  | 100.02/08.050, 100.11/08.050 | Углерода окись |  | АМИ.МН 0004-2021; МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 38.4* |  |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 |  |  |
| 38.5* |  |  |  | Сероводород |  | МВИ.МН 5591-2016 |  |  |
| 38.6* |  |  | 100.02/08.158, 100.11/08.158 | Метан, Пропан |  | МВИ.ГМ.1890-2020 |  |  |
| 38.7* |  |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Метанол (спирт метиловый) |  | МВИ.МН 5634-2016 |  |  |
| 38.8* |  |  |  | Диоксид азота, Оксид азота |  | МВИ.ГМ.1930-2021; МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 38.9* |  |  |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | МВИ.МН 4160-2011 |  |  |
| 38.10* |  |  | 100.02/08.052, 100.11/08.052 | Пыль (взвешанные частицы) Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) |  | ГОСТ 17.2.4.05-83 п.1-4; МВИ.МН 5093-2014 |  |  |
| 38.11* |  |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Формальдегид (метаналь) |  | МВИ.МН 5493-2016 |  |  |
| 38.12* |  |  |  | Сероуглерод |  | МВИ.МН 5616-2016 |  |  |
| 38.13* |  |  | 100.02/08.032, 100.11/08.032 | Свинец Кадмий |  | МВИ.МН 5514-2016 |  |  |
| 38.14* |  |  | 100.02/08.158, 100.11/08.158 | Бензол, Толуол , Этилбензол, Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-ксилол) |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 38.15* |  |  |  | Ацетон (пропан-2-он) |  |  |  |  |
| 38.16* |  |  |  | Винилбензол (стирол) |  |  |  |  |
| 38.17* |  |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Гидроксибензол (фенол) |  | МВИ.МН 5693-2016 ; МВИ.МН 6166-2019 |  |  |
| 38.18* |  |  |  | Марганец |  | МВИ.ГМ.1864-2020 |  |  |
| 38.19* |  |  |  | Углерод черный (сажа) |  | РД 52.04.831-2015 |  |  |
| 38.20* |  |  |  | Ртуть |  | М 03-06-2004 |  |  |
| 38.21* |  |  | 100.02/08.158, 100.11/08.158 | Трихлорметан (хлороформ) |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 38.22* |  |  |  | Бутилацетат |  |  |  |  |
| 38.23* |  |  |  | Этилацетат |  |  |  |  |
| 38.24* |  |  |  | Гексан |  |  |  |  |
| 38.25* |  |  |  | Трихлорэтилен |  |  |  |  |
| 38.26* |  |  |  | Динил (смесь 25% дифенила и 75% дифенил-оксида) |  |  |  |  |
| 38.27* |  |  | 100.02/08.159, 100.11/08.159 | Бензо(а)пирен |  | СТБ ИСО 16362-2006 |  |  |
| 38.28* |  |  | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Серная кислота, сульфаты | фактическое значение | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, ч. I, с. 216-219, п. 5.2.7.7 |  |  |
| 38.29* |  |  |  | Водорода хлорид |  | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, ч. I, с. 129-132, п. 5.2.3.6 |  |  |
| 38.30* |  |  | 100.02/08.158, 100.11/08.158 | Этанол (этиловый спирт) |  | МУ по определению вредных веществ в объектах окружающей среды. Мн., 1993, вып.1, с.80-83 |  |  |
| 38.31* |  |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Цинк | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 20.08.2015 № 95; ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0314-2024 |  |  |
| 38.32* |  |  | 100.02/08.156 100.11/08.156 | Хром | Фактическое значение | Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.: Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991, ч. I, с.169-172, п.5.2.5.10. |  |  |
| 38.33* |  |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат | СанПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.08.2015 № 95ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1933-2021 |  |  |
| 38.34* |  |  | 100.02/08.158 100.11/08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.1** |  | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 39.2** |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 | Акролеин | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.3** |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 100.10/08.169 | Аммиак |  | МВИ.МН 5910-2017 ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.4* |  |  | 100.10/08.156 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 5986-2018 |  |  |
| 39.5** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 100.10/08.158 | Ацетон |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.6** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Бензин |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.7** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 100.10/08.158 | Бензол |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.8** |  |  | 100.10/08.169 100.10/08.158 | Бутилацетат |  | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.9** |  |  | 100.10/08.050 | Бутиловый спирт |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 39.10** |  |  | 100.10/08.169 | Винилацетат |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.11** |  |  | 100.10/08.169 | Бутан |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.12** |  |  |  | Гептан |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.13** |  |  |  | Диэтиламин |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.14** |  |  | 100.10/08.169 | Керосин |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.15** |  |  |  | Метилацетат |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.16** |  |  |  | Н-октан |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.17** |  |  |  | Пентан |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.18** |  |  |  | Пропилен |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.19** |  |  |  | Тетрахлорэтилен |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.20** |  |  |  | Уайт-спирит |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.21** |  |  |  | Нефрас |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.22** |  |  |  | Этилен |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.23** |  |  |  | Хлортолуол |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.24** |  |  |  | Хлорбензол |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.25** |  |  |  | Циклогексан |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.26** |  |  | 100.10/08.169 100.10/08.158 | Этилбензол |  | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.27** |  |  | 100.10/08.169 | Этиловый спирт |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.28** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.156 | Водород хлористый |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 39.29** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.158 | Гексан |  | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.30* |  |  | 100.10/08.158 | Динил |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.31** |  | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 | Диэтиловый эфир | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.БР 0004-2021 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 39.32* |  |  | 100.10/08.156 | Железа оксид |  | МВИ.БР 318-2017 |  |  |
| 39.33* |  |  | 100.10/08.158 | Изопропиловый спирт Этиловый спирт |  | МВИ.ГМ 1751-2019 |  |  |
| 39.34** |  |  | 100.10/08.169 100.10/08.050 100.10/08.158 | Ксилол |  | АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.35* |  |  | 100.10/08.156 | Марганец |  | МВИ.БР 319-2017 |  |  |
| 39.36** |  |  | 100.10/08.169 | Метилэтилкетон |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.37* |  |  | 100.10/08.156 | Озон |  | МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 39.38** |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 | Окислы азота |  | МВИ.МН 5914-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.39* |  |  | 100.10/08.156 | Окись хрома |  | МВИ.БР 321-2017 |  |  |
| 39.40* |  |  | 100.10/08.052 | Пыль, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия |  | МВИ.БР 333-2017 |  |  |
| 39.41* |  |  | 100.10/08.156 | Свинец |  | МВИ.БР 332-2017 |  |  |
| 39.42* |  |  | 100.10/08.156 | Серная кислота |  | МВИ.МН 5987-2018 |  |  |
| 39.43** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.032 | Ртуть, ртути пары |  | ГОСТ 12.1.014-84 Методика М 03-06-2004 |  |  |
| 39.44** |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 | Сернистый ангидрид |  | МВИ.МН 5858-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.45** |  | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Сероводород | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 39.46** |  |  | 100.10/08.169 | Сероуглерод |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.47** |  |  | 100.10/08.050 | Сольвент-нафта |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.48** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 100.10/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.49** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 100.10/08.158 | Толуол |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.50** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 100.10/08.158 | Трихлорэтилен |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.51** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Углеводороды алифатические предельные |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.52** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Углерода оксид, |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.53** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Диоксид азота |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.54** |  |  | 100.10/08.050 | Уксусная кислота |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.55** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.169 | Уайт-спирит, нефрас |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 39.56** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.156 | Фенол |  | МВИ.МН 6064-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.57* |  |  | 100.10/08.156 | Фосфорный ангидрид |  | МВИ.МН 5810-2017 |  |  |
| 39.58** |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 | Формальдегид |  | МВИ.БР 322-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.59** |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 | Хлор |  | МВИ.МН 6039-2018 ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.60* |  |  | 100.10/08.156 | Хромовый ангидрид |  | МВИ.МН 5822-2017 |  |  |
| 39.61** |  |  | 100.10/08.156 | Щелочи едкие |  | МВИ.МН 6009-2018 |  |  |
| 39.62** |  | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.169 100.10/08.158 | Этилацетат | ГОСТ 12.1.005-88 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.БР 0004-2021 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
|  |  |  |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.63* |  |  | 100.10/08.156 | Белоксодержащие аэрозоли |  | МВИ.БР 333-2017 |  |  |
| 39.64** |  |  | 100.10/08.050 100.10/08.156 | Хлористый винил |  | ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 39.65* |  |  | 100.10/08.158 | Трихлорметан (хлороформ) |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.66* |  |  | 100.10/08.156 | Белок биотехнологической кормовой добавки |  | МВИ. МН 1621-2001 |  |  |
| 39.67* |  |  | 100.10/08.158 | Нонан |  | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 |  |  |
| 39.68* |  |  | 100.10/08.158 | Бутиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 39.69* |  |  | 100.10/08.156 | Винилацетат |  | МВИ.ГМ 1924-2020 |  |  |
| 39.70* |  |  | 100.10/08.156 | Алюминий |  | МВИ.ГМ.1775-2019 |  |  |
| 39.71* |  |  | 100.10/08.158 | Диметилтерефталат |  | АМИ.ГМ 0273-2024 |  |  |
| 39.72* |  |  | 100.10/08.156 | Метилакрилат |  | МВИ.МН 6264-2020 |  |  |
| 39.73* |  |  | 100.10/08.156 | Метиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |  |  |
| 39.74* |  |  | 100.10/08.156 | Натрий азотистокислый |  | АМИ.БР 0030-2022 |  |  |
| 39.75* |  |  | 100.10/08.156 | Олово |  | АМИ.ГМ 0397-2025 |  |  |
| 39.76* |  |  | 100.10/08.156 | Сода кальцинированная |  | МВИ. БР 358-2019 |  |  |
| 39.77* |  |  | 100.10/08.156 | Ртуть, ртути пары |  | МВИ.БР 379-2020 |  |  |
| 39.78* |  |  | 100.10/08.156 | Эпихлоргидрин |  | МВИ.БР 362-2019 |  |  |
| 39.79* |  |  | 100.10/08.156 | Этиленгликоль |  | МВИ.БР 359-2019 |  |  |
| 39.80* |  |  | 100.10/08.156 | Хлористый винил |  | МВИ.ГМ 1889-2020 |  |  |
| 39.81* |  |  | 100.10/08.156 | Этилена окись |  | МВИ.ГМ 1726-2018 |  |  |
| 39.82* |  |  | 100.10/08.156 | Аммоний роданистый | Фактическое значение | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 23. М.: 1988 с.12-15, МУ№4729-88 |  |  |
| 39.83* |  | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Акролеин | Фактическое значение | МУК 4.1.2472-09 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 39.84* |  |  | 100.10/08.156 | Водорода перекись |  | МУ по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 10. М.: 1988 с. 109-114, МУ №4586-88 |  |  |
| 39.85* |  |  | 100.10/08.158 | Дибутилфталат Диоктилфталат |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 16. М.: 1980 с. 64-68, МУ №2222-80 |  |  |
| 39.86* |  |  | 100.10/08.156 | Кремния диоксид |  | МУ №2391-81, утв. зам. гл. госсанврача СССР 24.04.1981 МУ №4945-88, утв. зам. гл. госсанврача СССР 22.12.1988 с.29-31, п. 3.1. |  |  |
| 39.87* |  |  | 100.10/08.156 | Натрия хлорид |  | Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Выпуск 19. М.: 1983 с.153-155, МУ №2914-83 |  |  |
| 39.88* |  |  | 100.10/08.156 | Никель |  | Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 9. М.: 1986 с. 117-121, МУ №4184-86 Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе. Выпуск 1-5. ММФ ЦРИА «Морфлот».: 1981 с. 28-29, МУ №1623-77 МУ №4945-88, утв. зам. гл. госсанврача СССР 22.12.1988 с.67 -69 МУ по измерению вредных веществ в воздухе. Выпуск 20. М.: 1984 с. 193-195, МУ №3132-84 |  |  |
| 39.89* |  |  | 100.10/08.156 | Уксусная кислота | Фактическое значение | МУ по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Выпуск 10. М.: 1988 с. 144-147, МУ № 4592-88 |  |  |
| 40.1** |  | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; территория жилой застройки | 100.12/35.068 100.11/35.068 | Уровень напряженности (плотности потока энергии) электромагнитного поля в рабочем диапазоне частот 30 кГц - 40 ГГц (для электрического поля), 0,01 МГц – 30 МГц (для магнитного поля) | ГОСТ 12.1.006-84 ГН 2.1.8.11-34-2005 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением Совмина РБ 04.06.2019 №360 | ГОСТ 12.1.006-84, пп. 2.1-2.11 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.2** |  | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.068 | Уровни напряженности, плотности магнитного потока электромагнитного поля в диапазонах частот 5 Гц -2 кГц, 2- 400 кГц | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.07.2017 № 73 ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1754-2018 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.3* |  | Товары народного потребления | 26.40/35.068 | Уровни напряженности, плотности магнитного потока электромагнитного поля в диапазонах частот 5 Гц -2 кГц, 2- 400 кГц | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) ГН от 25.01.2021 № 37 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.5-95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.4** |  | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; территория жилой застройки | 100.12/35.068 100.11/35.068 | Уровни напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты (50 Гц) | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановление Совмина РБ 04.06.2019 №360 ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1729-2018 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.5** |  | Товары народного потребления | 26.20/35.068 26.40/35.068 27.51/35.068 27.90/35.068 28.49/35.068 32.40/35.068 | Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50 Гц) | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.ГМ 1729-2018 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.6** |  | Рабочие места | 100.12/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.07.2017 № 73 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением Совмина РБ 04.06.2019 №360 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.045-84, пп.2.1-2.4 МВИ.ГМ.1907-2020 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.7* |  | Товары народного потребления | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.93/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.20/35.069, 22.21/35.069, 22.23/35.069, 26.20/35.069, 26.40/35.069, 27.51/35.069, 28.49/35.069, 31.00/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069, 32.30/35.069, 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.7-95 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.8** |  | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; территория жилой застройки | 100.12/35.067 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровни звука; эквивалентный и максимальный уровни звука | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 06.05.2013 № 38 СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.07.2017 № 73 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.003-83, пп.2.1-2.2 ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 23337-2014 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.9* |  | Товары народного потребления | 32.40/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 500; 1000;2000; 4000; 8000 Гц; уровни звука; эквивалентный и максимальный уровни звука | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНП иГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25779-90 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.10** |  | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий; территория жилой застройки | 100.12/35.067 100.11/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; общий уровень звукового давления инфразвука; эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16 Гц; эквивалентныйобщий уровень звукового давления инфразвука | ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1694-2018 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.11** |  | Рабочие места | 100.12/35.067 | Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0 кГц | ГОСТ 12.1.001-89 СанНиП, ГН, утв. СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.07.2017 № 73 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.001-89, пп.4.1-4.2; ГОСТ 12.4.077-79 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.12** |  | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.059 100.11/35.059 | Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных (или 1/3 октавных) полосах частот 0,8 – 80 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости), эквивалентный корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) для общей вибрации Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных полосах частот 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости), эквивалентный корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) – для локальной вибрации; Пиковый уровень виброускорения импульсной локальной вибрации, количество вибрационных импульсов | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 14.06.2013 № 47 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31177.1-2004 ГОСТ 31177.2-2005 ГОСТ ИСО 8041-2006 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.13** |  | Товары народного потребления | 27.51/35.059 27.90/35.059 28.49/35.059 32.40/35.059 | Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных полосах частот 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) общей вибрации Логарифмические уровни виброускорения (или виброскорости) в октавных полосах частот 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения (или виброскорости) локальной вибрации | СанПиН № 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанНиПиГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 9-29.2-95 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.14** |  | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/35.068 100.11/35.060 100.11/35.065 100.11/35.068 | Параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, интенсивность теплового облучения | ГОСТ 30494-2011 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 15.02.2023 № 33 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 СанНПиГН, утв. пост. МЗ РБ 14.06.2013 № 47 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ 16.05.2022 № 44 СанНиП, ГН, утв. пост. МЗРБ 05.07.2017 № 73 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постановлением Совмина РБ 07.08.2019 №525 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30494-2011 МВИ.ГМ.1860-2020 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.15** |  | Рабочие места; помещения жилых и общественных зданий | 100.12/35.063 100.11/35.063 | освещенность: искусственная, естественная, вертикальная | СН 2.04.03-2020 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 СанНиП, утв. пост.МЗРБ 02.12. 2013 №114 Специфические санитарно-эпидемиологи-ческие требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постановлением Совмина РБ 07.08.2019 №525 ГН от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.16** |  | Рабочие места | 100.12/35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения | ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5755-2017 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 40.17** |  | Рабочие места | 100.12/23.000 | Концентрация аэроионов положительной и отрицательной полярностей в воздушной среде, коэффициент униполярности | СанНиП, ГН, утв. пост. МЗ РБ 05.07.2017 № 73 ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1753-2018 |  |  |
| 41.1* |  | Вода питьевая, минеральная в т. ч. бутилированная | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Суммарная альфа-бета активность | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ от 28.12.2012 №213 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 №137 ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Минздравом РБ 26.04.199 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. Минздравом РБ 01.04.2005 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 9696-2020 СТБ ISO 9697-2016 СТБ 1188-99 МВИ.МН 2078-2004 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 41.2* |  |  |  | Объемная активность радионуклида 137Cs |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 41.3* |  |  |  | Объемная активность радионуклида 90Sr |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 42.1* |  | Пищевые продукты | 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125, 01.47/04.125, 01.49/04.125, 01.70/04.125, 03.00/04.125, 08.93/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Минздравом РБ 26.04.1999 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 42.2* |  |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида 90Sr |  | МВИ.МН 2288-2005 МВИ.МН1181-2011 СТБ 1059-98 пп. 5.1.1.3; 5.1.1.4 |  |  |
| 43.1* |  | Зерно, прочее растительное сырье. Корма | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.14/04.125 01.15/04.125 01.26/04.125 01.27/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 ТНПА и другая документация | МВИ.МН1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 43.2* |  |  |  | Удельная активность радионуклида 90Sr |  | СТБ 1059-98 пп. 5.1.1.3; 5.1.1.4 МВИ.МН 2288-2005 ГОСТ 32163-2013 |  |  |
| 44.1* |  | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида Цезия -137 | ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 24.12.2004 №152 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 45.1* |  | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | ГН 2.6.1.10-1-01-2001, утв. Минздравом РБ 11.01.2001 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 45.2* |  |  |  | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) |  | МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 46.1* |  | Торфяные изделия | 08.90/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. Министерством энергетики РБ 30.12.2006, согл. Минздравом РБ 13.12.2006 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 47.1** |  | Твёрдые радиоактивные отходы Жидкие радиоактивные отходы | 21.20/04.056, 100.08/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 ГН от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2015 №142 | АМИ.МН 0030-2022 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 48.1* |  | Грунтовые воды в районе размещения пунктов захоронения отходов дезактивации | 100.04/04.125 | Объемная активность радионуклида 137Cs | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), утв. постановлением Минздрава РБ 22.11.2004 № 121 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 48.2* |  |  | 100.04/04.125 | Объемная активность радионуклида 90Sr |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |  |
| 49.1** |  | Территория населённых мест. Открытые пространства (лесные угодья; территории жилой застройки, промышленных предприятий и др.). Жилые, общественные, производственные здания и конструкции | 100.11/04.125 100.11/04.056 100.13/04.125 100.13/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | КУ радиоактивного загрязнения для принятия решений о проведении дезактивационных работ, согл. гл. госсанврачом РБ 04.10.2004; ГН от 25.01.2021 № 37; РКУ РЗ-2004, согл. гл. госсанврачом РБ 25.11.2004; СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004), утв. постановлением Минздрава РБ 22.11.2004 № 12 | АМИ.МН 0030-2022 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 49.2 ** |  |  |  | Уровень загрязнения поверхностей бета- излучающими нуклидами (плотность потока бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |  |  |
| 50.1** |  | Материалы и изделия, загрязненные или содержащие радионуклиды (металлы, металлолом и другие) | 24.10/04.056, 24.42/04.056, 24.43/04.056, 24.44/04.056, 24.45/04.056, 25.11/04.056, 25.29/04.056, 25.92/04.056, 25.93/04.056, 25.99/04.056, 27.20/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 11.03.2016 № 42 | АМИ.МН 0030-2022 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 50.2** |  |  |  | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |  |  |
| 51.1** |  | Радиационные упаковки с источниками, транспортные средства для их перевозки | 25.92/04.056 25.99/04.056 28.99/04.056 29.10/04.056 29.20/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.13-60-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2005 № 284 | АМИ.МН 0030-2022 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 51.2** |  |  |  | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |  |  |
| 52.1** |  | Радиоизотопные приборы: (уровнемеры, толщиномеры, лотномры, счетчики предметов, измери-тели давления, влагомеры, радиоизотопные извещатели дыма, анализаторы и др.) Рабочие места | 26.51/04.056 28.99/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-15-2003, утв. постановлением Минздрава РБ 19.11.2003 № 138 СанПиН 2.6.4.13-24-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 01.11.2005 № 162 ГН от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0030-2022 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 52.2** |  |  |  | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |  |  |
| 53.1** |  | Установки досмотровые, установки генерирующие низкоэнергитическое и неиспользуемое рентгеновское излучение. Рабочие места | 26.51/04.056 28.99/04.056 100.12/04.056 26.60/04.056 26.70/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздравом РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.13-13-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 22.08.2005 №117 ГН от 25.01.2021 № 37 СанПиН 2.6.4.13-29-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 14.11.2005 № 126 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 24.12.2015 №134 | АМИ.МН 0030-2022 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 54.1** |  | Установки промышленного и медицинского назначения с линейными ускорителями электронов, установки с нейтронными генераторами. Рабочие места | 26.60/04.056 26.70/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- и рентгеновского излучения | СанНиП, утв. пост. МЗ РБ 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.13-34-2006, утв. пост. МЗ РБ 23.11.2006 № 165 СанПиН 2.6.4.13-22-2005, утв. пост. МЗ РБ 28.10.2005 № 158 ГН от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0030-2022 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 55.1** |  | Переносные, передвижные, стационарные рентгеновские дефектоскопы, дефектоскопы с радионуклидными источниками. Рабочие места | 26.60/04.056 26.70/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-12-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2004 № 159 СанПиН 2.6.1.8-9-2004, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 06.12.2004 №125 ГН от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0030-2022 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 55.2** |  |  |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения |  | АМИ.МН 0030-2022 |  |  |
| 55.3** |  |  |  | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |  |  |
| 56.1** |  | Медицинские терапевтические, диагностические рентгеновские аппараты, изотопные гамма-установки, лаборатории радионуклидной диагностики (рабочие места, смежные помещения) | 26.60/04.056 26.70/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2003 № 223 СанПиН 2.6.3.13-24-2006, утв. постановлением Минздрава РБ 22.11.2006 № 143 СанПиН 2.6.1.13-25-2005, утв. постановле-нием Минздрава РБ 01.11.2005 №164 СанПиН 2.6.1.13-55-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2005 № 273 ГН от 25.01.2021 № 37 | АМИ.МН 0030-2022 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 56.2** |  |  |  | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения |  | АМИ.МН 0030-2022 |  |  |
| 56.3** |  |  |  | Уровень загрязнения поверхностей альфа- и бета- излучающими нуклидами (плотность потока альфа- и бета- частиц) |  | МВИ.МН 5197-2015 |  |  |
| 57.1* |  | Продукция, содержащая материалы и изделия с повышенным содержанием природных радионуклидов. Минеральные удобрения и агрохимикаты. | 02.20/04.125 02.30/04.125 08.12/04.125 08.91/04.125 08.92/04.125 20.15/04.125 23.20/04.125 23.32/04.125 23.49/04.125 23.61/04.125 23.64/04.125 23.99/04.125 100.06/04.125 | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 СП 2.6.2.11-10-2005, утв. Минздравом РБ 05.07.2005 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 01.04.2005 № 36 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 4779-2013 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 58.1* |  | Строительные материалы, добываемые на их месторождениях или являющихся побочным продуктом промышленности, отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и пр.), а также грунты из под оснований зданий | 08.12/04.125 19.20/04.125 23.11/04.125 23.13/04.125 23.19/04.125 100.06/04.125 | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K). | СТБ 1033-2016 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 №213 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 № 137 ГОСТ 30108-94 ГН от 25.01.2021 № 37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 4779-2013 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 59.1** |  | Кожные покровы, спецодежда, рабочие поверхности помещений для работ с источниками иониизирующих излучений | 14.12/04.056 14.13/04.056 15.20/04.056 100.13/04.056 101.19/04.056 | Плотность потока - и -частиц | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 № 213 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5197-2015 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 60.1** |  | Земельные участки под строительство | 100.11/04.056 | Плотность потока радона (ППР) с поверхности земли | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 01.04.2005 № 36 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5618-2016 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 61.1* |  | Персонал, население | 100.12/04.056 | Индивидуальный эквивалент дозы (Нр(10), Нр(0,07), Нр(3)) | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 № 213 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 ГН от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5985-2018 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 62.1** |  | Жилые, общественные и производственные здания | 100.11/04.056 100.13/04.056 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона (222Rn) и торона (220Rn). Объемная активность (ОА) радона (222Rn) | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 28.12.2012 № 213 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 01.04.2005 № 36 ГН от 25.01.2021 № 37 ТКП 45-2.03-134-2009 | МВИ.МН 5011-2014 МВИ.МН 3862-2011 |  | Лаборатория физических факторов (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 63.1* |  | Мясо свежее и замороженное в т.ч. упакованное под вакуумом или в модифицрованную атмосферу. Полуфабрикаты мясные, натуральные и рубленые (охлажденные, замороженные). | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 63.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |  |
| 63.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 63.4* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 63.5* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 63.6* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 63.7* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 63.8* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 64.1* |  | Субпродукты убойных животных (охлажденные, замороженные) | 10.11/01.086 | БГКП | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 64.2* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 64.3* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 65.1* |  | Колбасы сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, сыровяленые в т.ч. продукты мясные нарезанные и упакованные под вакуумом. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 65.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 65.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 65.4* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 65.5* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 65.6* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 65.7* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 66.1* |  | Колбасные изделия вареные, сосиски, сардельки, хлеба мясные. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 66.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |  |  |
| 66.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 66.4* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 66.5* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 66.6* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 66.7* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 |  |  |
| 67.1* |  | Готовые быстрозамороженные мясные блюда. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 67.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 67.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 67.4* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 67.5* |  |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 67.6* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 68.1* |  | Тушки и мясо птицы, продукты их переработки, субпродукты | 10.12/01.086 | КМАФАнМ | ГН-23 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 68.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 68.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 68.4* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; ГОСТ ISO 11290-1-2022 |  |  |
| 69.1* |  | Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия из мяса и птицы | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 69.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 69.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 69.4* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 69.5* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 69.6* |  |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 69.7* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 69.8* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 70.1* |  | Мясопродукты с использованием субпродуктов птицы (паштеты, ливерные колбасы и др.) в т.ч. сублимационной и тепловой сушки. | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 7702.2.1-2017 п. 7.1; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 70.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 70.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 70.4* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 70.5* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |  |  |
| 70.6* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 70.7* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 71.1* |  | Шпик и продукты из шпика свиного | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продуцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 71.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 71.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 71.4* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 71.5* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 71.6* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 72.1* |  | Яйцо куриное и яичные продукты жидкие и сухие | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  |  |
| 72.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 72.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) |  |  |
| 72.4* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 72.5* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 73.1* |  | Молоко и сливки сырые, пастеризованные и стерилизованные, сухое цельное и обезжиренное молоко, сливки сухие с сахаром, «продукт молочный сухой», молоко топленое, масла животные и сливочно-растительные, напитки, коктейли молочные и сливочные, напитки сухие на молочной основе, мороженое | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 73.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 73.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 73.4* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 73.5* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 73.6* |  |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.7, 8.8; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |  |  |
| 73.7* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 73.8* |  |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 73.9* |  |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 73.10* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 73.11* |  |  |  | Мезофильные клостридии C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 73.12* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 32901-2014 п. 8.6.3 |  |  |
| 73.13* |  |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 74.1* |  | Жидкие кисло-молочные продукты, продукты на их основе, обогащенные бифидобактериями и др. про-биотическими микроорганизмами в т.ч. йогурт, сметана, продукты на ее основе, в т.ч. с компонентами, термически обработанные сквашенные молочные продукты с компонентами и без компонентов, закваски, казеины | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33951-2016; СТБ 1552-2017 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 74.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 74.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 74.4* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022; ГОСТ ISO 11290-1-2022 |  |  |
| 74.5* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 74.6* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 74.7* |  |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013; Инструкция № 071-0210 ; СТБ 1552-2017 |  |  |
| 74.8* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 75.1* |  | Творог, творожные продукты, сыры и сырные продукты | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГН-23 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 33951-2016 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 75.2* |  |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 |  |  |
| 75.3* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |  |  |
| 75.4* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 75.5* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 75.6* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 75.7* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 75.8* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 75.9* |  |  | 10.51/01.086, 10.51/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |  |  |
| 76.1* |  | Рыба и продукты, вырабатываемые из нее, морепродукты, пресервы, икра и молоки рыб | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 76.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |  |
| 76.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 76.4* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 76.5* |  |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 76.6* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 76.7* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 76.8* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 76.9* |  |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 76.10* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 76.11* |  |  |  | V.parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 п. 82 |  |  |
| 77.1* |  | Консервы | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 78.1* |  | Зерно, мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п.10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 78.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 78.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 78.4* |  |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 78.5* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 78.6* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 78.7* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 79.1* |  | Кондитерские изделия, изделия с кремом | 10.71/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 33536-2015; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 79.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 79.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 79.4* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 79.5* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 27543-87; Инструкция по применению №82-0904 |  |  |
| 80.1* |  | Плодоовощная продукция. Овощи и фрукты свежие, свежезамороженные, сухие овощи, картофель, грибы и продукты их переработки, концентраты. Консервы овощные, грибные. Джемы, варенье, повидло, сиропы и т.д. | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 80.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 80.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 80.4* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 80.5* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 80.6* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 80.7* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 80.8* |  |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 80.9* |  |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |  |  |
| 80.10* |  |  |  | Yersinia enterocolitica |  | ГОСТ ISO 10273-2013; Инструкция № 076-0210 |  |  |
| 81.1* |  | Соки, нектары, овощные и фруктовые сокосодержащие напитки | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 81.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 81.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 81.4* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 81.5* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 81.6* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 81.7* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 81.8* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |  |  |
| 81.9* |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 81.10* |  |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |  |  |
| 81.11* |  |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 81.12* |  |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы: B. cereus , B. subtilis, B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 81.13* |  |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 № 122 ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 81.14* |  |  |  | Мезофильные клостридии, Cl. botulinum, Cl. perfringens |  | ГОСТ 30425-97 Инструкция № 2.3.4.11-13-34-2004, утв. постановлением Минздрава РБ 23.11.2004 №122 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 82.1* |  | Специи и пряности столовые, сушеное растительное сырье | 10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ ISO 4833-2015; ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 |  |  |
| 82.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 82.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 82.4* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 82.5* |  |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 82.6* |  |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 83.1* |  | Орехи натуральные (миндаль, грецкие, арахис и т.д.). Орехи обжаренные. Орехи кокосовые высушенные. Чай (черный, зеленый, плиточный). Кофе (в зернах, молотый, растворимый), кофейные напитки. | 10.83/01.086 10.89/01.086 | БГКП | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 83.2* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 83.3* |  |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 84.1* |  | Масличное сырье и жировые продукты. Продукты переработки растительных масел (майонез, маргарин, кулинарные и растительные жиры, кремы на растительных маслах). | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 84.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |  |
| 84.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 84.4* |  |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 85.1* |  | Воды минеральные, лечебные, лечебно-столовые, столовые в потребительской и транспортной таре. Воды питьевые искусственно минерализованные | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция по применению № 072-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 п.11 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 85.2* |  |  |  | БГКП (колиформы), БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) Инструкция по применению № 072-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 п.12 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |  |
| 85.3* |  |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Инструкция № 072-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 п.14 |  |  |
| 85.4* |  |  | 11.07/01.086 | P. aeruginosa |  | Инструкция № 072-0210, утв. гл. госсанврачом РБ от 19.03.2010 п.13 ГОСТ Р 54755-2011 СТБ ISO 16266-2015 ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021, п.11 |  |  |
| 85.5* |  |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция № 072-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 п.15 |  |  |
| 85.6* |  |  |  | ОМЧ 22 оС ОМЧ 37 оС |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |  |
| 86.1* |  | Напитки безалкогольные в т.ч. сокосодержащие и на настоях и эссенциях. Напитки брожения (квас, напитки брожения слабоалкогольные). | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 Инструкция №10-04-06-140-87, утв. зам. гл. госсанврача СССР 04.09.1987 п.1.2.2 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 86.2* |  |  |  | КМАэМ |  | ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 86.3* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) Инструкция №10-04-06-140-87, утв. зам. гл. госсанврача СССР 04.09.1987 п.1.2.4 ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 86.4* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 86.5* |  |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 86.6* |  |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 87.1* |  | Вода питьевая, расфасованная в емкости. | 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 0С ОМЧ при 220С | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на | ГОСТ ISO 6222-2018 Инструкция №068-1109 гл.5 п.2 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 СТБ ISO 8199-2022 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 87.2* |  |  |  | ОКБ |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.3 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |  |  |
| 87.3* |  |  |  | ТКБ |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.3 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021, п.9.3 |  |  |
| 87.4* |  |  |  | E.coli |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.3 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021, п.9.2 |  |  |
| 87.5* |  |  | 11.07/01.086 | P. aeruginosa |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.16 ГОСТ Р 54755-2011 СТБ ISO 16266-2015 ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021, п.11 |  |  |
| 87.6* |  |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.5 СТБ ISO 6461-2-2016 |  |  |
| 87.7* |  |  |  | Колифаги |  | Инструкция №068-1109 МУ № 1150-74 |  |  |
| 87.8* |  |  |  | Энтерококки |  | Инструкция №068-1109 гл.5 п.6 ГОСТ ISO 7899-2-2018 ГОСТ 34786-2021, п.10.1 |  |  |
| 87.9* |  |  |  | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  | Инструкция №092-0610, утв. гл.госсанврачом РБ 28.06.2010 |  |  |
| 88.1* |  | Пиво, слабоалкогольные напитки. | 11.05/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 88.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |  |
| 88.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 88.4* |  |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 89.1* |  | Другие пищевые продукты (изоляты, концентраты, отруби пищевые, соевые продукты, пектин, желатин, крахмал, патока, дрожжи, бульоны, пищевые добавки технологического назначения и др.) | 10.62/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 89.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |  |
| 89.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 89.4* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 89.5* |  |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 89.6* |  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 89.7* |  |  |  | Плесени, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 90.1* |  | Готовые кулинарные изделия в т.ч. продукция общественного питания, ДДУ, больниц | 10.85/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 90.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |  |
| 90.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 90.4* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |  |
| 90.5* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 90.6* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 90.7* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 90.8* |  |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 90.9* |  |  |  | Плесени, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 91.1* |  | Остатки пищевых продуктов связанные с этиологией пищевых отравлений | 10.89/01.086 10.89/01.086 | Бактерии рода Salmonella | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл.3 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 91.2* |  |  |  | Бактерии рода Shigella |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 4 |  |  |
| 91.3* |  |  |  | Бактерии рода Escherichia |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 5 |  |  |
| 91.4* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 6 |  |  |
| 91.5* |  |  |  | B. cereus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 8 |  |  |
| 91.6* |  |  |  | S. аureus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 9 |  |  |
| 91.7* |  |  |  | Enterococcus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 10 |  |  |
| 91.8* |  |  |  | CL. botulinum |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 11 |  |  |
| 91.9* |  |  |  | CL. perfringens |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 12 |  |  |
| 91.10* |  |  |  | Campylobacter |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 13 |  |  |
| 91.11* |  |  |  | V.parahaemolyticus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006, гл. 7 |  |  |
| 92.1* |  | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 92.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |  |
| 92.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 92.4* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |  |  |
| 92.5* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |  |
| 92.6* |  |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 92.7* |  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 92.8* |  |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 92.9* |  |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 92.10* |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 93.1* |  | Продукты для питания детей раннего возраста, школьников и дошкольников, лечебного питания детей | 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 93.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |  |
| 93.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 93.4* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 93.5* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |  |
| 93.6* |  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 93.7* |  |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 93.8* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 93.9* |  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 93.10* |  |  |  | Ацидофильные микроорганизмы (молочнокислые палочки) |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 93.11* |  |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-0210, утв. гл.госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 93.12* |  |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |  |
| 93.13* |  |  |  | Еnterobacter sakazakii |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ ISO /TS 22964-2013 |  |  |
| 93.14* |  |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 94.1* |  | Продукты детского питания, изготовленные на молочных кухнях | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 94.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |  |
| 94.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 94.4* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 94.5* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |  |  |
| 94.6* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 94.7* |  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 94.8* |  |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-0210, утв.гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 94.9* |  |  |  | Ацидофильные микроорганизмы (молочнокислые палочки) |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 95.1* |  | Сырье и компоненты, используемые при изготовлении продуктов детского питания | 10.11/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 95.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 95.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 95.4* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 95.5* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 95.6* |  |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 26972-86 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 96.1* |  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин. | 10.11/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 21.06.2013 № 52 ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 п. 10 ГОСТ ISO 4833-2015 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 96.2* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |  |  |
| 96.3* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 96.4* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 96.5* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 96.6* |  |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |  |  |
| 96.7* |  |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 96.8* |  |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 96.9* |  |  |  | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-0210, утв.гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |  |  |
| 96.10* |  |  |  | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |  |  |
| 97.1* |  | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения, подземных источников питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 100.09/01.086 | ОМЧ (в т.ч. сапрофитные бактерии) | ГН от 25.01.2021 №37 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002, п.8.1 Инструкция по применению № 068-1109, утв. гл. госсанврачом РБ 24.11.2009 ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 34786-2021, п.7.1 ГОСТ 18963-73 СТБ ISO 8199-2022 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 97.2* |  |  |  | ОКБ |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. гос-санврачом РБ 25.02.2002, п. 8.3 Инструкция по применению № 068-1109, утв. гл. госсанврачом РБ 24.11.2009 ГОСТ 34786-2021, п.9.1 |  |  |
| 97.3* |  |  |  | ТКБ |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002, п. 8.3 Инструкция по применению № 068-1109, утв. гл. госсанврачом РБ 24.11.2009 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |  |  |
| 97.4* |  |  |  | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002, п.8.5; ГОСТ 31955.1-2013 |  |  |
| 97.5* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 Инструкция по применению № 068-1109, утв. гл. госсанврачом РБ 24.11.2009 гл. 5, п.3 ГОСТ 34786-2021, п.9.2 |  |  |
| 97.6* |  |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом РБ 25.02.2002, п.8.4 ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |  |
| 97.7* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |  |  |
| 98.1* |  | Поверхностные воды, сточные воды | 100.03/01.086 100.05/01.086 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл.госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 №122 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.20 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 98.2* |  |  |  | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.15, 16 |  |  |
| 98.3* |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.15, 16 |  |  |
| 98.4* |  |  |  | Энтерококки |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.24, 25 |  |  |
| 98.5* |  |  |  | Колифаги |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.17 |  |  |
| 98.6* |  |  |  | Патогенные стафилококки |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.26 |  |  |
| 98.7* |  |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.21 |  |  |
| 98.8* |  |  |  | Индикаторный показатель - кишечная палочка (E.coli) |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.22, 23 Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ |  |  |
| 98.9* |  |  |  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии, возбудители кишечных инфекций |  | Инструкция № 037-0409 утв. 25.05.2009 МЗ РБ п.18 Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 99.1* |  | Вода плавательных бассейнов | 100.15/01.086 | ОКБ | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 ГН от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, пп. 31, 32 ГОСТ 34786-2021, п. 9.1 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 99.2* |  |  |  | ТКБ |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, пп.31, 32 ГОСТ 34786-2021, п.9.3 |  |  |
| 99.3* |  |  |  | Колифаги |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, п.33, 34 |  |  |
| 99.4* |  |  |  | Лецитиназо-положительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, пп.36, 37, 38 |  |  |
| 99.5* |  |  |  | Патогенные энтеробактерии; возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2010 МЗ РБ СТБ ISO 19250-2016 |  |  |
| 99.6* |  |  |  | Синегнойная палочка; синегнойные палочки; Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010, п.40-42 ГОСТ 34786-2021, п.11 |  |  |
| 100.1* |  | Почва и грязи различных типов, песок | 100.06/01.086 | ОМЧ | МУ по санитарно-микробиологическому анализу лечебных грязей, утв. зам. гл.госсанврача СССР 11.09.1989 Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004, утв. гл. госсанврачом РБ 03.03.2004 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.19 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 100.2* |  |  |  | БГКП (кишечная палочка, в т.ч лактозоположительные кишечные палочки (колиформы)) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.15 |  |  |
| 100.3* |  |  |  | Коли-титр |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.15 |  |  |
| 100.4* |  |  |  | Общее количество бактерий |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.19 |  |  |
| 100.5* |  |  |  | CL. реrfringens |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.20 |  |  |
| 100.6* |  |  |  | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.29 |  |  |
| 100.7* |  |  |  | Патогенная кокковая микрофлора |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.21 |  |  |
| 100.8* |  |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.17 |  |  |
| 100.9* |  |  |  | Столбнячная палочка |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. постановлением гл.госсанврача РБ от 29.05.2006 №67, п.31 |  |  |
| 101.1* |  | Текстильные материалы | 13.96/01.086 13.99/01.086 | Антимикробная активность | МУ №28-6/32, утв. зам. начальника гл. управления карантинных инфекций МЗ СССР 18.11.1983 ТНПА и другая документация | МУ №28-6/32, утв. зам. начальника гл. управления карантинных инфекций МЗ СССР от 18.11.83 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 102.1* |  | Парфюмерно-косметическая продукция. | 20.42/01.086 | МАФАнМ | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.06.2012 №68 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 21149-2020 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 102.2* |  |  |  | Бактерии семейства Enterobacterieaceae (E.Coli) |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |  |
| 102.3* |  |  |  | P. aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 102.4* |  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 102.5* |  |  |  | Плесени |  | ГОСТ ISO 16212-2018 |  |  |
| 102.6* |  |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ ISO 16212-2018 |  |  |
| 102.7* |  |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |  |
| 102.8* |  |  |  | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |  |  |
| 103.1* |  | Лакокрасочные материалы | 20.30/01.086 | -отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной; -микробиологические показатели (Enterobacterieaceae; S. aureus;P. aeruginosa; общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, плесневые грибы и дрожжи) | Инструкция № 056-2009, утв. гл. госсанврачом РБ 24.11.2009 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | Инструкция № 056-2009, утв.гл. госсанврачом РБ 24.11.2009 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 104.1** |  | Продукция, предназначенная для детей и подростков Продукция, предназначенная для детей и подростков | 17.22/42.000 32.40/42.000 | Отбор проб | СанНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 №200 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, гл. 4 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 104.2* |  |  | 17.22/01.086 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов) |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 10444.15-94 Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, п.17 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 104.3* |  |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, п.12.2,18 ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 104.4* |  |  |  | Бактерии семейства Enterobacterieaceae |  | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, п.12.3, 19 ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 104.5* |  |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, п 12.5-12.6,20 |  |  |
| 104.6* |  |  |  | S. aureus (патогенные стафилококки) |  | Инструкция по применению № 091-0610, утв. гл. госсанврачом РБ 28.06.2010, п.12.8, 21 ГОСТ 10444.2-94 |  |  |
| 105.1** |  | Упаковочный материал | 17.12/42.000 | Отбор проб | СанПиН № 4105-86, утв. заместителем главного санитарного врача СССР 20.05.1986, п. 4 | СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсанврачом СССР 20.05.1986, п.4 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 105.2* |  |  | 17.12/01.086 | ОМЧ КМАФАнМ | СанПиН № 4105-86, утв. заместителем главного санитарного врача СССР 20.05.1986 МР 2.3.2.2327-08 ТНПА и другая документация на продукцию | СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсанврачом СССР 20.05.1986, п.4 МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 105.3* |  |  |  | БГКП |  | СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсанврачом СССР 20.05.1986, п.4 МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1 |  |  |
| 105.4* |  |  |  | Бактерии р. Salmonella |  | СанПиН № 4105-86, утв. зам. гл.госсанврачом СССР 20.05.1986, п.4 |  |  |
| 105.5* |  |  |  | Плесневые грибы |  | МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1 |  |  |
| 106.1* |  | Контроль качества питательных сред | 20.59/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства Производительность Селективность Специфичность Стерильность | Инструкция по применению № 079-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 11133-2016 | Инструкция по применению № 079-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 11133-2016 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 107.1* |  | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 20.59/01.086 20.20/01.086 | Контаминация | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 №212) Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2005 №283 Инструкция по применению №020-1213, утв. гл.госсанврачом РБ 12.2013 ГН, утв. постановлением МЗ РБ №73 от 05.07.2017 | Инструкция №4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2005 № 283 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 107.2* |  |  |  | Микробиологическая чистота (в.т.ч. патогенные микроорганизмы, золотистый стафилококк, энтеробактерии и синегнойная палочка; сапрофитные бактерии) |  | Инструкция №4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2005 № 283 |  |  |
| 107.3* |  |  |  | Устойчивость бактерий |  | Инструкция по применению №020-1213, утв. гл.госсанврачом РБ 12.2013 |  |  |
| 108.1* |  | Тесты для бактериологического контроля работы дезкамер (биологические индикаторы) | 101.19/01.086 | Тест-культура S.aureus | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 №212) | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 23.11.2006 № 175 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 109.1* |  | Тесты для бактериологического контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов (биологические индикаторы) | 101.19/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры В.licheniformis | Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 №212) МУ № 15/6-5, утв. начальником Главного-эпидемиологического управления МЗ СССР 28.02.1991 | МУ № 15/6-5, утв. начальником Главного-эпидемиологического управления МЗ СССР 28.02.1991 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 06.01.2017 №2 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 109.2* |  |  |  | Устойчивость спор тест-культуры Gеоbacillus (Bacillus) stearothermophilus |  |  |  |  |
| 110.1* |  | Смазочно-охлаждающие жидкости | 20.59/01.086 | Биостойкость к воздействию аэробных бактерий Биостойкость к воздействию анаэробных бактерий | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 №182 ГОСТ 9.085-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9.085-78 (Р.1, Р.2) |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 111.1** |  | Материалы и изделия на древесной, минеральной и полимерной основах | 02.30/42.000 16.21/42.000 20.59/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 №181 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 012-1112, утв. гл. госанврачом РБ 12.12.2012 Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 22.11.2006 №146 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 111.2* |  |  | 02.30/01.086 16.21/01.086 20.59/01.086 | Рост и развитие микрофлоры в т.ч. патогенной Сроки выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов |  |  |  |  |
| 112.1** |  | Воздух рабочей зоны, внутренней среды помещений и др. | 100.10/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73, Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 СП №4695-88, утв. гл.госсанврачом СССР 29.09.1988 МР № 33-9304, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 МР 2.3.2.2327-08 Инструкция по применению № 007-0514 утв.гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 | Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73, Приложение 1 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 СП №4695-88, утв. гл.госсанврачом СССР 29.09.1988 МР № 33-9304 Приложение 2, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 МР 2.3.2.2327-08 Инструкция по применению № 007-0514 утв.гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 112.2* |  |  | 100.10/01.086 100.10/01.086 | ОМЧ (общее микробное число), микробный аэрозоль (общее количество бактерий), МАФАнМ, КМАФАнМ, общее количество микроорганизмов | МР № 33-9304 Приложение 3, утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 МР 2.3.2.2327-08 СП №4695-88, утв. гл.государственным врачом СССР 29.09.1988 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановле-нием гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.09.2012 №140 ГН, утв. постановление Минздрава РБ 13.10.2016 №109 ГН , утв. постановлением МЗ РБ №73 от 05.07.2017 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.01.2018 №9 СанПиН 2.3.4.13-19-2002 ГН от 25.01.2021 №37 | МР № 33-9304, приложение 2 утв. первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 Инструкция Инструкция по применению № 007-0514 утв.гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73, Приложение 1 МР 2.3.2.2327-08 п.7.2 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 АМИ.МН 0022-2021 |  |  |
| 112.3* |  |  |  | S. aureus |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 Инструкция № 002- 0521, утв. гл. госсанврачом РБ 21.05.2021 |  |  |
| 112.4* |  |  |  | Сальмонеллы |  | МР № 33-9304 Приложение 2, утв. Первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 |  |  |
| 112.5* |  |  |  | Количество кишечной палочки и гемолитических штаммов |  | МР № 33-9304 Приложение 2, утв. Первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 |  |  |
| 112.6* |  |  |  | Грибы, в т.ч. рода Candida |  | МР № 33-9304 Приложение 2, утв. Первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 |  |  |
| 112.7* |  |  |  | Общее количество дрожжей и плесеней; -грибы; грибы рода Кандида; -общее количество плесеней; -общее количество дрожжей; -дрожжеподобные и плесневые грибы; - количество плесневых грибов грибы |  | МР № 33-9304 Приложение 2, утв. Первым заместителем Минздрава РБ 12.07.1993 МР 2.3.2.2327-08 п.7.2 Инструкция по применению № 007-0514 утв.гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73, Приложение 1 СП №4695-88, утв. гл.государственным врачом СССР 29.09.1988 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 |  |  |
| 113.1** |  | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ, жилых, административных, общественных зданиях | 10.89/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 ГН, утв. постановлением Минздрава от 18.01.2018 №9 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 №121 Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 ГН от 25.01.2021 №37 Инструкция по применению №001-0116, утв. главным госсанврачом РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 Инструкция 003-0621, утв.гл. госсанврачом РБ 21.06.2021, п.10,11, пр.3 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 Инструкция №4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 Инструкция по применению №001-0116, утв. главным госсанврачом РБ от 30.08.2016 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 113.2* |  | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ, жилых, административных, общественных зданиях | 10.89/01.086 100.15/01.086 | ОМЧ (общая микробная обсемененность), КМАФАнМ, МАФАнМ | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, Инструкция №10-04-06-140-87, МР 2.3.2.2327-08 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021 ГН, утв. постановлением Минздрава от 18.01.2018 №9 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 №121 Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 ГН от 25.01.2021 №37 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 Приказ МЗ РБ от 08.11.2023 № 1612 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 №212) ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл. госсанврачом РБ от 19.03.2010 п.18 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 Инструкция №10-04-06-140-87, утв. Зам. гл.госсанврача СССР 04.09.1987 МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021, пр.4, п.3-6 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 Инструкция по применению № 007-0514, утв.гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 МВИ.МН 6368-2021 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 113.3* |  |  |  | БГКП (в т.ч. колиформные) |  | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл. госсанврачом РБ от 19.03.2010 п.17 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021, пр.4, п.7-8 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 Инструкция №10-04-06-140-87, утв. зам. гл.госсанврача СССР 04.09.1987 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсан-врачом РБ 28.01.2006 МР 2.3.2.2327-08,п.7.1 Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 |  |  |
| 113.4* |  |  |  | S. aureus |  | Инструкция по применению №078-0210 утв. гл.госсанврачом РБ от 19.03.2010 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021, пр.4, п.9 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 |  |  |
| 113.5* |  |  |  | P. аeruqinosa |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 |  |  |
| 113.6* |  |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 09.10.2006 Инструкция 003-0621, утв.гл. госсанврачом РБ 21.06.2021, пр.4, п.2 |  |  |
| 113.7* |  |  |  | Listeria monocytogenes |  | Инструкция по применению №001-0116, утв. главным госсанврачом РБ от 30.08.2016 ГОСТ 32031 2012 ГОСТ 32031-2022 Инструкция 003-0621, утв. гл. госсанврачом РБ 21.06.2021,пр.4,п.1 |  |  |
| 113.8* |  |  |  | Иерсинии |  | Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 |  |  |
| 113.9* |  |  |  | Плесневые грибы |  | Инструкция № 4.2.10.15-10-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 12.06.2006 № 73 МР 2.3.2.2327-08, п. 7.1 Инструкция по применению № 007-0514, утв. гл. госсанврачом РБ 02.06.2014 |  |  |
| 114.1* |  | Хирургический инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций, инструменты и приспособления для проведения других манипуляций; инструменты, предназначенные для оказания услуг, связанных с нарушений целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя; инструменты и приспособления для проведения других манипуляций | 32.50/01.086 25.73/01.086 25.99/01.086 32.99/01.086 100.15/01.086 | Стерильность | СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 16.12.2013 №128 ГН от 25.01.2021 №37 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2024 №1065 (в редакции приказа МЗ РБ от 28.02.2025 №212) Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 ГН, утв. постановлением МЗ РБ №73 от 05.07.2017 СНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 15.02.2023 № 33 Приказ МЗ РБ от 08.11.2023 № 1612 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 28.01.2006 ГФ РБ II, том 1, ст. 2.6.1, 2.6.12, 2.6.13 СТБ 2282-2012 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 115.1** |  | Объекты внешней среды аптек. Лекарственные средства, в т.ч. содержащие лекарственное растительное сырье или экстракты с или без вспомогательных веществ. Первичная упаковка, используемая для лекарственных средств. Вода очищенная (дистилированная) | 21.20/42.000 100.15/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.6.12, 2.6.13, 2.6.31 ГФ РБ II, том 2, ст. 07/2016:0008 | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.6.12, 2.6.13, 2.6.31 ГФ РБ II, том 2, ст. 07/2016:0008 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 115.2* |  |  | 21.20/01.086 100.15/01.086 | ОМЧ, ОКА, - общее количество бактерий - аэробные бактерии - БГКП - S. aureus - P. aeruginosa - плесени, ОКГ, - общее количество грибов - дрожжи - E.coli - Candida аlbicans - сальмонеллы - бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГФ РБ II, том 1,2 СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 01.10.2012 №154 ТКП 362-2011 (02041) ТНПА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.6.12, 2.6.13, 2.6.31 ГФ РБ II, том 2, ст. 07/2016:0008 |  |  |
| 115.3* |  |  |  | стерильность |  | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.6.1 |  |  |
| 116.1* |  | Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | 11.07/07.096 | Яйца гельминтов Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий | ГН от 25.01.2021 №37 СТБ 1188-99 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 Инструкция по применению № 057-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсан врачом РБ 25.02.2002 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция по применению № 057-0605 утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 Инструкция по применению №108-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 117.1* |  | Вода бассейнов | 100.09/07.096 | Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 26.05.2022 № 44 ГН от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 057-0605 утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция № 209-1203, утв. гл. госсанврачом РБ 13.10. 04 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 118.1* |  | Вода открытых водоемов | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 28.11.2005 № 198 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 05.12.2016 №122 ГН от 25.01.2021 №37 | Инструкция №057-0605 утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 Инструкция № 037-0409, утв. гл. госсанврачом РБ 05.2009 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 119.1* |  | Вода сточная | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанрвача РБ 28.11.2005 № 198 | Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 120.1* |  | Почва, песок | 100.06/07.096 | Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные) Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004, утв. гл. госсанврачом РБ 03.03.2004 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. гл. госсанврачом РБ 05.01.2007 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 121.1* |  | Овощи, ягоды, зелень, фрукты (растениеводческая продукция) | 10.31/07.096 10.39/07.096 10.89/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭ и ГТ 28.05.10 № 299 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом РБ от 14.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ от 13.06.2005 МУК 4.2.3016-2012 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 122.1* |  | Смывы с предметов обихода | 10.89/07.096 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | СП 17-69 РБ 98, утв. постановлением гл. госсанврача РБ 29.04.1998 №18 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 123.1* |  | Рыба и рыбная продукция | 03.00/07.090 03.00/07.096 10.20/01.090 10.20/01.096 | Живые личинки паразитов, опасные для здоровья человека | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ № 52 21.06.2013 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 4.2.10-21-25-2006, утв. гл. госсанврачом РБ 25.10.2006 |  |  |
| 124.1* |  | Молоко и молочная продукция | 10.51/07.096 | Ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца и личинки гельминтов | Инструкция № 106-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 | Инструкция № 106-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 125.1* |  | Соки, нектары, овощные и фруктовые сокосодержащие напитки | 10.32/07.096 10.39/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | СанНиП, утв. постановлением Минздрава РБ № 52 21.06.2013 ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭ и ГТ 28.05.10№ 299 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2005 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 126.1* |  | Кровь | 101.03/01.086 | Стерильность, возбудители брюшного тифа и паратифа | Инструкция № 075-0210, утв. приказом Минздрава РБ РБ 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. приказом Минздрава РБ 08.10.2009 | Инструкция № 075-0210, утв. приказом Минздрава РБ РБ 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. приказом Минздрава РБ 08.10.2009 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Лазаренко, 66, г. Могилев) |
| 126.2* |  | Кровь, сыворотка крови | 101.03/03.152 | Антитела к возбудителям бактериальных заболеваний | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления соответствующим антигенам, утв. приказом Минздрава РБ | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления соответствующим антигенам, утв. приказом Минздрава РБ |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Лазаренко, 66, г. Могилев) |
| 126.3* |  | Клинический материал от обследуемых лиц (желчь, испаражнения, моча, грудное молоко, отделяемое дыхательных путей, слизь из носоглотки, спинномозговая жидкость (ликвор), отделяемое женских половых органов, раневое отделяемое, отделяемое глаз, отделяемое уха, образцы из стерильных локусов, мокрота, секционный материал) | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.09/01.086 101.11/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 | Энтеробактерии Нейссерии Коринебактерии Стафилококки Стрептококки Кампилобактерии Гемофилы Листерии Бодетеллы Дрожжеподобные грибы неферментирующие грамотрицательные бактерии | Инструкция № 026-0309, утв. приказом Минздрава РБ 08.10.2009 Инструкция № 075-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 Инструкция № 084-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-17-7-2006, утв. приказом Минздрава РБ 27.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 | Инструкция № 026-0309, утв. приказом Минздрава РБ 08.10.2009 Инструкция № 075-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 Инструкция № 084-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-17-7-2006, утв. приказом Минздрава РБ 27.03.2010 Инструкция № 076-0210, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Лазаренко, 66, г. Могилев) |
| 126.4 * |  | Испражнения | 101.02/01.186 | Микрофлора толстого кишечника человека: видовой состав и количественное соотношение | Инструкция № 086-0310, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 | Инструкция № 086-0310, утв. приказом Минздрава РБ 19.03.2010 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Лазаренко, 66, г. Могилев) |
| 126.5* |  | Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. | 101.17/01.086 | Определение чувствительности к антибиотикам | Инструкция № 226-1200, утв. приказом Минздрава РБ 15.12.2008 | Инструкция № 226-1200, утв. приказом Минздрава РБ 15.12.2008 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Лазаренко, 66, г. Могилев) |
| 126.6* |  | Кровь | 101.03/07.096 | Возбудители малярии | Инструкция № 085-0310, утв. приказом Минздрава РБ 14.03.2010 | Инструкция № 085-0310, утв. приказом Минздрава РБ 14.03.2010 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Лазаренко, 66, г. Могилев) |
| 126.7* |  | Кровь, сыворотка крови | 101.03/03.152 | Антитела к возбудителям паразитарных заболеваний | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления соответствующим антигенам, утв. приказом Минздрва РБ | Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного выявления соответствующим антигенам, утв. приказом Минздрва РБ |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Лазаренко, 66, г. Могилев) |
| 126.8* |  | Соскоб, испражнения, мокрота, моча, промывные воды и др. клинический материал | 101.01/42.000 101.15/42.000 101.01/07.096 101.02/07.096 101.15/07.096 101.14/07.096 | Забор материала Яйца и личинки гельминтов Вегетативные формы и цисты простейших | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. приказом Минздрава РБ 04.05.2004 | Инструкция № 4.2-11-19-9-2004, утв. приказом Минздрава РБ 04.05.2004 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Лазаренко, 66, г. Могилев) |
| 127.1* |  | Иксодовые клещи, ликвор | 100.16/02.134 100.16/03.152 101.09/03.152 | Антиген к возбудителю болезни Лайма Антиген клещевого энцефалита | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 07.12.2012 №192 ТНПА и другая документация | Инструкция №136-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008, гл.5, п.13 |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.2* |  | Кровь, содержимое карбункулов, мокрота, отделяемое кожных язв, мазки из зева, эксудат из бурситов, секционный материал пробы воды, почвы, концентрированные корма, смывы, кровососущие насекомые, грызуны, погадки хищных птиц, клещи | 100.16/01.086 100.16/02.036 101.03/03.134 101.13/01.086 101.13/02.036 101.15/01.086 101.15/02.036 101.16/01.086 101.16/02.036 | возбудитель сибирской язвы, возбудитель туляремии, возбудитель бруцеллеза, титры АТ к возбудителям сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, АГ туляремийного микроба, АГ бруцеллезного микроба, АГ сибиреязвенного микроба | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 21.11.2005 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 14.12.2005 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 21.11.2005 | Инструкция 4.2.10-19-60-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 21.11.2005 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 14.12.2005 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. гл. госсанврачом РБ 21.11.2005 |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.3* |  | Кровь, моча, испражнения, органы грызунов, овощи, вода, смывы, молочные, мясные, рыбные продукты и др. | 10.89/01.086 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.03/03.134 101.19/01.086 101.19/03.134 | возбудитель псевдотуберкулеза, возбудитель кишечного иерсиниоза, титр АТ к возбудителю псевдотуберкулеза | Инструкция № 076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 | Инструкция №076-0210, утв. гл. госсанврачом РБ 19.03.2010 |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.4* |  | Кровь, моча, СМЖ, кровь и органы грызунов | 101.01/01.086 101.03/01.086 101.03/03.134 101.09/01.086 100.16/03.134 | патогенные лептоспиры, возбудитель лептоспироза, титр АТ к возбудителю лептоспироза | Приказ Минздрава РБ № 200 21.03.2006 | Инструкция, утв. приказом Минздрава РБ 21.03.2006 № 200 |  |  |
| 127.5* |  | Испражнения, рвотные массы, трупный материал Объекты внешней среды: вода, гидробионты, сточные воды, пищевые продукты и др., питательные среды для выращивания холерного вибриона | 100.16/01.086 101.02/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 100.03/01.086 100.05/01.086 | холерные и нехолерные вибрионы Ростовые качества | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 , утв. Мнздравом РБ 21.04.2003 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 , утв. Минздравом РБ 21.04.2003 |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.6** |  | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, вода плавательных бассейнов, смывы | 100.15/42.000 100.09/42.000 | отбор проб | Инструкция №176, утв. постановлением Минздрава РБ 24.11.2006 Инструкция по применению №011-1115, утв. постановлением Минздрава РБ 08.12.2015 | Инструкция №176, утв. постановлением Минздрава РБ 24.11.2006 Инструкция по применению №011-1115, утв. постановлением Минздрава РБ 08.12.2015 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.7* |  |  | 100.15/01.086 100.09/01.086 | возбудитель легионеллеза | Инструкция №176, утв. постановлением Минздрава РБ 24.11.2006 Инструкция по применению №011-1115, утв. постановлением Минздрава РБ 08.12.2015 ГН от 25.01.2021 №37 | Инструкция по применению №011-1115, утв. постановлением Минздрава РБ 08.12.2015 |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.8* |  | Кровь Легкие грызунов | 101.03/02.134 101.16/03.152 | титр АТ к вирусу ГЛПС 12.7.2 АГ вируса ГЛПС | Инструкция №116-1210, утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2010 | Инструкция №116-1210, утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2010 |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.9* |  | Вода питьевая вода открытых водоемов, сточная вода, вода бассейнов | 100.03, 100.04, 100.05, 100.09 / 02.086, 03.152 10.094 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, вирус гепатита А, ротавирус, антигены энтеровирусов, норовирусы 1 и 2 генотипа, аденовирусы астровирусы | СТБ 1756-2007 ГН от 25.01.2021 №37 Инструкция, № 138-0010, СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 13.07.2023 №113 Инструкция №134-1204, Инструкция по применению №112-1210, Инструкция по применению №021-1213 утв. гл. госсанврачом РБ 25.03.2014 Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 | СТБ 1188-99 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 13.07.2023 №113 Инструкция №134-1204, Инструкция по применению №112-1210, Инструкция №021-1213 Инструкция №002-0213 |  |  |
| 127.10* |  | Пищевые продукты, в т.ч. молочные продукты Вода питьевая, расфасованная в емкости | 01.11, 1039, 03.00, 10.11, 10.51, 11.07, 10.89/ 02.086, 03.152, 10.094 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, вирус гепатита А, ротавирус, антигены энтеровирусов норовирусы 1 и 2 генотипа аденовирусы астровирусы | Инструкция, №123-1005, утв. гл. госсанврачом РБ 28.12.2005 Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 ГН от 25.01.2021 №37 | Инструкция, №123-1005, утв. гл. госсанврачом РБ 28.12.2005 Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.11* |  | Смывы с объектов среды обитания человека | 100.15/02.086 100.15/10.094 | Ротавирус, антигены энтеровирусов норовирусы 1 и 2 генотипа аденовирусы астровирусы | Инструкция по применению №013-1115, утв. гл. госсанврачом РБ 16.12.2015 Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 Инструкция №134-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 | Инструкция по применению №013-1115, утв. гл. госсанврачом РБ 16.12.2015 Инструкция по применению №002-0213 утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 Инструкция №134-1204, утв. МЗ РБ 12.04.2005 |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.12* |  | Пищевые продукты и сырье растительного происхождения, пищевые продуты, содержащие добавки растительного происхождения. | 01.11/10.094 01.12/10.094 01.41/10.094 03.00/10.094 10.11/10.094 10.13/10.094 10.32/10.094 10.39/10.094 10.51/10.094 10.61/10.094 10.71/10.094 10.73/10.094 10.86/10.094 10.89/10.094 | Качественное, количественное определение содержания генетически модифицированных составляющих | Постановление Совета Министров Республики Беларусь 28.04.2005 №434 Постановление Министерства здравоохранения и Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при СМ РБ 08.06.2005 №12/26 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 24276-2017 ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |  |  |
| 127.13* |  | Испражнения | 101.02/02.086 101.02/03.152 101.02/10.094 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, вирус гепатита А, ротавирус, антигены энтеровирусов норовирусы 1 и 2 генотипа аденовирусы астровирусы | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 13.07.2023 №113 Инструкция №133-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 01.03.2024 №41 Инструкция по применению №014-1213 утв. гл. госсанврачом РБ 25.03.2014 Инструкция по применению №111-1210 24.12.2010 Инструкция по применению №002-0213 | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 13.07.2023 №113 Инструкция №133-1204, Инструкция по применению №014-1213 утв. гл. госсанврачом РБ 25.03.2014 Инструкция по применению №111-1210 утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2010 Инструкция №002-0213 |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.14* |  | Носоглоточный материал | 101.15/10.094 101.15/02.086 101.15/03.152 | Забор материала Вирусы гриппа А, В, парагриппа, аденовирусы, респираторно – сентициальный вирус, вирус полиомиелита антигены энтеровирусов Энтеровирусы Вирус гепатита А | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 29.12.2012 №217 Инструкция №133-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 Инструкция по применению №002-0213 утв.Гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 | Инструкция №121-1210, Инструкция.№133-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 Инструкция по применению №002-0213 |  |  |
| 127.15* |  | Кровь Сыворотка крови | 101.04/03.152 101.04/03.071 | Забор материала Антитела к клещевому энцефалиту, антитела к возбудителю клещевого боррелиоза Антитела и/или антигены к ВИЧ, к возбудителям оппортунистических инфекций | СанПиН, утв. постановлением Минздрава РБ 07.12.2012 №192 Инструкция по применению №192-1113 утв. Первым заместителем Министра РБ 27.12.2013 Приказ Минздрава РБ 16.12.1998 № 351 | Инструкция №136-1207, утв. гл. госсанврачом РБ 21.01.2008, гл.5, пп.14, 15 СанПин, утв. постановлением Минздрава РБ 07.12.2012 №192, гл.5, п.25 Инструкция по применению №192-1113, утв. Первым заместителем Министра РБ от 27.12.2013 Методическое пособие «Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции», утв. гл. госсанврачом РБ 24.12.2002 |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.16* |  | Кровь Ликвор | 101.03/02.086 101.09/02.086 101.09/10.094 101.09/03.152 | Вирусы полиомиелита ECHO, Коксаки, антитела к энтеровирусам, антигены энтеровирусов Энтеровирусы | Инструкция №133-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 Инструкция по применению №002-0213, утв. гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 | Инструкция №133-1204, утв. гл. госсанврачом РБ 12.04.2005 Инструкция по применению №002-0213 утв.Гл. госсанврачом РБ 13.06.2013 |  |  |
| 127.17* |  | Объекты окружающей среды Моча Испражнения Кровь Сыворотка крови Семенная жидкость Ликвор Секрет предстательной железы Биопсийный материал Выпотные жидкости, мокрота Биологический материал Секционный материал | 100.16/10.094 101.01/10.094 101.02/10.094 101.03/10.094 101.04/10.094 101.08/10.094 101.09/10.094 101.10/10.094 101.12/10.094 101.13/10.094 101.14/10.094 101.15/10.094 101.16/10.094 | Качественное и/или количественное определение ДНК/РНК возбудителей | Инструкция производителя к соответствующей тест-системе | Инструкция по применению №090-1008 от 13.11.2008 «Организация работ в лабораториях, использующих метод полимеразной цепной реакции(ПЦР)» Инструкция производителя к соответствующей тест-системе |  | Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций (ул. Первомайская, 114, г. Могилев, Могилевская область) |
| 127.18* |  | Кровь Сыворотка крови Слюна ликвор | 101.03/03.152 101.04/03.152 101.15/03.152 101.09/03.152 | Качественное и/или количественное определение антител к антигенам возбудителей | Инструкция производителя к соответствующей тест-системе | Инструкция производителя к соответствующей тест-системе |  |  |
| 128.1* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116; 14.12/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 17.11/11.116, 17.22/11.116, 22.19/11.116, 23.19/11.116, 23.44/11.116, 25.99/11.116, 32.50/11.116, 32.99/11.116 | Подготовка образцов и приготовление экстрактов (вытяжек) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 020-1118, утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 4 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.2* |  |  |  | Органолептика образца, вытяжки |  | Инструкция № 020-1118 , утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 17 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.3* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.149, 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149; 14.12/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 17.11/08.149, 17.22/08.149, 22.19/08.149, 23.19/08.149, 23.44/08.149, 25.99/08.149, 32.50/08.149, 32.99/08.149 | Окисляемость | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ISO 8467-2009 (модельная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.4* |  |  | 13.10/08.169, 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169; 14.12/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 17.11/08.169, 17.22/08.169, 22.19/08.169, 23.19/08.169, 25.99/08.169, 32.50/08.169, 32.99/08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 12523-77, п.4 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.5* |  |  |  | Изменение рН |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.6* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.149, 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149; 14.12/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 17.11/08.149, 17.22/08.149, 22.19/08.149, 23.19/08.149, 25.99/08.149, 32.50/08.149, 32.99/08.149 | Восстановительные примеси | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31209-2003, п.5.3.1 (модельная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.7* |  |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158; 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 22.29/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.8* |  |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.9* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.156, 13.10/08.158; 13.20/08.156, 13.20/08.158; 13.91/08.156, 13.91/08.158; 13.92/08.156, 13.92/08.158; 13.95/08.156, 13.95/08.158; 13.96/08.156, 13.96/08.158; 13.99/08.156; 13.99/08.158; 14.12/08.156, 14.12/08.158; 14.39/08.156, 14.39/08.158; 15.20/08.156, 15.20/08.158; 17.11/08.156, 17.11/08.158; 17.22/08.156, 17.22/08.158; 22.29/08.156, 22.29/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.99/08.156; 32.99/08.158 | Акрилонитрил | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22648-77 п.3.4 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.10* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.159, 13.20/08.159, 13.91/08.159, 13.92/08.159, 13.95/08.159, 13.96/08.159, 13.99/08.159; 14.12/08.159, 14.39/08.159, 15.20/08.159, 17.22/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159, 32.50/08.159, 32.99/08.159 | Каптакс, тиурам, ацетофенон, альтакс, дифенилгуанидин | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.11* |  |  | 13.10/08.155, 13.10/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.158, 13.96/08.155, 13.96/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.158, 17.22/08.155, 17.22/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.158, 32.50/08.155; 32.50/08.158; 32.99/08.155; 32.99/08.158 | Фенол |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.12* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.10/08.159, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.159, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.159, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.159, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.159, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.96/08.159, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.159, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.159, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.159, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.159, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.11/08.159, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 17.22/08.159, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.159, 32.50/08.155, 32.50/08.156, 32.50/08.159, 32.99/08.155, 32.99/08.156, 32.99/08.159 | Формальдегид | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22648-77 п.3.7 (модельная вытяжка) ПНД Ф14.1:2:4.187-02 (модельная вытяжка) ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648-77 п.3.8 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.13* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.156; 13.10/08.158; 13.20/08.156, 13.20/08.158; 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 32.50/08.156; 32.50/08.158; 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Метилметакрилат | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) ГОСТ 22648 -77 п.3.2 (модельная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.14* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.158; 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 22.29/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158 | Метилакрилат | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.15* |  |  |  | Спирты: метиловый, бутиловый пропиловый изопропиловый |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.16* |  |  |  | Этилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.17* |  |  |  | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.18* |  |  | 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 22.29/08.158, 32.99/08.158 | ά-метилстирол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.19* |  |  |  | Водород хлористый |  | ГОСТ 34041-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.20* |  |  | 13.95/08.158, 17.22/08.158, 22.29/08.158, 32.50/08.158; 32.99/08.158 | Гексан Гептан |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.21* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.156; 13.10/08.158; 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 32.50/08.156; 32.50/08.158; 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Винилацетат | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22648-77 п.3.6 (модельная вытяжка) ГОСТ 22648-77 п.3.5 (воздушная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.22* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.156; 13.10/08.158; 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 32.50/08.156; 32.50/08.158; 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Стирол | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.23* |  |  | 13.95/08.158, 17.22/08.158, 22.29/08.158, 32.50/08.158; 32.99/08.158 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.24* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.158; 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 22.29/08.158, 32.50/08.158; 32.99/08.158 | Толуол, Бензол, Ксилол | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.25* |  |  |  | Хлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.26* |  |  | 23.44/08.032, 23.49/08.032, 25.99/08.032, 32.50/08.032; 32.99/08.032 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.27* |  |  | 23.19/08.155, 23.49/08.155, 32.50/08.155; 32.99/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.28* |  |  | 13.10/08.032; 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.12/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032, 23.19/08.032, 25.99/08.032, 32.50/08.032, 32.99/08.032 | Кобальт, марганец, медь, железо, никель |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка) МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.29* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.032; 13.10/08.156; 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.96/08.032, 13.96/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.12/08.032, 14.12/08.156, 14.39/08.032, 14.3908.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.156, 23.19/08.032, 23.19/08.156, 25.99/08.032, 25.99/08.156, 32.50/08.032, 32.50/08.156, 32.99/08.032, 32.99/08.156 | Мышьяк | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.30* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.032; 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.12/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 17.22/08.032, 22.19/08.032, 23.19/08.032, 25.99/08.032, 32.50/08.032, 32.99/08.032 | Хром (Cr3+Cr6 суммарно) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка) МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.31* |  |  |  | Титан, Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.32* |  |  |  | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка) МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.33* |  |  |  | Свинец, Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка) МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.34* |  |  |  | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) МВИ.МН 1137-99 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.35* |  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 (модельная вытяжка) ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.36** |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/42.000 32.50/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 18321-73 СТБ 2282-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 | ГОСТ 31214-2016 ГОСТ 18321-73 СТБ 2282-2012 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.37* |  |  | 13.10/08.158; 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158; 32.50/08.158, 32.99/08.158 | Дихлорбензол | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.38* |  |  |  | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) АМИ.МН 0020-2021 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.39* |  |  |  | Бутилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.40* |  |  |  | Бензальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128. 41* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления (изделия для офтальмологии; изделия, контактирующие с кожей и слизистыми оболочками; хирургическая одежда и бельё, упаковка для лекарственных средств, медицинских изделий, шприцы, иглы, медицинские изделия, контактирующие с прямым кровотоком) | 13.10/06.036; 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 17.22/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.19/06.036, 25.99/06.036, 32.50/06.036, 32.99/06.036 | Сенсибилизирующее действие на животных | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция № 020-1118 , утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 5, п.п.13-16, 17.1-17.2, 18 |  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 128.42* |  |  |  | Кожно-раздражающее действие (Раздражающее действие на кожные покровы, раздражающее действие при многократном нанесении на кожу, раздражающее действие на кожу при многократных аппликациях, индекс местного раздражающего действия) |  | Инструкция № 020-1118 , утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 6 |  |  |
| 128.43* |  |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки (индекс ирритативного действия) |  | Инструкция № 020-1118 , утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 8 |  |  |
| 128.44* |  |  |  | Местное раздражающее и сенсибилизирующее действие на добровольцах |  | Инструкция № 020-1118 , утв. гл. госсанврачом РБ 23.05.2019, Глава 9 |  |  |
| 128.45* |  | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158; 14.12/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 17.22/08.158, 22.19/08.158; 22.29/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158 | Диметилтерефталат | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка) ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.46* |  |  |  | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 128.47* |  |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.48* |  |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка) |  |  |
| 128.49* |  |  | 13.10/08.156, 13.10/08.158; 13.10/08.159; 13.20/08.156, 13.20/08.158; 13.20/08.159; 13.91/08.156, 13.91/08.158; 13.91/08.159; 13.92/08.156, 13.92/08.158; 13.92/08.159; 13.95/08.156, 13.95/08.158; 13.95/08.159; 13.96/08.156, 13.96/08.158; 13.96/08.159; 13.99/08.156; 13.99/08.158; 13.99/08.159; 14.12/08.156, 14.12/08.158; 14.12/08.159; 14.39/08.156, 14.39/08.158; 14.39/08.159; 15.20/08.156, 15.20/08.158; 15.20/08.159; 17.22/08.156, 17.22/08.158; 17.22/08.159; 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.29/08.159; 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.20/08.159; 32.99/08.156; 32.99/08.158; 32.99/08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка) ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |  |  |
| 129.1** |  | Средства личной гигиены, синтетические моющие средства, товары бытовой химии | 17.22/42.000 | Отбор проб | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 Глава II Р.12 ТПНА и другая документация на продукцию | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсан-врачом РБ 18.07.2012 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 129.2* |  |  | 17.22/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 ГОСТ 29184-91 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 129.3* |  |  |  | Staphylococcus aureus (патогенные стафилококки) |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 129.4* |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) |  | Инструкция № 006-0712, утв. МЗ РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 129.5* |  |  |  | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ) |  | Инструкция № 006-0712 ГОСТ ISO 21149-2013 |  |  |
| 129.6* |  |  |  | Плесневые и дрожжевые грибы |  | Инструкция № 006-0712, ГОСТ 10444.12-2013 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 130.1** |  | Средства гигиены полости рта | 20.59/42.000 | Отбор проб | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 Глава II Р.12 ТПНА и другая документация на продукцию | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 130.2* |  |  | 20.59/01.086 | Семейство Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 ГОСТ 29184-91 |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 130.3* |  |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 22718-2018 |  |  |
| 130.4* |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 22717-2018 |  |  |
| 130.5* |  |  |  | Общее количество микроорганизмов |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. госсанврачом РБ 18.07.2012 ГОСТ ISO 21149-2013 |  |  |
| 130.6* |  |  |  | Плесневые грибы и дрожжи |  | Инструкция № 006-0712, утв. гл. РБ 18.07.2012 ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 131.1** |  | Изделия медицинского назначения (вата медицинская гигроскопическая нестерильная) | 32.50/42.000 | Отбор проб | ГН от 25.01.2021 №37 ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 Глава II Р.12 ТПНА и другая документация на продукцию | ГФ РБ II, том 1, ст. 2.6.1, 2.6.12, 2.6.13 |  | Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб) (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 131.2* |  |  | 32.50/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  |  |  | Микробиологическая лаборатория (ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область) |
| 131.3* |  |  |  | Семейство Enterobacteriaceae |  |  |  |  |
| 131.4* |  |  |  | S.aureus |  |  |  |  |
| 131.5* |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  |  |
| 131.6* |  |  |  | Плесневые грибы и дрожжи рода Candida |  |  |  |  |