|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0014 от 15.06.1994 на бланке №___________ на 6 листах редакция 01 - ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «25» августа 2023 - к области аккредитации от 28 апреля 2023 года, редакция 03 - лабораторного отдела Учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |  |  |  |  |  |  |
|  | - 5.41* |  | Молоко, молочные продукты, молочные консервы, сыры сычужные твердые, масло коровье, молоко сухое, в т.ч. продукты специального назначения | 01.41/08.159 01.45/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.85/08.159 10.89/08.159 | массовая доля лактозы | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 54760-2011 |
|  | - 12.28* |  | Продукты переработки плодов, овощей, грибов, орехов, в т.ч. соки (плодовые, ягодные, овощные), пряности, приправы, овощи, плоды, ягоды, грибы сушеные, в т.ч. продукты специального назначения | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.07/08.159 | массовая доля сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза, арабиноза), глицерин | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33409-2015 |

| - 14.35* | Напитки безалкогольные, коньяки, вина виноградные, плодовые, шампанское, напитки винные, виноматериалы, соки п/я спиртованные, коньячные спирты, изделия ликероводочные, пиво, уксусы из пищевого сырья, в т. ч. продукты специального назначения | 10.85/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.04/08.159 11.05/08.159 11.06/08.159 11.07/08.159 | массовая доля сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза арабиноза), глицерин | СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.06.2013 №52 СанПиН, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 12.12.2012 № 195 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33409-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.18* | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электические); вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 16.24/08.158 16.29/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.22/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 | Эпихлоргидрин (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 299 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.19* |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.20* |  |  | О-,п-ксилолы Бензол Толуол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 21.21* |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 21.22* |  |  | Этилбензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 21.23* |  |  | Ацетофенон (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.25* |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.26* |  |  | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| 21.32* | Материалы и изделия из полимерных и других материалов, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами (посуда, тара, упаковочные и фильтровальные материалы, металлы, сплавы, оборудование и т.д.) Зубные щетки (механические электические); вспомагательные средства (зубные нити (флоссы), флоссодержатели, ирригаторы, стимуляторы, ершики, зубочистки, скребки для языка и т.п.) Изделия культурно-бытового и хозяйственного назначения | 16.24/08.158 16.29/08.158 17.12/08.158 17.21/08.158 17.22/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 22.22/08.158 23.13/08.158 | Гептен Гексен (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.34* |  |  | ε-Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.35* |  |  | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.39* |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.43* |  |  | ά-метилстирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.45* |  |  | Бензальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 21.46* |  |  | Кумол (изопропилбензол) (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 21.47* |  |  | Метилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.48* |  |  | Дихлорбензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 21.49* |  |  | Бутилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.9* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 16.29/08.158 17.12/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 20.30/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 32.50/08.158 32.99/08.158 | Гептен Гексен (воздушная вытяжка) | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.12* |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.13* |  |  | Бензол Толуол Ксилол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 22.27* |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.29* |  |  | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| 22.33* | Товары для детей (игры и игрушки, школьные принадлежности, бумажно-беловые изделия, товары для ручного труда; средства передвижения; изделия для детей раннего возраста, средства личной гигиены и др.) | 16.29/08.158 17.12/08.158 17.22/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 22.19/08.158 20.30/08.158 30.92/08.158 32.40/08.158 32.50/08.158 32.99/08.158 | Эпихлоргидрин (воздушная вытяжка) | СНиП, ГН, утв.постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.34* |  |  | ε-Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.37* |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 22.38* |  |  | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.39* |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.41* |  |  | Этилбензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 22.44* |  |  | ά-метилстирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.45* |  |  | Бензальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.46* |  |  | Кумол (изопропилбензол) (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 22.47* |  |  | Ацетофенон (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.48 |  |  | Метилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 22.49 |  |  | Диметилформамид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.4* | Материалы и изделия, контактирующие с поверхностями человеческого тела (ткани, одежда, постельное белье, обувь и др., в т.ч. для детей) | 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.95/08.158 13.96/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.20/08.158 | Метилакрилат (воздушная вытяжка) | СанПиН 10-54-97, утв. гл. госсаврачом РБ 13.08.1997 СНиП, ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 30.12.2014 № 119 СанПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 20.12.2012 № 200 ГН от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.8* |  |  | Диметилформамид (воздущная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.10* |  |  | Бензол Толуол Ксилол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 24.11* |  |  | Этилбензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-1 |
| 24.13* |  |  | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.14* |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.15* |  |  | Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.22* |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.25* |  |  | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.33* |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 24.35 |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |

| 28.8* | Строительные материалы, мебель, в том числе отделочно-интерьерные материалы | 02.30/08.158 13.95/08.158 13.96/08.158 16.10/08.158 16.21/08.158 16.22/08.158 16.23/08.158 16.29/08.158 17.24/08.158 20.16/08.158 20.17/08.158 20.52/08.158 22.19/08.158 22.21/08.158 22.23/08.158 23.19/08.158 23.20/08.158 23.41/08.158 23.49/08.158 23.64/08.158 23.69/08.158 31.00/08.158 31.01/08.158 31.02/08.158 31.03/08.158 31.09/08.158 31.99/08.158 | Бензол (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 22.11.2006 №147 СаНиП и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 № 181 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.10* |  |  | о-,п-ксилолы толуол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 28.13* |  |  | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.15* |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.18* |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-14 |
| 28.19* |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.20* |  |  | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.24* |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.29* |  |  | Метилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.30* |  |  | Эпихлоргидрин (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 28.31* |  |  | Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 29.4* | Лакокрасочные материалы | 20.30/08.158 | Ксилол Толуол (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС от 28.05.2010 № 299 СанПиН 2.1.2.12-25-2006, утв. постановлением гл. госсанврача РБ от 22.11.2006 № 147 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-1 |
| 29.5* |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-1 |
| 29.7* |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-1 |
| 29.8* |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 29.12* |  |  | Бензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-1 |
| 29.14* |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| 29.19* |  |  | Эпихлоргидрин (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

| - 133.9* | Изделия медицинского назначения и материалы, применяемые для их изготовления | 13.10/08.158 22.29/08.158 32.50/08.158 | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) | ЕСЭиГТ, утв. реш. КТС 28.05.2010 № 299 СаПиН и ГН, утв. постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 МР № 117-9711, утв.зам. министра здравоохранения, гл. госсанврачом РБ 10.02.1998 ГН от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 133.11* |  |  | Диметилформамид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.14* |  |  | Капролактам (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.16* |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.18* |  |  | Метилметакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.19* |  |  | Метилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.22* |  |  | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.23* |  |  | ά-метилстирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.26* |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.30* |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 ГОСТ 34175-2017 МУК 4.1.3167-1 |
| - 133.32* |  |  | Эпихлоргидрин (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.33* |  |  | Толуол Бензол Ксилол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.34* |  |  | Хлорбензол (воздушная вытяжка |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.54* |  |  | Дихлорбензол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.55* |  |  | Ацетофенон (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.56* |  |  | Бутилакрилат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - 133.57* |  |  | Бензальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

**- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;

***- деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                   _______________     Е.В.Бережных