|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 2

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0014

от 15.06.1994

на бланке №0008282

на 113 листах

редакция 03

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

# от 28 апреля 2023 года

# лабораторного отдела

Учреждения здравоохранения

«Могилевский областной центр гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 1.1* | Упаковка (укупорочные средства), материал упаковочный | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/11.116 | Моделирование условий испытаний Органолептичес кие показатели: - образца: запах; - водных вытяжек: запах, привкус, муть, осадок, окрашивание; - воздушной вытяжки: запах сорбента, вкус сорбента, цвет сорбента | ТР ТС 005/2011 Статья 4-5 Приложения 1, 2 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 1.2* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13 /08.032 | Хром (Cr3+Cr6+ суммарно) свинец, цинк, мышьяк, алюминий, титан, олово, кадмий, барий, медь, железо, молибден, кобальт, марганец, ванадий, никель (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-08 (упаковка, материал упаковочный) |

| 1.3* | Упаковка (укупорочные средства), материал упаковочный | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.155 | Бор (модельная вытяжка) | ТР ТС 005/2011 Статья 4-5 Приложения 1, 2 | ГОСТ 31949-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13 /08.156, 08.158 | Формальдегид (модельная вы тяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.7 ГОСТ 33446-2015 |
|  |  |  | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 ГОСТ 33447-2015 |
| 1.5* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Ацетальдегид (модельная вы тяжка) |  | ГОСТ 33448-2015 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34173-2017 |
| 1.6* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13 /08.082, 08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
| 1.7* |  |  | Спирты: бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Спирты: бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
| 1.8* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Этилацетат Бутилацетат Метилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Этилацетат Бутилацетат Метилацетат (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 1.9* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Гексан Гептан (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.10* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33448-2015 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |

| 1.11* | Упаковка (укупорочные средства), материал упаковочный | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Стирол (модельная вытяжка) | ТР ТС 005/2011 Статья 4-5 Приложения 1, 2 | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.156 | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.3 |
| 1.12* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Этилбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 34174-2017 |
| 1.13* |  |  | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77 п.3.2 ГОСТ 34174-2017 |
| 1.14* |  |  | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 1.15* |  |  | Хлорвинил (модельная вытяжка) |  | МР 1941-78 ГОСТ 25737-91 |
| 1.16* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.162 | Хлорбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.739-99 |
| 1.17* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13 /08.158, 08.162 | Диоктилфталат Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.738-99 ГОСТ 33451-2015 |
|  |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Диоктилфталат Дибутилфталат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34170-2017 |
| 1.18* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.5 |
| 1.19* |  |  | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 1.20* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13 /08.082, 08.161 | Гексаметилендиамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, МР №1503-76 |
| 1.21* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 1.22* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13 /08.082, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33449-2015 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, |
|  |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Диметилтерефталат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 33450-2015 |

| 1.23* | Упаковка (укупорочные средства), материал упаковочный | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.082 | Эпихлоргидрин (модельная вытяжка) | ТР ТС 005/2011 Статья 4-5 Приложения 1, 2 | МУ № 4395-87 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.24* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.169 | Фтор-ион (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 4386-89 |
| 1.25* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.149 | Изменение кислотного числа (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34168-2017 |
| 1.26* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.159 | Капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34169-2017 |
|  |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.161 | Капролактам (модельная вытяжка) (воздушная вытяжка) |  | МР № 1328-75 |
| 1.27* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) Бензол Толуол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.28* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.161 | Ацетофенон (модельная вытяжка) |  | МУ № 4077-86 |
| 1.29* |  |  | Тиурам Д Каптакс (модельная вытяжка) |  | МУ № 4077-86 |
| 1.30* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Альфа-метилстирол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.31* |  |  | Метиленхлорид (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.646-96 |
|  |  |  | Метиленхлорид (воздушная вытяжка) |  | МУ № 942-72 |
| 1.32* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Изопропилбензол (кумол) (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 34174-2017 |
| 1.33* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.162 | Бенз(а)пирен (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.741-99 |
| 1.34* |  | 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 22.22, 23.13/08.158 | Бензальдегид (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 |

| ТР ТС 007/2011 «О безопасности продУкции, предназначенной для детей и подростков» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 2.1* | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19, 22.29 /06.036 | Индекс токсичности (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п. 1, 2; Приложение 1, 2 | МУ 1.1.037-95 |
| 2.2* |  | 22.19, 22.29 /08.169 | Изменение рН водной вытяжки (модельная вытяжка) |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 |
| 2.3* |  | 22.19, 22.29 / 08.032 | Свинец (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-08 |
| 2.4* |  | 22.19, 22.29 /11.116 | Моделирование условий испытаний; привкус водной вытяжки (модельная вытяжка) |  | МУ по санитарно-химичес- кому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 |
| 2.5* |  | 22.19, 22.29 /08.156, 08.032 | Мышьяк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 4152-89 |
| 2.6* |  | 22.19, 22.29 /08.032 | Цинк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-08 |
| 2.7* |  | 22.19, 22.29 /08.155 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 |
| 2.8* |  | 22.19, 22.29 /08.156 | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 |
| 2.9* |  | 22.19, 22.29 /08.155 | Сумма общих фенолов (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 2.10* |  | 22.19, 22.29 /08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 2.11* |  | 22.19, 22.29 / 08.158 | Спирт бутиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 2.12* |  | 22.19, 22.29 /08.158, 08.162 | Пластификаторы: дибутилфталат, диоктилфталат (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 |
| 2.13* |  | 22.19, 22.29 /08.159 | Цимат (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |

| 2.14* | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19, 22.29 /08.159 | Ускорители вулканизации класса тиазола: - каптакс - альтакс -сульфенамидЦ класса тиурама - тиурам Д - тиурам Е - этилцимат - дифенилгуанидин (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1,2; Приложение 1, 2 | МВИ.МН 5562-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15* |  | 22.19,22.29 /08.159 | Агидол 2 (антиокислитель) (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 2.16 *** |  | 22.19, 22.29 /42.000 | Отбор проб |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок- пустышек от 19.10.1990 ГОСТ 18321-73 |
| 2.17* |  | 22.19,22.29/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на слизистые |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 3.1* | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влаго-поглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | - | Моделирование условий испытаний | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1, 8 Приложение 1, 5 | ГОСТ Р 52557-2020 |
| 3.2* |  | 13.95, 17.11, 17.22, 32.99 /08.169 | Изменение рН водной вытяжки (модельная вытяжка) |  | МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 |
| 3.3* |  | 13.95, 17.11, 17.22, 32.99 /08.156, 08.032 | Хром (Cr3+Cr6+ суммарно) мышьяк, цинк, свинец (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-08 ГОСТ 4152-89 |
| 3.4* |  | 13.95, 17.11, 17.22, 32.99 / 08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.2 МУК 2.3.3.052-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 3.5* |  | 13.95,17.11, 17.22, 32.99 /08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-06 МУК 4.1.3166-14 |
| 3.6* |  |  | Бензол, Толуол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 3.7* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-06 МУК 4.1.3166-14 |
| 3.8* |  |  | Гексан (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |

| 3.9* | Изделия санитарно-гигиени-ческие разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 13.95, 17.11, 17.22, 32.99 /08.155 | Сумма общих фенолов (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1, 8; Приложение 1, 5 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10* |  |  | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1.2:4.187-2002 |
| 3.11* |  | 13.95,17.11, 17.22, 32.99 /08.156 | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 3.12* |  | 13.95, 17.11, 17.22, 32.99 / 08.158 | Этилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 3.13* |  |  | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-2014 |
| 3.14* |  | 13.95,17.11, 17.22, 32.99/ 08.158 | Спирт пропиловый Спирт бутиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-2014 |
| 3.15* |  | 13.95,17.11. 17.22, 32.99 /06.036 | Индекс токсичности (модельная вытяжка) |  | МУ 1.1.037-95 |
| 3.16*** |  | 13.95, 17.11, 17.22, 32.99 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 52557-2011 ГОСТ Р 52557-2020 |
| 3.17* |  | 13.95, 17.11, 17.22, 32.99 /06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на слизистые (модельная вытяжка) Сенсибилизирующее действие | ТР ТС 007/2011 Статья 4 п.1, 8; Приложение 1 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 4.1* | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Гексан Гептан (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1,3; Приложения 1,3 | МУК 4.1.3166-14 |
| 4.2* |  | 22.29/08.032 | Цинк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |
| 4.3* |  | 22.29/11.116 | Интенсивность запаха, привкуса и цвета водной вытяжки (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
| 4.4* |  | 22.29/08.032 | Олово (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 4.5* |  | 22.29 /08.155, 08.156 | Бор (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 24295-80 п.2.1 ГОСТ 31949-2012 |
| 4.6* |  | 22.29/08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.6 |
|  |  | 22.29/08.156 | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.5 |
| 4.7* |  | 22.29/08.158 | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
| 4.8* |  | 22.29/08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |

| 4.9* | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Спирты: пропиловый изопропиловый (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1,2; Приложение 1, 2 | МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10* |  | 22.29/08.158 | Этилацетат бутилацетат метилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 4.11* |  | 22.29/08.158 | Винилхлорид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 25737-91 |
| 4.12* |  | 22.29/ 08.082, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
| 4.13* |  | 22.29/ 08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77 п.3.2 МУК 4.1.3166-14 |
| 4.14* |  | 22.29/08.155 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 |
| 4.15* |  | 22.29/08.155 | Сумма общих фенолов (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 4.16* |  | 22.29/08.158 | Метиленхлорид (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.646-96 |
| 4.17* |  | 22.29/08.156 | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 |
| 4.18* |  | 22.29/08.161 | Ацетофенон (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 4.19* |  | 22.29/ 08.082, 08.161 | Гексаметилен- диамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МР №1503-76 |
| 4.20* |  | 22.29/08.162 | Хлорбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.739-99 |
| 4.21* |  | 22.29/08.159 | ε-капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 4.22* |  | 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) толуол бензол этилбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 4.23* |  | 22.29/08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 4.24* |  | 22.29/08.158 | Спирты: бутиловый изобутиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 4.25* |  | 22.29/ 08.082, 08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 4.1.3166-14 |

| 4.26* | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/ 08.156, 08.158 | Стирол (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1,3; Приложения 1,3 | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77, п. 3.1 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.27* |  | 22.29/08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 4.28* |  | 22.29/ 08.082, 08.158 | Эпихлоргидрин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |
| 4.29* |  | 22.29/ 08.158, 08.162 | Дибутилфталат Диоктилфталат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.738-99 МВИ.МН 1402-2000 |
| 4.30*** |  | 22.29/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ Р 50962-96 |
| 4.31* |  | 22.29/08.158 | Кумол (изопропилбензол) (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 4.32* |  | 22.29/08.158 | α-метилстирол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 5.1* | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12, 17.29 /08.156, 08.032 | Хром, цинк свинец мышьяк (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1,4 Приложения 1,3,4 | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 ГОСТ 4152-89 |
| 5.2* |  | 17.12, 17.29 /08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
| 5.3* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
| 5.4* |  | 17.12, 17.29 / 08.158 | Спирты: бутиловый изобутиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 5.5* |  | 17.12, 17.29 /08.082, 08.158 | Спирт Метиловый (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 4.1.3166-14 |
| 5.6* |  | 17.12, 17.29 / 08.158 | Спирт изопропиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 5.7* |  | 17.12, 17.29 / 08.158 | Этилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 5.8* |  | 17.12, 17.29 / 08.158 | Бутилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 5.9* |  | 17.12, 17.29 /11.116 | Органолептика (привкус, цвет) (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
| 5.10 *** |  | 17.12, 17.29 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 18321-73 |
| 5.11* |  | 17.12, 17.29 /08.155 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 |
| 5.12* |  | 17.12, 17.29 / 08.158 | Толуол, Бензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 5.13* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |

| 6.1* | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45/12.042 | Стойкость к коррозии эмалевого покрытия на внутренней поверхности посуды (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.3; Приложения 3 | ГОСТ 24788-2018, п. 4.3.1.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2* |  | 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45/ 08.156, 08.032 | Железо, никель, хром (Cr3+Cr6+ суммарно), цинк, алюминий, свинец, медь, титан, кобальт, мышьяк, марганец (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 ГОСТ 4152-89 |
| 6.3* |  | 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45 / 08.155, 08.156 | Бор (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31949-2012 ГОСТ 24295-80 п.2.1 |
| 6.5** |  | 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 18321-73 |
| 7.1* | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.13, 23.19, 23.41, 23.49 /08.032 | Цинк, медь, титан, марганец, барий хром (Cr3+Cr6+) алюминий, кадмий, кобальт, мышьяк, свинец (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |
| 7.2* |  | 23.13, 23.19, 23.41, 23.49 /08.155, 08.156 | Бор (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 24295-80 п.2.1 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |
| 7.3* |  | 23.13, 23.19, 23.41, 23.49 /12.042 | Кислотостойкость (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.14 |
| 7.4* |  | 23.13, 23.19, 23.41, 23.49 /11.116 | Органолептика (привкус, изменение цвета водной вытяжки) (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.2 |
| 7.5* |  | 23.13, 23.19, 23.41, 23.49 /11.116, 12.042 | Показатели механической безопасности: -термическая устойчивость; - отсутствие сколов, инородных включений и др.; |  | ГОСТ 30407-2019 п.6.5, 7.2, 7.9 |
| 7.6*** |  | 23.13, 23.19, 23.41, 23.49 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 30407-2019 ГОСТ 25185-93 ГОСТ 18321-73 |

| 8.1* | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29, 31.00, 32.99/08.032 | Цинк (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.3; Приложения 1, 3 (п.6), 4 | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Метиленхлорид (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.646-96 |
| 8.3* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Альфа-метилстирол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 8.4* |  | 22.29, 31.00, 32.99 /08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77, п. 3.2 МУК 4.1.3166-14 |
| 8.5* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.162 | Хлорбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.739-99 |
| 8.6* |  | 22.29, 31.00, 32.99/11.116 | Моделирование условий испытаний Органолептика (внешний вид) при Т 65-75˚ С | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п. 6 | Инструкция № 880-71 |
| 8.7* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.3; Приложения 1, 3 (п.6), 4 | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 8.8* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 8.9* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.5 |
| 8.10* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Бензол, Толуол, ксислолы (смесь изомеров) (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 8.11* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Винилхлорид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 25737-91 МР 1941-78 |
| 8.12* |  | 22.29, 31.00, 32.99 /08.082, 08.161 | Гексаметилен Диамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, МР №1503-76 |
| 8.13* |  | 22.29, 31.00, 32.99 /08.161, 08.158, 08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 |
| 8.14* |  | 22.29, 31.00, 32.99 /08.158, 08.162 | Диметилфталат, Диэтилфталат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.738-99 |
| 8.15* |  | 22.29, 31.00, 32.99 /08.082, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |

| 8.16* | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29, 31.00, 32.99/08.159 | е-капролактам (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.3; Приложения 1, 3 (п.6), 4 | ГОСТ 30351-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.17* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 8.18* |  | 22.29,31.00, 32.99 /08.082, 08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 8.19* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Спирт изопропиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Спирт изопропиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 8.20* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Спирт пропиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Спирт пропиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 8.21* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Этилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-2014 |
|  |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.158 | Этилацетат (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 8.22* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.155 | Сумма общих фенолов (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 |
| 8.23* |  | 22.29, 31.00, 32.99 /08.155, 08.156 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 ГОСТ 22648-77, п.3.7 |
|  |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.156 | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.8 |
| 8.24* |  | 22.29, 31.00, 32.99/ 08.156, 08.158 | Стирол (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77, п.3.1 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.156 | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.3 |
| 8.25* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.156 | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
|  |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.155 | Фенол (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1271-03 |
| 8.26* |  | 22.29, 31.00, 32.99/08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 8.27* |  | 22.29,31.00, 32.99/ 08.082, 08.158 | Эпихлоргидрин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 8.28 *** |  | 22.29, 31.00, 32.99/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1015-97 |

| 9.1* | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29, 32.99 /08.032 | Олово Цинк (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.7; Приложение 5 | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 22.29, 32.99 /08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77, п.3.2 МУК 4.1.3166-14 |
| 9.3* |  | 22.29, 32.99 /08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
| 9.4* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
| 9.5* |  | 22.29, 32.99 /08.158 | Метиленхлорид (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.646-96 |
| 9.6* |  |  | α-метилстирол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 9.7* |  | 22.29, 32.99 /08.162 | Хлорбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.739-99 |
| 9.8* |  | 22.29, 32.99 /08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.6 |
| 9.9* |  | 22.29, 32.99 /08.158 | Винилхлорид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 25737-91 МР № 1941-78 |
| 9.10* |  | 22.29, 32.99 /08.158 | Бензол Толуол, Ксилолы (смесь изомеров) (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 9.11* |  | 22.29, 32.99 /08.082, 08.161 | Гексаметилен Диамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МР №1503-76 |
| 9.12* |  | 22.29, 32.99 /08.161, 08.158, 08.162 | Диоктилфталат Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 |
| 9.13* |  | 22.29, 32.99 /08.158, 08.162 | Диметилфталат Диэтилфталат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.738-99 |
| 9.14* |  | 22.29, 32.99 /08.082, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
| 9.15* |  | 22.29, 32.99 /08.159 | е-капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 9.16* |  | 22.29, 32.99/ 08.156, 08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77 п.3.4 |
| 9.17* |  | 22.29, 32.99/ 08.158 | Спирты: бутиловый изобутиловый метиловый изопропиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 9.18* |  | 22.29, 32.99 /08.156, 08.158 | Стирол (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77, п. 3.1 МУК 4.1.3166-14 |

| 9.19* | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29, 32.99 /08.156 | Фенол (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.7; Приложение 7 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.20* |  | 22.29, 32.99 /08.155 | Сумма общих фенолов (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 9.21* |  | 22.29, 32.99 /08.155 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 |
| 9.22* |  | 22.29, 32.99 /08.158 | Этилацетат (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 МУК 4.1.3166-14 |
| 9.23* |  | 22.29, 32.99 /08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, |
| 9.24* |  | 22.29, 32.99 /08.082, 08.158 | Эпихлоргидрин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 9.26 *** |  | 22.29, 32.99 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 18321-73 |
| 9.27* |  | 22.29, 32.99 /06.036 | Сенсибилизирующее действие Действие на слизистые оболочки экспериментальных животных Местное раздражающее действие на кожные покровы |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 10.1* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования | 22.29/01.086 13.95/01.086 17.22/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.7; Приложение 6 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 10.2* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  | ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 ИСО 7251:2005 ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) ГОСТ 26670-91 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 11.1* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /29.151 | Гигроскопичность | ТР ТС 007/2011 Статья 5, Приложения 1, 8, 10, 11 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3 |

| 11.2* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.156, 08.032 | Хром, мышьяк медь, свинец кобальт, никель (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 5, Приложения 1, 8, 10, 11 | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 ГОСТ 4152-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 / 08.032 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 26927-86 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| 11.4* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 / 08.156 | массовая доля свободного формальдегида (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 25617-2014, п. 18 |
| 11.5* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 / 08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.6* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 / 08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77, п. 3.2 МУК 4.1.3166-14 |
| 11.7* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 / 08.158 | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.8* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.5 |
| 11.9* |  | 14.11, 14.20 / 08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31280-2004, п.3.4 |

| 11.10* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 / 08.158 | Винилхлорид (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 5, Приложения 1, 8, 10, 11 | ГОСТ 25737-91 МР 1941-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.11* |  |  | Бензол Толуол Ксилолы (смесь изомеров) (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 11.12* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 / 08.082, 08.161 | Гексаметилен Диамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МР №1503-76 |
| 11.13* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.161, 08.158, 08.162 | Диоктилфталат Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 |
| 11.14* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.082, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
| 11.15* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.158 | Диметилформамид (модельная вытяжка) |  | МУ №11-12-26-96 |
| 11.16* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.161, 08.159 | ε-капролактам (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ГОСТ 30351-2001 |
| 11.17* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 11.18* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 / 08.156,08.158 | Стирол (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77, п.3.1 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.3 |

| 11.19* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.158 | Спирт бутиловый (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 5, Приложения 1, 8, 10, 11 | МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Спирт бутиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.20* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.082, 08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.158 | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 11.21* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.156 | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.155 | Фенол (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1271-03 |
| 11.22* |  |  | Сумма общих фенолов (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 11.23* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
| 11.24* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /08.156 | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1272-03 РД 52.04.186-89 п.5.3.3.7 |
| 11.25* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /06.036 | Индекс токсичности (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 32075-2013 |
|  |  |  | Индекс токсичности (воздушная вытяжка) |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 11.26* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /11.116 | Моделирование условий испытаний; интенсивность запаха водной вытяжки (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1/4.3.1485-2003 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |

| 11.27* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 14.11,14.20 /08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 5, Приложения 1, 8, 10, 11 | ГОСТ 32165-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.28* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /29.040 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 11.29 *** |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 5, Приложения 1, 8, 10, 11 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ГОСТ 20566-75 |
| 11.30* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39 /06.036 | Местное кожно-раздражающее действие | ТР ТС 007/2011 Статья 5, п.7 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 11.32* | Одежда и изделия 1-го и 2-го слоя | 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14,39 /35.069 | Уровень напряженности электростатичес кого поля | ТР ТС 007/2011 Статья 5, п.6 | СанПиН № 9-29.7-95 ГОСТ 32995-2014, р.4-6 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 12.1* | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 6; Приложения 1,10, 12, 13, 14 (табл.3), 15 | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77, п.3.2 МУК 4.1.3166-14 |
| 12.2* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 12.3* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 12.4* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.5 |
| 12.5* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.158, 08.162 | Диоктилфталат Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.738-99 МВИ.МН 1402-2000 |

| 12.6* | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.158 | Диметилформамид (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 6; Приложения 1,10, 12, 13, 14 (табл.3), 15 | МУ №11-12-26-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.082, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
| 12.8* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.156 | Массовая доля свободного формальдегида (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 25617-2014, п. 18 ГОСТ Р ИСО 17226-2-2008 |
| 12.9* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 / 08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 12.10* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.159 | ε-капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 12.11* |  | 13.95,13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.082, 08.158 | Спирты: метиловый бутиловый (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 / 08.158 | Спирты: метиловый бутиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 12.12* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) Бензол Толуол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 12.13* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.156, 08.158 | Стирол (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77 п.п.3.1 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.156 | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.3 |
| 12.14* |  |  | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 |
|  |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.155 | Фенол (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1271-03 |

| 12.16* | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 6; Приложения 1,10, 12, 13, 14 (табл.3), 15 | Инструкция № 880-71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.17* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.158 | Винилхлорид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 25737-91 МР 1941-78 |
| 12.18* |  | 14.20,15.11, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 32165-2013 |
| 12.20* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 / 08.032 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 12.21* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.082, 08.161 | Гексаметилен диамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 МР №1503-76 |
| 12.22* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /08.156 | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89, п.5.3.3.7 |
| 12.23* |  | 14.20, 15.11, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31280-2004,п.3.4 |
| 12.24* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 / 08.156, 08.032 | Хром, мышьяк, медь, свинец, кобальт, никель, цинк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 ГОСТ 4152-89 |
| 12.25* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 12.26* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 п.5.1.7 |
| 12.27 *** |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /42.000 | Отбор проб |  | Инструкция № 1.1.10-12-96-2005 |
| 12.28* |  | 13.95, 13.99, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.19, 22.29 /06.036 | Индекс токсичности (модельная вытяжка) |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 ГОСТ 32075-2013 |
|  |  |  | Индекс токсичности (воздушная вытяжка) |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 12.29* |  |  | Местное кожно-раздражающее действие | ТР ТС 007/2011 Статья 6, п.10 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |

| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 12.30* | Обувь | 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 007/2011 Статья 6; Приложения 1, 10, 12, 13, 14 (табл.3), 15 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 13.1* | Коляски детские, велосипеды | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.156, 08.032 | Хром, мышьяк медь, свинец кобальт никель, цинк (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 7; Приложения 1, 10, 15 | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 ГОСТ 4152-89 |
| 13.2* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.032 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 13.3* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99, /08.156 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.7 |
|  |  |  | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.8 |
| 13.4* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77 п.3.2 МУК 4.1.3166-14 |
| 13.5* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.5 |
| 13.6* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.158 | Винилхлорид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 25737-91 МР 1941-78 |
| 13.7* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.158, 08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 |
| 13.8* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.082, 08.161 | Гексаметилендиамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 МР №1503-76 |

| 13.9* | Коляски детские, велосипеды | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.082, 08.158 | Диметил терефталат (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 7; Приложения 1, 10, 15 | Инструкция № 880-71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.10* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99, /08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 13.11* |  |  | Диметилформамид (модельная вытяжка) |  | МУ №11-12-26-96 |
| 13.12* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19,22.29, 30.92, 30.99 / 08.159 | ε-капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 13.13* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 / 08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 13.14* |  |  | Спирт бутиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Спирт бутиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 13.15* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.156, 08.158 | Стирол (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ГОСТ 22648-77 п. 3.1 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.156 | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.3 |
| 13.16* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.082, 08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.158 | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 13.17* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.156 | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 |
|  |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.155 | Фенол (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1271-03 |

| 13.19* | Коляски детские, велосипеды | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.158 | Ацетон (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 7; Приложения 1, 10, 15 | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 13.20* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
| 13.21* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19,22.29, 30.92, 30.99 /08.158 | Бензол, Толуол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 13.22* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 13.23* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19, 22.29, 30.92, 30.99 /06.036 | Индекс токсичности (воздушая вытяжка) |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 13.24 *** |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19,22.29, 30.92, 30.99 /42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 19245-93 |
| 13.25* |  | 13.20, 13.92, 13.95, 13.99, 22.19,22.29, 30.92, 30.99 /06.036 | Местное кожно-раздражающее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 14.1* | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/ 08.156, 08.032 | Хром, свинец, цинк, мышьяк, кадмий, селен, сурьма, барий, алюминий, титан, олово (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 8, п.12- 14 Приложения 1, 22 | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 ГОСТ 4152-89 |
| 14.2* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.032 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 14.3* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 14.4* |  |  | Бензол, Толуол Ксилолы (смесь изомеров) (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 14.5* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |

| 14.6* | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.161 | Ацетофенон (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 8, п.12-14 Приложения 1, 2 | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.7* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.5 |
| 14.8* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.158 | Винилхлорид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 25737-91 МР 1941-78 |
| 14.9* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/ 08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 ГОСТ 22648-77, п. 3.2 МУК 4.1.3166-14 |
| 14.10* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29 /08.082, 08.161 | Гексаметилендиамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-05 МР №1503-76 |
| 14.11* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.158 | Гексан, Гептан (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 14.12* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/ 08.158, 08.162 | Диоктилфталат Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 |
| 14.13* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/ 08.158, 08.162 | Диметилфталат Диэтилфталат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.738-99 |
| 14.14* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.158 | Бутилацетат Метилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Бутилацетат Метилацетат (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 14.15* |  |  | Этилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Этилацетат (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 14.16* |  |  | Спирт пропиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Спирт пропиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 14.17* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/ 08.082, 08.158 | Диметил терефталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 МР 01.025-07 |

| 14.19* | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.159 | Диметилдитиокарбамат цинка (цимат) (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 8, п.12-14 Приложения 1, 2 | МВИ.МН 5562-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.20* |  |  | Диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 14.21* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.161 | Сульфенамид Ц (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |
| 14.22* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.159 | Каптакс (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 14.23* |  |  | Тиурам Д тиурам Е (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 14.24* |  |  | Агидол 2, альтакс (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 8, Приложение 14 (таб. 3) | МВИ.МН 5562-2016 |
| 14.25* |  |  | ε-капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 |
| 14.26* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 8, п.12-14 Приложения 1, 2 | МУК 2.3.3.052-96 |
| 14.27* |  |  | Спирты: изопропиловый бутиловый изобутиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Спирты: изопропиловый бутиловый изобутиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 МУ № 2902-83 |
| 14.28* |  |  | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 14.29* |  |  | Стирол (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.156 | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 |
| 14.30* |  |  | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
|  |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.155 | Фенол (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1271-03 |
| 14.32* |  |  | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 |
|  |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.156 | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89, п.5.3.3.7 |
| 14.33* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция № 880-71 |

| 14.34* | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/ 08.158 | α-метилстирол (модельная вытяжка) | ТР ТС 007/2011 Статья 8, п.12-14 Приложения 1, 2 | МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.35* |  |  | Метиленхлорид (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.646-96 |
| 14.36* |  |  | Кумол (изопропилбензол) (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 14.37* |  |  | Этилбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 14.38* |  |  | Эпихлоргидрин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 14.39* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.162 | Хлорбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.739-99 |
| 14.40* |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/08.159 | Бенз(а)пирен (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1273-03 |
| 14.41*** |  | 17.12, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 22.29/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 18321-73 |
| 15.1* | Изделия санитарно-гигиенические из резины, пластмассы, предназначенные для ухода за детьми (галантерейные изделия: ножницы, расчески, щетки и другие аналогичные изделия; посуда и столовые приборы; соски молочные, соски-пустышки; изделия санитарно-гигиенические, наполняемые жидкостью: грелки и другие аналогичные изделия) | 20.59, 22.19, 22.29/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на слизистые | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1, Приложение 7 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |

| ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 16.1*** | Игрушки | 32.40/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5 Приложение 2 | ГОСТ 34446-2018 |
| 16.2* |  | 32.40/ 08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 ГОСТ 22648-77, п. 3.2 МУК 2.3.3.052-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 16.3* |  | 32.40/08.158 | Этилбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
| 16.4* |  | 32.40/08.158 | Бензол, ксилолы толуол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 32.40/08.158 | Бензол, ксилолы толуол (воздушная вытяжка) |  | МУ № 4477-87 |
| 16.5* |  | 32.40/08.158 | Стирол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 МУК 2.3.3.052-96 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 32.40/08.156 | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 |
| 16.6* |  | 32.40/08.158 | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-06 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 32.40/08.158 | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 16.7* |  | 32.40/08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 |
| 16.8* |  | 32.40/08.158 | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-2006 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 32.40/08.158 | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 16.9* |  | 32.40/ 08.082, 08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 32.40/08.158 | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 16.10* |  | 32.40/ 08.155, 08.156 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-2002 ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | 32.40/08.156 | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.7 МУК 4.1.1271-03 |
| 16.11* |  | 32.40/08.158 | Гексан, Гептан (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.12* |  | 32.40/08.158 | Кумол (изопропилбензол) (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |

| 16.13* | Игрушки | 32.40/ 08.158, 08.162 | Диэтилфталат Диметилфталат, (модельная вытяжка) | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2 | МУК 4.1.738-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.14* |  | 32.40/ 08.161, 08.158, 08.162 | Дибутилфталат, Диокталфталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-05 МУК 4.1.738-99 МВИ.МН 1402-2000 |
| 16.15* |  | 32.40/08.158 | Спирты: изопропиловый бутиловый изобутиловый пропиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 32.40/08.158 | Спирты: изопропиловый бутиловый изобутиловый пропиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 16.16* |  | 32.40/08.158 | Этилацетат, Бутилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 32.40/08.158 | Этилацетат, Бутилацетат (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 16.17* |  | 32.40/08.158 | Метилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 32.40/08.158 | Метилацетат (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 16.18* |  | 32.40/08.158 | Винилхлорид (модельная вытяжка) |  | МР № 1941-78 ГОСТ 25737-91 |
| 16.19* |  | 32.40/08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.6 |
|  |  | 32.40/08.156 | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.5 |
| 16.20* |  | 32.40/08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
|  |  | 32.40/08.158 | Этиленгликоль (воздушная вытяжка |  | МУ № 3999-85 |
| 16.21* |  | 32.40/08.156 | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
|  |  | 32.40/ 08.155, 08.156 | Фенол (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.5 МУК 4.1.1271-03 |
| 16.22* |  | 32.40/08.155 | Сумма общих фенолов (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 16.23* |  | 32.40/08.032 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31950-2012 |

| 16.24* | Игрушки | 32.40/08.155 | Бор (модельная вытяжка) | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2 | ГОСТ 31949-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.25* |  | 32.40/08.158 | α-метилстирол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 16.26* |  | 32.40/08.158 | Хром общий, свинец, цинк, мышьяк, железо алюминий, медь,титан, олово, кадмий, селен сурьма, барий, марганец, никель (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ ISO 8124-3-2014 ГОСТ 25779-90 МВИ.МН 3057-08 |
| 16.27* |  | 32.40/ 08.082, 08.161 | Гексаметилен диамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МР №1503-76 |
| 16.28* |  | 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен (модельная вытяжка) |  | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 ГОСТ 31860-2012 |
| 16.29* |  | 32.40/ 08.161, 08.159 | Капролактам (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-14-101-05 ГОСТ 30351-2001 |
| 16.30* |  | 32.40/ 08.082, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
|  |  | 32.40/08.158 | Диметилтерефталат (воздушная вытяжка) |  | МУ № 2704-83 |
| 16.31* |  | 32.40/08.082 | Дифенилолпропан (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 16.32* |  | 32.40/ 08.082, 08.158 | Эпихлоргидрин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-14-101-05 МУ № 4395-87 |
| 16.33* |  | 32.40/08.159 | Агидол 2 (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.34* |  | 32.40/08.161 | Агидол 40 (модельная вытяжка) |  | МУ № 4077-86 |
| 16.35* |  | 32.40/08.161 | Ацетофенон (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-05 |
| 16.37* |  | 32.40/08.159 | Диметилдитиокарбамат цинка (цимат) (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.38* |  | 32.40/08.159 | Диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.39* |  | 32.40/08.161 | Сульфенамид Ц Вулкацит (модельная вытяжка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-05 |
| 16.40* |  | 32.40/08.159 | Каптакс Альтакс (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 16.41* |  | 32.40/08.159 | Тиурам Д, тиурам Е (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |

| 16.42* | Игрушки | 32.40/08.158 | Метиленхлорид (модельная вытяжка) | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2 | МУК 4.1.646-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.43* |  | 32.40/08.162 | Хлорбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.739-99 |
| 16.44* |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности (модельная вытяжка) |  | МУ 1.1.037-95 |
|  |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности (воздушная вытяжка) |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 16.45* |  | - | Моделирование условий испытаний |  | ГОСТ 25779-90 |
| 16.46* |  | 32.40/11.116 | Органолептические показатели (интенсивность запаха, привкус) |  | ГОСТ 22648-77 п. 2 ГОСТ 25779-90 |
| 16.47* |  | 32.40/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы Раздражающее действие на слизистые | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 16.48* |  | 32.40/08.158 | Бензальдегид (модельная вытяжка) | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2 | МУК 2.3.3.052-96 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 16.48* | Игрушки | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ); Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы; Бактерии семейства энтеробактерии; Патогенные стафилококки; Псевдомонас аэрогиноза | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2 (таб. 2) | Инструкция № 091-0610 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 16.49* | Игрушки | 32.40/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровни звука; эквивалентный и максимальный уровни звука | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2, п.3.1-3.6 | СанПиН № 9-29.1-95 |

| 16.50* | Игрушки | 32.40/35.059 | Логарифмические уровни виброускорения в октавных полосах частот 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения локальной вибрации | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2, п.3.1-3.6 | СанПиН № 9-29.2-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.51* |  | 32.40/35.068 | Уровень напряженности (плотности потока энергии) электромагнитного поля в радиочастотном диапазоне (рабочий диапазон 30 кГц – 40 ГГц) |  | СанПиН № 9-29.5-95 |
| 16.52* |  | 32.40/35.068 | Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50Гц) |  | СанПиН № 9-29.6-95 |
| 16.53* |  | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 16.54* |  | 32.40/35.068 | Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения |  | СанПиН № 9-29.9-95 |
| 16.55* | Игрушки | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2, п.3.7 | МВИ.МН 4498-2013 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 16.56* | Игрушки | 32.40/08.156 | Хром (IV) | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2 | ГОСТ 31280-2004 |
| ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 17.1* | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.20,13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /29.151 | Гигроскопичность | ТР ТС 017/2011 Статья 4,5, 6, 8; Приложения 2, 3, 4, 7 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3 |
| 17.2* |  | 13.10,13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.156, 08.032 | Кобальт, медь никель, мышьяк хром, свинец кадмий, цинк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 ГОСТ 4152-89 |

| 17.3* | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.156 | Содержание свободного формальдегида (модельная вытяжка) | ТР ТС 017/2011 Статья 4,5, 6, 8; Приложения 2, 3, 4, 7 | ГОСТ 25617-2014, п. 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.4* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.156, 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2, 3.4 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, / 08.158 | Акрилонитрил (воздушная вытяжка) |  | МУ № 268 |
| 17.5* |  |  | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-06 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 МУ № 2563-82 |
| 17.6* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-06 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 17.7* |  | 13.10,13.20,13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.5 |
| 17.9* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.082, 08.161 | Гексаметилендиамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МР №1503-76 |
| 17.10* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.082, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.158 | Диметилтерефталат (воздушная вытяжка) |  | МУ № 2704-83 |

| 17.11* | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.161, 08.159 | Капролактам (модельная вытяжка) | ТР ТС 017/2011 Статья 4,5, 6, 8; Приложения 2, 3, 4, 7 | Инструкция 4.1.10-14-101-05 ГОСТ 30351-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.12* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, / 08.158 | Диметилформамид (модельная вытяжка) |  | МУ № 11-12-26-96 |
|  |  |  | Диметилформамид (воздушная вытяжка) |  | МУ № 1495а-76 |
| 17.13* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) бензол толуол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) бензол толуол (воздушная вытяжка) |  | МУ № 4477-87 |
| 17.15* |  |  | Спирт бутиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Спирт бутиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 17.16* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.082, 08.158 | Спирт метиловый (модельная вытяжка) |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.158 | Спирт метиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 17.17* |  |  | Стирол (модельная вытяжка) |  | МУК 2.3.3.052-96 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.156 | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.3 |
| 17.18* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.155, 08.156 | Фенол (модельная вытяжка) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
|  |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.799-2014 МУК 4.1.1271-03 |

| 17.19* | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) | ТР ТС 017/2011 Статья 4,5, 6, 8; Приложения 2, 3, 4, 7 | Инструкция № 880-71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.158 | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | МУ № 3999-85 |
| 17.20* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.158, 08.162 | Диоктилфталат Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 1402-2000 МУК 4.1.738-99 |
| 17.22* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /08.159 | Тиурам Е (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 17.23* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, / 08.155, 08.156 | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1272-03 ГОСТ 22648-77, п.3.8 |
| 17.25* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /11.116 | Моделирование условий испытаний; Интенсивность запаха |  | МУК 4.1/4.3.1485-2003 Инструкция № 1.1.10-12-96-2005 |
| 17.26* |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39 /06.036 | Индекс токсичности (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 32075-2013 |
| 17.27* |  | 13.20, 13.91, 13.99, 14.14, 14.19, 14.39 /29.040 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 17.28 *** |  | 13.10,13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /42.000 | Отбор проб |  | МУК 4.1/4.3.1485-2003 |

| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 18.1* | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39 /35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 017/2011 Статья 4,5,8; Приложение 2 | СанПиН № 9-29.7-95 ГОСТ 30877-2003 ГОСТ 32995-2014, р.4-6 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 18.2* | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.95, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39, /06.036 | Местное кожно-раздражающее действия | ТР ТС 017/2011 Статья 4,5, 8; Приложения 2, 3, 4 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 19.1 *** | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.29 /42.00 | Отбор проб | ТР ТС 017/2011 Статьи 4, 6, 7; Приложения 3, 5, 7, 8 | Инструкция № 1.1.10-12-96-2005 |
| 19.2* |  | 14.11, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 32165-2013 |
| 19.3* |  | 14.11, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.29 /08.156 | Массовая доля свободного формальдегида (модельная вытяжка) |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 19.4* |  | 14.11, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.29 /08.155, 08.156 | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.1272-03 ГОСТ 22648-77 п. 3.8 |
| 19.5* |  | 15.20/29.151 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 6410-80 |
| 19.6* |  | 14.11, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31280-2004 ГОСТ ISO 17075-2011 |
| 19.7* |  | 14.11, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20, 22.29 /06.036 | Местное кожно-раздражающее действие | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.2 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |

| ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 20.1* | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /11.116 | Моделирование условий испытаний; одориметрия (запах материалов образца) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, Приложение 3 | МУ № 11-11-15 РБ 2002 МУК 4.1/4.3.1485-2003 |
| 20.2* |  |  | Запах вытяжки (модельная вытяжка) |  | ГОСТ Р 57164-2016 МУ № 11-11-15 РБ 2002 |
| 20.3* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.169 | рН (модельная вытяжка) |  | ГОСТ ИСО 3071-2011 |
| 20.4* |  |  | Изменение рН (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 |
| 20.5* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.156 | Цветность (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 20.6* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.156, 12.042 | Мутность (модельная вытяжка) |  | МУ № 11-11-15 РБ 2002 МУ №11-10-12-97 |
| 20.7* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96,13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.149 | Восстановительные примеси (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1 |
| 20.8* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 / 08.158 | Этилбензол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Этилбензол (воздушная вытяжка) |  | МУ № 4168-86, |
| 20.9* |  |  | Бензол, Толуол Ксилолы (смесь изомеров) (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.650-96 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Бензол, Толуол Ксилолы (смесь изомеров) (воздушная вытяжка) |  | МУ № 4477-87 |

| 20.10* | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.149 | Окисляемость (модельная вытяжка) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, Приложение 3 | ГОСТ 23268.12-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.11* |  |  | Бромируемость (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
| 20.12* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.13* |  |  | Ацетальдегид (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 2558-06 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.14* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.156 | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п. 3.5 |
| 20.15* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 / 08.158, 08.162 | Диоктилфталат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.738-99 МУ № 4077-86 |
| 20.16* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 / 08.082, 08.158 | Диметилтерефталат (модельная вытяжка) |  | Инструкция №880-71 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 / 08.158 | Диметилтерефталат (воздушная вытяжка) |  | МУ № 2704-83 |
| 20.17* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.159 | Капролактам (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 30351-2001 |

| 20.18* | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29/ 08.158 | Метилметакрилат (модельная вытяжка) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, Приложение 3 | МУК 2.3.3.052-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.19* |  |  | Спирты: пропиловый изопропиловый метиловый бутиловый изобутиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Спирты: пропиловый изопропиловый метиловый бутиловый изобутиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.20* |  |  | Гексан, Гептан (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.21* |  |  | Этилацетат Бутилацетат Метилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Этилацетат Бутилацетат Метилацетат (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.22* |  |  | Метиленхлорид (модельная вытяжка) (воздушная вытяжка) |  | МУ 942-72 |
| 20.23* |  | 13.20, 13.91, 13.92,13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.161 | Дифенилолпропан (модельная вытяжка) |  | МУ 4395-87 МР 1436-76 |
| 20.24* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 / 08.155, 08.156 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  |  | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89, п.5.3.3.7 МУК 4.1.1272-03 |

| 20.25* | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.158 | Стирол (модельная вытяжка) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, Приложение 3 | МУК 2.3.3.052-96 МУК 4.1.3166-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96,13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.156 | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 |
| 20.26* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.082 | Этиленгликоль (модельная вытяжка) |  | Инструкция № 880-71 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96,13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.158 | Этиленгликоль (воздушная вытяжка) |  | МУ № 3999-85 |
| 20.27* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.162 | Пентахлорфенол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.737-99 |
| 20.28* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.156 | Ультрафиолетовое поглощение (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.3 |
| 20.29* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 / 08.158, 08.162 | Дибутилфталат (модельная вытяжка) |  | МУ 4149-86 МУК 4.1.738-99 |

| 20.30* | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13,14.14, 14.19,14.39, 15.20, 22.29 /08.162 | Хлорбензол (модельная вытяжка) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, Приложение 3 | МУК 4.1.739-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.31* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.159 | Тиурам Д Тиурам Е (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 20.32* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 / 08.156, 08.032 | Цинк, олово свинец, мышьяк кадмий, хром кобальт, медь никель (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31870-2012 МВИ.МН 3057-2008 ГОСТ 4152-89 |
| 20.33* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.032 | Ртуть (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31950-2012 |
| 20.35* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.158 | Кумол (изопропилбензол) (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.37* |  |  | Ацетон (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 МВИ.МН 2558-2006 |
|  |  |  | Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 20.38* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.161, 08.158 | Эпихлоргидрин (модельная вытяжка) |  | Инструкция №880-71 МУ № 4395-87 |
| 20.39* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.158 | альфа-метилстриол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 20.40* |  |  | Винилхлорид (модельная вытяжка) |  | МР 1941-78 |

| 20.41* | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.161 | Ацетофенон (модельная вытяжка) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, Приложение 3 | МУ № 4077-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.43* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.156 | Фенол (модельная вытяжка) |  | Инструкция №880-71 |
|  |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89, п. 5.3.3.5 МУК 4.1.1271-03 |
| 20.44* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.082, 08.161 | Гексаметилендиамин (модельная вытяжка) |  | Инструкция №880-71 МР №1503-76 |
| 20.45* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.159 | Цимат Этилцимат Каптакс Альтакс (модельная вытяжка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
| 20.46* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.155 | Бор (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 20.47* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 20.48* |  |  | Раздражающее действие на слизистые оболочки |  |  |
| 20.49* |  |  | Кожно-резорбтивное действие |  |  |
| 20.50* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  |  |
| 20.51*** |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /42.000 | Отбор проб | ТР ТС 019/2011 Статья 4 | МУ № 11-11-15 РБ 2002 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 18321-73 |

| 20.52* | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 / 08.158 | Бензальдегид (модельная вытяжка) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, Приложение 3 | МУК 2.3.3.052-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.53* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.032 | Свинец, кадмий, хром, кобальт, медь, никель (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2 |
| 20.53* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.156 | Сероуглерод (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89, п.5.2.7.5 |
| 20.55* |  |  | Мышьяк (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.4 |
| 20.56* |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.39, 15.20, 22.29 /08.032 | Ртуть (воздушная вытяжка) |  | РД 52.04.186-89 п.5.2.5.6 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 21.1* | Средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества (одежда специальная и др. средства индивидуальной защиты). Материалы средств индивидуаль ной защиты | 13.20/35.069 13.95/35.069 14.12/35.069 | Электризуемость (уровень напряженности электростатического поля) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, пункт 4.7, подпункт 9 Приложение 3, таблица 2, пункт 1 | СТБ 1387-2003 п.8.6.18 СанПиН № 9-29.7-95 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 22.1* | Средства индивидуальной защиты дерматологические (кремы для рук и лица от обморожения и т.д.) | 20.42/01.086 20.59/01.086 21.20/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, п. 4.14 | ГОСТ ISO 21148-2013 ГОСТ ISO 21149-2013 |
| 22.2* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2013 ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 22.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2013 ГОСТ ISO 22717-2018 |

| ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 23.1 *** | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41, 20.42, 20.53/ 42.000 | Отбор проб | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Приложение 6 | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 23.2* |  | 20.41, 20.42, 20.53/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, привкус, запах, консистенция) |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 790-89 |
| 23.3* |  | 20.41, 20.42, 20.53/08.169 | рН | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п.3 | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 7983-2016 |
| 23.4* |  | 20.41, 20.42, 20.53/ 08.032 | Ртуть (модельная вытяжка) | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п. 5 | ГОСТ 33022-2014 |
| 23.5* |  | 20.41, 20.42, 20.53/ 08.032 | Мышьяк (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 33021-2014 |
| 23.6* |  | 20.41, 20.42, 20.53/08.032 | Свинец (модельная вытяжка) | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п. 5 | ГОСТ 33023-2014 |
| 23.7* |  | 20.41, 20.42, 20.53/08.169 | Фтор (модельная вытяжка) | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Приложение 2 | ГОСТ 7983-2016 |
| 23.8* |  | 20.41, 20.42, 20.53/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 33506-2015, п.9 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 23.9* | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/01.086 20.42/01.086 20.59/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Приложение 7 | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 21149-2020 ГОСТ 30468-97 |
|  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 23.10* |  |  | P. aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 23.11* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 23.12* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ 30280-95 ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 23.13* |  |  | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 23.14* | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41, 20.42, 20.53/06.036 | Кожно-раздражающее действие | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Приложения 8, 9 | ГОСТ 33506-2015 |
| 23.15* |  | 20.41, 20.42, 20.53/06.036 | Раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  | ГОСТ 33506-2015 |
| 23.16* |  | 20.41, 20.42, 20.53/ 06.036 | Сенсибилизирующее действие Раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 23.17* | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/01.086 20.42/01.086 | Антимикробная защита (активность) | ТР ТС 009/2011 Статья 6, п.4, абзац 13 | ГОСТ ISO 11930-2014 |

| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 24.1* | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47, 01.49, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032, 08.082, 08.156, 08.158, 08.159, 08.162, 08.169 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п.3-5 |
| 24.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 24.3* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 24.5* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 24.6* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 24.8* |  |  | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 24.11* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 24.12* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 24.13* |  | 01.47, 01.49, 10.85, 10.86, 10.89/03.152,08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| 24.14* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 24.15* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 24.17** |  | 01.47, 01.49, 10.85, 10.86, 10.89/42.000 | Отбор проб, пробоподготовка | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 24.18* | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1-2013 ГОСТ 32149-2013 |
| 24.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32149-2013 |
| 24.20* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 24.23* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 32149-2013 |

| 24.27* | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 24.28* | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47, 10.85, 10.86, 10.89 /03.152 | Стрептомицин | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | МВИ.МН 4894-2018 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 25.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61, 10.71-10.73, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032, 08.082, 08.156, 08.158, 08.159, 12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3,4,5 |
| 25.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 25.3* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 25.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 25.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 25.6* |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 25.7* |  | 10.61, 10.71-10.73, 10.85, 10.86, 10.89 / 08.032, 08.082, 08.156, 08.158, 08.159, 08.161, 12.042, 03.152 | Загрязнность вредителями хлебных запасов, суммарная плотность загрязнения | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 25.9* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МУ № 4082-86 |
| 25.10* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 |
| 25.11* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 |
| 25.12* |  |  | зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 |
| 25.13* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013, метод А |
| 25.14* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |

| 25.16* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61, 10.71-10.73, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032, 08.082, 08.156 08.158, 08.159 08.161, 12.042, 03.152 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.17* |  |  | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 25.18* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 25.19* |  | 10.61, 10.71-10.73, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156, 08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 25.20*** |  | 10.61, 10.71-10.73, 10.85, 10.86, 10.89 /42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 5904-82 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ ISO 7218-2015 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 25.21* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1-2013 |
| 25.22* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 25.23* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 25.24* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.25* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 25.26* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 25.27* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 25.28* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 2288-2005 |
| 25.29* |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |

| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 26.1* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032, 08.082, 08.156, 08.158, 08.159, 08.161, 12.042, 03.152 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3,4,5 |
| 26.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 26.3* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 26.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 МВИ.МН 2297-2010 ГОСТ 33411-2015 |
| 26.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 26.6* |  |  | 5-оксиме-тилфурфурол (оксиметилфурфураль) |  | ГОСТ 31761-2012 п.3.4, 3.5 |
| 26.7* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 26.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |
| 26.9* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 26.10* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 26.11*** |  | 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89 /42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12569-99 п. 4 ГОСТ 5904-82 п. 2 СТБ 1036-97 ГОСТ 19792-2017 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 26.12* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/01.086 10.81/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 27543-87 ISO 4833-1-2013 ГОСТ 33536-2015 |
| 26.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 26.14* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 26.15* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 26.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 26.17* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.86, 10.89/08.162, 03.152 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ТР ТС 021/2011 приложение 5 р. VIII | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |

| 27.1* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.13, 01.21- 01.26, 01.28, 10.31, 10.83-10.86, 10.89 /08.032, 08.082, 08.156, 08.159, 08.158, 08.161, 08.169, 12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3,4,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 27.3* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 27.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 27.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 27.6* |  |  | Олово |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26935-86 |
| 27.7* |  |  | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 27.8* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 ГОСТ 8558.2-2016 МУ 5048-89 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 27.9* |  |  | 5-оксиметил-фурфурол |  | ГОСТ 29032-91 п. 1 |
| 27.10* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 27.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 27.12* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |
| 27.13* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 27.14*** |  | 01.13, 01.21- 01.26, 01.28, 10.31, 10.83-10.86, 10.89 /42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 32164-2013 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 27.15* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31/01.086 10.39/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1-2013 |
| 27.16* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 27.17* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 27.18* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 27.20* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 27.21* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 27.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |

| 27.23* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31,10.39, 10.85,10.86, 10.89 /07.096 | Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных простейших | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | МУК 4.2.3016-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.24* |  | 10.31,10.39, 10.85,10.86, 10.89 /01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 27.25* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.31, 10.32, 10.39, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 2288-2005 |
| 27.26* |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 28.1* | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.031, 08.032, 08.158, 08.159, 08.052, 08.082, 08.156,08.161, 12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3,4,5 |
| 28.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 28.3* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 28.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 28.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 28.6* |  |  | Объемная доля (массовая концентрация) метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 п. 4 ГОСТ 5964-93 п. 5.11, 6.4 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 5363-93 п. 4.12, 5.4 |
| 28.7* |  |  | Массовая доля кофеина |  | ГОСТ 30059-93 п.3 |
| 28.9* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 28.10* |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 28.11*** | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85, 10.86, 10.89, 11.01-11.07/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 6687.0-86 п.2 ГОСТ 5363-93 СТБ 1036-97 СТБ 1760-2007 п.6.12 ГОСТ 5964-93 п.4 |

| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 28.12* | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30712-2001 ISO 4833-1-2013 |
| 28.13* |  |  | КМАэМ |  | ГОСТ 30712-2001 |
| 28.14* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 072-0210 (п.13) СТБ ISO 16266-2015 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 28.15* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 30712-2001 Инструкция № 072-0210 |
| 28.16* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 28.17* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 30712-2001 Инструкция № 072-0210 |
| 28.18* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 Инструкция № 072-0210 |
| 28.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Инструкция № 072-0210 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 29.1* | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93, 10.62, 10.85, 10.86, 10.89, 20.12-20.14/08.032,08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159,08.161, 12.042, 03.152 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3,4,5 |
| 29.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.3* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 29.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 29.6* |  |  | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 ГОСТ Р 51575-2000 |
| 29.7* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |

| 29.8* | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93, 10.62, 10.85, 10.86, 10.89, 20.12-20.14/08.032,08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159,08.161, 12.042, 03.152 | Цинк | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.9* |  |  | Никель |  | ГОСТ 28414-89, приложение 3 ГОСТ 30178-96 |
| 29.10* |  |  | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 29.11* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 29.12* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 29.13* |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 29.14* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 29.15* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 29.16* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 29.17* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5230-2015 |
| 29.18* |  |  | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 29.19* |  |  | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.20*** |  |  | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 32164-2013 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 29.21* | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.62/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1-2013 |
| 29.22* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 29.23* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) |
| 29.24* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 29.25* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 29.26* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 29.27* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 29.28* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 29.29* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |

| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 29.30* | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.70, 08.93, 10.62, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07 /04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 2288-2005 |
| 29.31* |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 29.32* | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.51/01.086 10.51/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | МУК 4.2.2429-08 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 30.1* | Биологически активные добавки к пище (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00,08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12-20.14/ 08.032, 08.082, 08.156, 08.158, 08.159, 08.161, 08.169, 12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3, 4, 5 |
| 30.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 30.3* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 |
| 30.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 30.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 30.6* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 ГОСТ 8558.2-2016 МУ 5048-89 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 30.7* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 30.8* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 30.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 30.10* |  |  | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 30.11* |  |  | Альдрин |  | СТ РК 2011-2010 |
| 30.12* |  |  | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 30.13*** |  |  | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |

| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 30.14* | Биологически активные добавки к пище (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1-2013 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12,6.2.16-6.3,8.4 |
| 30.15* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 ISO 4831:2006 |
| 30.16* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 31746-2012 |
| 30.17* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 30.18* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.19* |  |  | E. coli (кишечная палочка) |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 30.20* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 31.1* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45,01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20,10.31, 10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61,10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.032, 08.052, 08.082 08.149, 08.156 08.159, 08.161 08.169, 12.042, 03.152 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3,4,5 |
| 31.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 31.3* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 31.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 31.5* |  |  | Ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 31.6* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 ГОСТ 8558.2-2016 МУ 5048-89 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 31.7* |  |  | 5-оксиметилфур-фурол (оксиме-тилфурфураль) |  | ГОСТ 29032-91 п. 1 ГОСТ 31761-2012 п.3.4,3.5 |
| 31.8* |  |  | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 31.9* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013, метод А |

| 31.10* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13, 01.21-01.26, 01.28,01.41, 01.45,01.47, 01.49,03.00,08.93, 10.11-10.13, 10.20,10.31, 10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51,10.52, 10.61,10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.032, 08.052, 08.082 08.149, 08.156 08.159, 08.161 08.169, 12.042, 03.152 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.11* |  |  | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) |  | ГОСТ 12573-67 ГОСТ 15113.2-77 п. 4 ГОСТ 20239-74 |
| 31.12* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4 ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ Р 51487-99 |
| 31.13* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 31.14* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 31.15* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 31.16* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5230-2015 |
| 31.17* |  | 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00,08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07 / 08.156, 08.158, 08.159 08.161, 08.162 03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 31.18* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |
| 31.19* |  |  | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 31.20* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 31.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 31.22* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 31.23* |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 31.24* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 31.25* |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| 31.26* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |

| 31.27* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07 / 03.152 | Стрептомицин | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.28*** |  | 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 31.29* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1-2013 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 31.30* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 ISO 4831:2006 |
| 31.31* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 31.32* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 31746-2012 |
| 31.33* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 31.34* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 31.35* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) |
| 31.36* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 31.37* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00,08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.032, 08.052, 08.082 08.118, 08.149 08.156, 08.159 08.161, 08.162 08.169, 12.042 03.152 | Пенициллин | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | МВИ. МН 4310-2012 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4885-2014 |
| 31.38* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 32.1* | Продукты детского питания |  | Пробоподготов ка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3,4,5 |
| 32.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 32.3* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 32.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 32.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 32.6* |  |  | Олово |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26935-86 |
| 32.7* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 ГОСТ 8558.2-2016 МУ 5048-89 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 32.8* |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 32.9* |  |  | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 32.10* |  |  | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) |  | ГОСТ 29032-91 п. 1 ГОСТ 31761-2012 п.3.4, 3.5 |
| 32.11* |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 32.12* |  |  | Массовая доля металлических примесей (ферропримесей, металломагнитных примесей) |  | ГОСТ 15113.2 п. 4 ГОСТ 20239-74 |
| 32.13* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4 ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ Р 51487-99 |
| 32.15* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 32.16* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 32.17* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 32.18* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5230-2015 |

| 32.19* | Продукты детского питания | 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.052, 08.082, 08.118 08.149, 08.156 08.158, 08.159 08.161, 08.162 08.169, 12.042, 03.152 | Т-2 токсин | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.20* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013, метод А |
| 32.21* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |
| 32.22* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 32.23* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 СТ РК 2011-2010 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 32.24* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 32.25* |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 32.26* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 32.27* |  |  | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 32.28* |  |  | Альдрин |  | СТ РК 2011-2010 |
| 32.29* |  |  | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 32.30* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| 32.31* |  |  | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 32.32* |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| 32.32* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 32.33* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2014 |
| 32.34* |  |  | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 30648.7-99 |
| 32.35* |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | МВИ. МН 3491-2010 |
| 32.36* |  |  | Массовая доля кофеина |  | ГОСТ 30059-93 п.3 |

| 32.37* | Продукты детского питания | 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07 /08.052, 08.082, 08.118 08.149, 08.156 08.158, 08.159 08.161,08.162 08.169,12.042, 03.152 | Массовая доля этилового спирта | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ ISO 2448-2013 ГОСТ 3629-47 ГОСТ 5896-51 ГОСТ 6687.7-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.38* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей |  | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |
| 32.39* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |
| 32.40* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 |
| 32.41* |  |  | Кунжутное масло |  | ГОСТ 5488-50 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 32.42* | Продукты детского питания | 10.85, 10.86, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 2288-2005 |
| 32.43* |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 32.44*** |  |  | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1036-97 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 33.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30705-2000 ISO 4833-1-2013 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 33.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 ISO 4831:2006 |
| 33.3* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 33.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 31746-2012 |
| 33.5* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |
| 33.6* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 33.7* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.8* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | МУК 4.2.2429-08 ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 33.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 34.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30705-2000 ISO 4833-1-2013 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 34.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 ISO 4831:2006 |
| 34.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) |
| 34.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 31746-2012 |
| 34.5* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 34.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 34.7* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |
| 34.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 34.9* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 34.10* |  |  | V.parahaemolyticus |  | Инструкция № 4.2.10.15-10-2006 (п.82) МУК 4.2.2046-06 |
| 34.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 35.1* | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30705-2000 ISO 4833-1-2013 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 35.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 ISO 4831:2006 |

| 35.3* | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 31746-2012 |
| 35.5* |  |  | Enterobacter sakazakii | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | МУК 4.2.2429-08 ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 35.6* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-91 ГОСТ 31708-2012 |
| 35.7* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 35.8* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 35.9* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 35.10* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 36.1* | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 30705-2000 ISO 4833-1-2013 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 36.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 ISO 4831:2006 |
| 36.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 31746-201 |
| 36.4* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 ГОСТ 33566-2015 |
| 36.5 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) |
| 36.6* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 37.1 *** | Консервирован ные пищевые продукты | 10.11, 10.12, 10.20, 10.39, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 37.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. сereus и B. polymyxa | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 2 (таб. 2) | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 37.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные стерильность факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |

| 37.4* | Консервирован ные пищевые продукты | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 2 (таб. 2) | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.5* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.6* |  |  | Неспорообразую щие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.7* |  |  | Спорообразую щие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.8* |  |  | Газообразую щие и негазообразую щие спорообразующие мезофильные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.9* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1-2013 |
| 37.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 37.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) |
| 37.12* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 37.13* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 37.14 |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |
| 38.1* | Пищевые продукты и продовольственное сырье растительного, животного и микробного происхождения | 01.13, 01.21- 01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 01.70, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12-20.14 /10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 часть 9 статья 7, часть 1 статья 8 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |

| ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 39.1 *** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 023/2011 Статья 2- 5, 7 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | СТБ 1036-97 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 31904-2012 МУ 2.3.2.1917-2004 |
| 39.2* |  | 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89/ 08.032, 08.052, 08.133, 08.149, 08.156, 08.159, 12.042 | Массовая доля диоксида серы (сернистой кислоты) | ТР ТС 023/2011 Статья 2- 5, 7 Приложение 2,3 Табл. 1-6 | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 39.3* |  |  | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 29030-91 ГОСТ 34128-2017 |
| 39.4* |  |  | Массовая доля сухих веществ, сухие вещества, не растворимые в воде |  | ГОСТ 29031-91 ГОСТ 33977-2016 п. 5 |
| 39.5* |  |  | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013, п. 7.2 |
| 39.6* |  |  | Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота) |  | ГОСТ 24556-89 п. 2 |
| 39.7* |  |  | Железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |
| 39.8* |  |  | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) |  | ГОСТ 26186-84 |
| 39.9* |  |  | Винная кислота |  | ГОСТ Р 51428-99 |
| 39.10* |  |  | Объемная доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 39.11* |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |
| 39.12* |  |  | Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R, Е129 Красный очаровательный, Е132 Индигокармин, Е 104 Желтый хинолиновый, Е 133 Блестящий синий, Е131 Синий патентованный, Е 121 цитрусовый красный, Е 127 Эритрозин, Е128 Красный 2G, Е142 Зеленый S, Е 143 Зеленый прочный FCF, Е151 Бриллиантовый | ТР ТС 023/2011 Статья 5,7,8 | ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |

| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 40.1* | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ТР ТС 023/2011 Статья 2- 5, 7 Приложение 1 (таб.1) ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 30425-97 |
| 40.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 30425-97 |
|  |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |
|  |  |  | Неспоро образующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 41.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей, с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы концентрированные фруктовое и (или) овощное пюре | 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Статья 2- 5, 7 Приложение 1 (таб.3) ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 41.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 41.3* |  |  | Молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 41.4* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 41.5* |  |  | Неспорообразую щие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 41.6* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 41.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO6579:2002) |
| 42.1* | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1 (таб.2) ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 42.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 42.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 42.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 42.5* |  | 10.32/07.096 10.39/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-2012 |
| 42.6* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) |
| 42.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |

| 43.1* | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 1 (таб. 4) ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.2* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 СТБ ISO 21528-1-2009 |
| 43.3* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 43.4* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 43.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 44.1* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31,10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032, 08.082, 08.156, 08.161, 08.169 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 2,3 Табл. 1-6 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 44.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 44.3* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 44.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 44.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 44.6* |  |  | Олово |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26935-86 |
| 44.7* |  |  | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 44.8* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 ГОСТ 8558.2-2016 МУ 5048-89 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 44.9* |  | 10.31, 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.158, 08.159, 08.161 | 5-оксиметилфурфурол (5-гидрометилфурфурол) |  | ГОСТ 29032-91 п. 1 |
| 44.10* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 44.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 44.12* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2014 |
| 44.13* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |
| 44.14* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31,10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /10.094 | ГМО | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |

| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 44.15* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.32, 10.39, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032 | Натрий | ТР ТС 023/2011 Статья 2-4 | ГОСТ 33462-2015 |
| 44.16* |  |  | Калий |  | ГОСТ 33462-2015 |
| 44.17* |  |  | Кальций |  | ГОСТ 33462-2015 |
| 44.18* |  |  | Магний |  | ГОСТ 33462-2015 |
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 45.1 *** | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.51, 10.85, 10.86, 10.89/ 08.037, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159 | Отбор проб | ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 | СТБ 1036-97 СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2009) п. 6 |
| 45.2* |  |  | Показатели окислительной порчи: кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 ГОСТ Р 50457-92 п. 1-4, 6 |
| 45.3** |  |  | Показатели окислительной порчи: перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ Р 51487-99 |
| 45.4* |  |  | Эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-93 |
| 45.5* |  |  | Массовая доля бенз(а)пирена | ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 ТР ТС 021/2011 Стаьтья 7, 20 Приложение 3 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 45.6* |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.51, 10.85, 10.86, 10.89/08.037, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ Р 52100-2003 п. 7.4, 7.12 ГОСТ 34178-2017 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) |
| 45.7* |  |  | Обнаружение фальсификации |  | ГОСТ 30623-2018 |
| 45.8* |  |  | Перекисное число в безводном жире |  | ГОСТ Р 52100-2003 п. 7.5 ГОСТ 34178-2017 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 |
| 45.9* |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ Р 52100-2003 п. 7.15 ГОСТ 34178-2017 |
| 46.1 *** | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.51, 10.85, 10.86, 10.89 /42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1036-97 ГОСТ 976-81 п. 2.1 ГОСТ 31762-2012 п. 4.1 ГОСТ 32189-2013 п. 5.1 СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.1 |

| 46.2* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.51, 10.85, 10.86, 10.89/08.037, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158 | Показатели окислительной порчи: кислотное число | ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 ТР ТС 021/2011 Стаьтья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 976-81 п. 2.7 ГОСТ 31933-2012 п.7 СТБ 1889-2008 п. 5.9 ГОСТ Р 50457-92 п. 1-4, 6 ГОСТ 32189-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.3* |  |  | Показатели окислительной порчи: перекисное число | ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ 2016-2009 п. 7.12 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 ГОСТ 34178-2017 ГОСТ Р 51487-99 СТБ 1889-2008 п. 5,28 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52100-2003 п. 7.5 |
| 46.4* |  |  | Перекисное число в безводном жире | ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 ТР ТС 021/2011 Стаьтья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 34178-2017 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 ГОСТ Р 52100-2003 п. 7.5 |
| 46.5* |  |  | Обнаружение фальсификации |  | ГОСТ 30623-2018 |
| 46.6* |  |  | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивид. жирных кислот к их сумме) |  | ГОСТ 30418-96 ГОСТ 34178-2017 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) ГОСТ Р 52100-2003 п. 7.4,7.12 |
| 46.7* |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.51, 10.85, 10.86, 10.89/ 08.032, 08.037, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.162, 08.164, 03.152 | Массовая доля жира | ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 ТР ТС 021/2011 Стаьтья 7, 20 Приложение 3 | СТБ 1889-2008 п. 5.11-5.14 СТБ 2016-2009 п. 7.13ва ГОСТ 34178-2017 ГОСТ 32189-2013 п.5.11-5.14 ГОСТ 31762-2012 п. 4.8 ГОСТ 976-81 п. 2.11 |
| 46.8* |  |  | Показатели окислительной порчи: кислотность жировой фазы, кислотное число |  | ГОСТ 976-81 п. 2.7 ГОСТ 31933-2012 п.7 СТБ 1889-2008 п. 5.9 ГОСТ Р 50457-92 п.1-4, 6 ГОСТ 32189-2013 |
| 46.9* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 2436-2015 |
| 46.10* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 46.11* |  |  | Железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |

| 46.12* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.51, 10.85, 10.86, 10.89/08.037, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 08.161, 08.162, 08.164, 03.152 | Свинец |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46.13* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 46.14* |  |  | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 46.17* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 46.18* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 46.20* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 46.21* |  |  | Никель |  | ГОСТ 30178-96 |
| 46.22* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 46.23* |  |  | ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 ТР ТС 021/2011 Стаьтья 7, 20 Приложение | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 46.24* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 46.25* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| 46.27* |  |  | Массовая доля бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 46.28* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 46.29* |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2015 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 46.30*** | Пищевая масло жировая продукция | 10.41,10.42, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 024/2011 Статья 2,5,8,9 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013 |
| 46.31* |  | 10.41,10.42, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 2288-2005 |
| 46.32* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 47.1*** | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Отбор проб | ТР ТС 024/2011 статья 6 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 |
| 47.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |

| 47.3* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086 10.42/01.086 | Дрожжи Плесени | ТР ТС 024/2011 статья 6 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) ГОСТ Р 52814-2007 (ИСО 6579:2002) |
| 47.5* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1-2013 |
| 47.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 47.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |
| 47.8* | Пищевая масложировая продукция | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.51, 10.85, 10.86, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 024/2011 Глава 4,Статья 8 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) |
| ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 48.1* | Специализиро ванная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07/ 08.031, 08.032, 08.037, 08.052, 08.082, 08.118, 08.133, 08.149, 08.156, 08.158, 08.164, 08.169, 12.042 | Массовая доля белка (белок экв.) | ТР ТС 027/2012 Статья 3, 5, 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 25011-2017 |
| 48.2* |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.п.2.2,2.3,4 ГОСТ 8756.21-89 ГОСТ 15113.9-77 ГОСТ 26183-84 п. 2 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26829-86 п. 2 ГОСТ 5668-68 п. 2, 5 ГОСТ 31902-2012 п. 7 (п.7.4.1) ГОСТ 22760-77 СТБ ISO 1211-2012 СТБ ISO 2446-2009 |
| 48.3* |  |  | Линолевая кислота (жирно-кислотный состав, состав жировой фазы) |  | МВИ. МН 3261-2009 ГОСТ 30148-96 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 |
| 48.6* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 26533.2-2014 |
| 48.7* |  |  | Витамин К |  | ГОСТ 31486-2012 |
| 48.8* |  |  | Углеводы (в т.ч. сахар, сахароза, глюкоза, галактоза) |  | ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 5903-89 ГОСТ 30648.7-99 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 8756.13-87 ГОСТ 29248-91 |

| 48.9* | Специализиро ванная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07/ 08.031, 08.032, 08.037, 08.052, 08.082, 08.118, 08.133, 08.149, 08.156, 08.158, 08.164, 08.169, 12.042, 03.152 | Массовая доля фосфора | ТР ТС 027/2012 Статья 3, 5, 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | СТБ ГОСТ Р 51430-2006 ГОСТ Р 51430-99 ГОСТ 30615-99 ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.10* |  |  | Массовая концентрация ионов калия |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |
| 48.11* |  |  | Массовая концентрация ионов натрия |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |
| 48.12* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.13* |  |  | Железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |
| 48.14* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.15* |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 15113.7-77 МВИ. МН 3491-2010 ГОСТ 26186-84 |
| 48.16* |  |  | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 ГОСТ Р 51575-2000 |
| 48.17* |  |  | Массовая доля золы (минеральные вества) |  | ГОСТ 15113.8-77 п. 2,3 |
| 48.18* |  |  | Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота) |  | ГОСТ 24556-89 (ISO 6557-1-86, ISO 6557-2-84) |
| 48.19* |  |  | Альфа- линолевая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  | МВИ. МН 3261-2009 |
| 48.20* |  |  | Докозагексоеновая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  | МВИ. МН 3261-2009 |
| 48.21* |  |  | Арахидоновая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  | МВИ. МН 3261-2009 |
| 48.22* |  |  | Эйкозопентоеновая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  | МВИ. МН 3261-2009 |
| 48.23* |  |  | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 48.24* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.25* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 48.26* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.27* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |

| 48.28* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактичес кого питания | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07/ 08.031, 08.032, 08.037, 08.052, 08.082, 08.118, 08.133, 08.149, 08.156, 08.158, 08.164, 08.169, 12.042, 03.152 | Олово | ТР ТС 027/2012 Статья 3, 5, 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26935-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.29* |  |  | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.30* |  |  | Никель |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.31* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 МУ 5048-89 ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 48.32* |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 48.33* |  |  | 5-оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-91 п. 1 ГОСТ 31768-2012 п.п. 3.1, 3.3, 3.4 |
| 48.34* |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 48.34* |  |  | Массовая доля металлических примесей (ферропримесей, металломагнитных примесей) |  | ГОСТ 15113.2 п. 4 ГОСТ 20239-74 |
| 48.35* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4 ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ 2016-2009 п. 7.12 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 ГОСТ Р 51487-99 СТБ 1889-2008 п. 5,28 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52100-2003 п. 7.5 ГОСТ 34178-2017 |
| 48.36* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.12 ГОСТ 8285-91 п. 2.4 ГОСТ 976-81 п. 2.7 ГОСТ 31933-2012 п.7 СТБ 1889-2008 п. 5.9 ГОСТ Р 50457-92 п.1-4, 6 ГОСТ 32189-2013 |
| 48.38* |  |  | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74 п. 4 ГОСТ 5964-93 п. 5.11, 6.4 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 5363-93 п. 4.12, 5.4 |
| 48.39* |  |  | Массовая доля кофеина |  | ГОСТ 30059-93 п. 3 |
| 48.40* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 48.41* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 48.42* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 6103-2018 |

| 48.43* | Специализиро ванная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактичес кого питания | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07/ 08.031, 08.032, 08.037, 08.052, 08.082, 08.118, 08.133, 08.149, 08.156, 08.158, 08.164, 08.169, 12.042, 03.152 | Зеараленон | ТР ТС 027/2012 Статья 3, 5, 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5230-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.44* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 48.45* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013, метод А |
| 48.46* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |
| 48.47* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 48.48* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 48.49* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 48.50* |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 48.51* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 48.52* |  |  | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 48.53* |  |  | Альдрин |  | СТ РК 2011-2010 |
| 48.54* |  |  | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 48.55* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| 48.56* |  |  | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 48.57* |  |  | Левомецитин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| 48.58* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 48.59* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2014 |

| 48.60* | Специализиро ванная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактичес кого питания | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07/ 08.031, 08.032, 08.037, 08.052, 08.082, 08.118, 08.133, 08.149, 08.156, 08.158, 08.164, 08.169, 12.042, 03.152 | Массовая доля сахара | ТР ТС 027/2012 Статья 3, 5, 6 Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30648.7-99 ГОСТ 15113.6-77 ГОСТ 5903-89 ГОСТ 5672-68 ГОСТ 8756.13-87 ГОСТ 29248-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.61* |  |  | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 ГОСТ 3629-47 ГОСТ 5896-51 ГОСТ 6687.7-88 |
| 48.62* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей |  | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |
| 48.63* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |
| 48.64* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 |
| 48.65* |  |  | Кунжутное масло |  | ГОСТ 5488-50 |
| 48.66* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 48.67*** | Специализи рованная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактичес кого питания | 10.11, 10.32, 10.39,10.51, 10.85,10.86, 10.89 /42.00 | Отбор проб | ТР ТС 027/2012 Статья 3, 5, 6 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 7269-2015 СТБ 1036-97 ГОСТ 31413-2010 СТБ 2160-2011 СТБ 2397-2015 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 5904-82 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 28550-90 ГОСТ Р 51447-99 ГОСТ 26671-85 |
| 48.68* |  | 10.11/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 027/2012 Статья 6 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 30705-2000 |
| 48.69* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 48.70* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 31746-2012 |

| 48.71* | Специализи рованная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактичес кого питания | 10.11/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Дрожжи Плесени | ТР ТС 027/2012 Статья 6 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.72* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 48.73* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 48.74* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 48.75* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 48.76* |  |  | Бифидобактерии и/или др. пробиотические м/о (родов Lactobacillus, Propionibacterium) |  | ГОСТ 29981-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 48.77* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 48.79* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | МУК 4.2.2428-08 ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |
| 48.80* | Специализи рованная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактичес кого питания | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07/ 10.094 | ГМО | ТР ТС 027/2012 Статья 6 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) |
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 49.1 *** | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11, 01.12, 01.26, 10.89 /42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2, 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 |
| 49.2* |  | 01.11, 01.12, 01.26, 10.89/ 08.032, 08.082, 08.156, 08.159, 03.152 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 49.3* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 49.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 49.5* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |

| 49.6* | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11, 01.12, 01.26, 10.89 /08.082, 08.156, 08.158 08.161 | Ртуть | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2, 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.7* |  |  | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 49.9* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 49.10* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 49.11* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 49.12* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5230-2015 |
| 49.13* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013, метод А |
| 49.14* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 49.15* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 |
| 49.16* |  |  | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 49.17* |  |  | Гексахлорбензол |  | МУ № 2142-80 |
| 49.18* |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |
| 49.19* | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11, 01.12, 01.26, 10.89 /10.094 | ГМО | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2, 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 49.20* | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11, 01.26, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2,4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 49.21* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |

| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 50.1*** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12-20.14/ 42.000 | Отбор проб | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12 | СТБ 1036-97 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 31904-2012 |
| 50.2* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12-20.14 /08.031, 08.052, 08.082, 08.118, 08.149, 08.156, 08.159, 08.169, 12.042, 03.152 | Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота) | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12 | ГОСТ 24556-89 п. 2 |
| 50.3* |  |  | Массовая доля диоксида серы (общей сернистой кислоты) | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 | ГОСТ 25555.5-2014 ГОСТ 26811-2014 МВИ. МН 6028-2018 ГОСТ 32115-2013 |
| 50.4* |  |  | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 9794-2015 |
| 50.5* |  |  | Яблочная кислота |  | СТБ 1982-2009 |
| 50.6* |  |  | Азот (белок) |  | ГОСТ 26889-86 |
| 50.7* |  |  | Сахарин |  | ГОСТ 30059-93 |
| 50.8* |  |  | Аспартам |  | ГОСТ 30059-93 |
| 50.9* |  |  | Лимонная кислота |  | СТБ 1982-2009 |
| 50.10* |  |  | Винная кислота |  | СТБ 1982-2009 |
| 50.12* |  |  | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 50.13* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 50.14* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 50.15* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 50.16* |  |  | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |

| 50.17* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12-20.14 /08.031, 08.052, 08.082, 08.118, 08.149, 08.156, 08.159, 08.169, 12.042, 03.152 | Кадмий | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12 | ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.18* |  |  | Олово |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26935-86 |
| 50.19* |  |  | Медь |  | ГОСТ 26931-86 п. 3.4 ГОСТ 30178-96 |
| 50.20* |  |  | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 50.21* |  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |
| 50.22* |  |  | Никель |  | ГОСТ 30178-96 |
| 50.23* |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 50.24* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 МУ 5048-89 ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 50.25* |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ Р 51460-99 |
| 50.26* |  |  | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) |  | ГОСТ 29032-91 п. 1 ГОСТ 31761-2012 п.3.4, 3.5 |
| 50.27* |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 50.28* |  |  | Массовая доля металлических примесей (ферропримесей, металломагнитных примесей) |  | ГОСТ 15113.2 п. 4 ГОСТ 20239-74 |
| 50.29* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4 ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ 2016-2009 п. 7.12 ГОСТ Р 51487- 99 ГОСТ 8285-91 п. 2.4 ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ 2016-2009 п. 7.12 ГОСТ 31762-2012 п. 4.16 ГОСТ Р 51487-99 СТБ 1889-2008 п. 5, 28 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52100-2003 п. 7.5 |

| 50.30* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12-20.14 /08.031, 08.052, 08.082, 08.118, 08.149, 08.156, 08.159, 08.169, 12.042, 03.152 | Кислотное число | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12 | ГОСТ 7636-85 п. 7.12 ГОСТ 8285-91 п. 2.4 ГОСТ 976-81 п. 2.7 ГОСТ 31933-2012 п.7 СТБ 1889-2008 п. 5.9 ГОСТ Р 50457-92 п.1-4, 6 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 50457-92 п.1-4, 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.32* |  |  | Объемная доля метилового спирта (массовая концентрация метилового спирта) |  | ГОСТ 13194-74 п. 4 ГОСТ 5964-93 п. 5.11, 6.4 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 5363-93 п. 4.12, 5.4 |
| 50.33* |  |  | Массовая доля кофеина |  | ГОСТ 30059-93 МВИ.МН 1037-99 |
| 50.34* |  |  | Йод (массовая доля йода) |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 ГОСТ Р 51575-2000 |
| 50.35* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 50.36* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 50.37* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 50.38* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5230-2015 |
| 50.39* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 50.40* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013, метод А |
| 50.41* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 50.42* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 50.43* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 50.44* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 50.45* |  |  | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |

| 50.46* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12-20.14 /08.031, 08.052, 08.082, 08.118, 08.149, 08.156, 08.159, 08.169, 12.042, 03.152 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.47* |  |  | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 50.48* |  |  | Альдрин |  | СТ РК 2011-2010 |
| 50.49* |  |  | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 50.50* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| 50.51* |  |  | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 50.52* |  |  | Левомецитин (хлорамфеникол) |  | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| 50.53* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 50.54* |  |  | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2014 |
| 50.55* |  |  | Массовая доля сахара | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12 | ГОСТ 30648.7-99 |
| 50.56* |  |  | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) |  | ГОСТ 15113.7-77 ГОСТ 3627-81 п. 2.5 ГОСТ 9957-2015 п. 7 МВИ. МН 3491-2010 |
| 50.57* |  |  | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ ISO 2448-2013 ГОСТ 3629-47 ГОСТ 5896-51 ГОСТ 6687.7-88 |
| 50.58* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты (бензойнокислого натрия) |  | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 27001-86 п. 2 ГОСТ 28467-90 ГОСТ 30059-93 СТБ 1181-99 ГОСТ 33809-2016 |
| 50.59* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 26181-84 п. 4 СТБ 1181-99 ГОСТ 33809-2016 |
| 50.60* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 |
| 50.61* |  |  | Кунжутное масло |  | ГОСТ 5488-50 |
| 50.62* |  |  | Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R Е129 Красный очаровательный Е132 Индигокармин |  | ГОСТ 32050-2013 п. 7 ГОСТ 32073-2013 п. 7 ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 31504-2012 |

| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |
| --- |
| 50.63* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 01.11, 01.13, 01.21-01.26, 01.28, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 03.00, 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.01-11.07, 20.12-20.14 /10.094 | ГМО | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 50.64* | Ароматизаторы. Ферментные препараты. Технологические вспомогатель ные средства | 10.62/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1-2013 |
| 50.65* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 50.66* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | ТР ТС 029/2012 Статья 7 ТР ТС 021/2011 Статья 7 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 50.67* |  |  | Плесени и дрожжи | ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 50.68* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 50.69* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 51.1* | Пищевые добавки |  | КМАФАнМ Общее число аэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ISO 4833-1-2013 |
| 51.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 51.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | ТР ТС 029/2012 Статья 7 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) |
| 51.4* |  |  | Плесени Дрожжи | ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 51.5* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |

| ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 52.1* | Мебель | 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/11.116 | Одориметрические испытания (запах воздушной среды) | ТР ТС 025/2012 Статья 5 Приложение 3 | МУ 2.1.2.1829-2004 |
| 52.2* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/08.156 | Фосфорный ангидрид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34039-2016 |
| 52.3* |  |  | Диоксид серы (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34042-2016 |
| 52.4* |  |  | Аммиак (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 30255-2014, приложение Г |
| 52.5* |  |  | Водород цианистый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34040-2016 |
| 52.6* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/ 08.158 | Спирты: метиловый, бутиловый, изопропиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 52.7* |  | 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/08.156 | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 30255-2014, приложение Б |
| 52.8* |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 30255-2014, приложение В |
| 52.9* |  |  | Хлористый водород (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 52.10* | Мебель | 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/08.158 | Бутилацетат Этилацетат (воздушная вытяжка) | ТР ТС 025/2012 Статья 5 Приложение 3 | МУК 4.1.3170-14 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 52.11* | Мебель для сидения и лежания | 31.00, 31.01, 31.02, 31.03, 31.09/35.069 | Уровень напря- женности электростатического поля | ТР ТС 025/2012 Статья 5 | ГОСТ 30877-2003 п. 5.3 |
| 52.12* | Древесина и древесносодержащие материалы, используемые для изготовления мебели | 02.20,02.30, 16.21,16.22, 16.23,16.24/ 04.125 | Удельная активность цезия-137 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 33795-2016 ГОСТ 30108-94 |

| ТР ТС 034/2012 «О безопасности мяса и мясной продукции» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 53.1** | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49, 10.11, 10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/08.052, 08.149, 08.156, 08.164, 08.169 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 раздел V ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12 | СТБ 1036-97 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 20235.0-74 СТБ 974-2016 п.7.1 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 8756.0-70 п.п.2, 3 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 |
| 53.2* |  |  | Массовая доля белка | ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 25011-2017 |
| 53.3* |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-86 |
| 53.4* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 п. 7 ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |
| 53.5* |  |  | Массовая доля фосфора (общий фосфор) | ТР ТС 034/2013 раздел V ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30615-99 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996) ГОСТ 9794-2015 |
| 53.6* |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы | ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 23231-2016 ГОСТ 31787-2012 |
| 53.7* |  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 9793-2016 п.п.7-9 ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 33319-2015 |
| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |
| 53.8* | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49, 10.11, 10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /10.094 | ГМО | ТР ТС 034/2013 раздел VIII п.79 ТР ТС 021/2011 Статья 7 | СТБ ISO 21571-2016 СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 53.9* | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49, 10.11, 10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052, 08.082, 08.149, 08.156 08.169 12.042, 03.152 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 034/2013 раздел V, раздел VIII, п. 78 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3,4,5 |
| 53.10* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |

| 53.11* | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49, 10.11, 10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 08.162, 08.169, 12.042, 03.152 | Мышьяк | ТР ТС 034/2013 раздел V, раздел VIII, п. 78 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.12* |  |  | Олово |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26935-86 |
| 53.13* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 53.14* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 53.15* |  |  | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 53.16* |  |  | Массовая доля бенз(а)пирена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 53.17* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75) МУ 5048-89 ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 53.18* |  |  | Левомецитин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| 53.19* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 53.20* |  |  | Нитриты (массовая доля нитрита) |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) |
| 53.22* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 53.23* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 53.24* |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 53.25* |  |  | Массовая доля металлических примесей (ферропримесей, металломагнитных примесей) |  | ГОСТ 15113.2 п. 4 ГОСТ 20239-74 |

| 53.26* | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49, 10.11, 10.13, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 08.162, 08.169, 12.042, 03.152 | Перекисное число | ТР ТС 034/2013 раздел V, раздел VIII, п. 78 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 8285-91 п. 2.4 ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ 2016-2009 п. 7.12 ГОСТ 31762-2012 п. 4.16 ГОСТ Р 51487-99 СТБ 1889-2008 п. 5,28 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ Р 52100-2003 п. 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53.27* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 53.28* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 53.29* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 53.30* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5230-2015 |
| 53.31* |  |  | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |
| 53.32* |  |  | Охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 ГОСТ 32587-2013, метод А |
| 53.33* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 53.34* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 53.35* |  |  | Ртутьорганиче ские пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 53.36* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ №1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 53.37* |  |  | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 53.38* |  |  | Альдрин |  | СТ РК 2011-2010 |
| 53.39* |  |  | Массовая доля поваренной соли (хлоридов) |  | МВИ. МН 3491-2010 ГОСТ 4288-76 п.2.5а ГОСТ 9957-2015 п. 6, 7 ГОСТ 26186-84 ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996) |
| 53.40* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей |  | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |
| 53.41* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 |
| 53.42* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |

| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 53.43* | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 034/2013 раздел V ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ 9958-81 |
| 53.44* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 9958-81 |
| 53.45* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 034/2013 раздел V ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 53.46* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2013 |
| 53.47* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 |
| 53.48* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 |
| 53.49* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 53.50* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 53.51* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 53.52* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 53.53* |  |  | Плесени Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 53.54* | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.41,01.42,01.43,01.44,01.45,01.46,01.49,10.11,10.13,10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТР ТС 034/2013 раздел V ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 54.1*** | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованныевключая консервы для детского питания | 10.11/01.086 10.89/01.086 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7,8 | ГОСТ 31904-2012 |
| 54.2* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 |
| 54.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 54.4* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 54.5* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 54.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 54.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 54.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2013 |

| 55.1*** | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, стерилизованныевключая консервы для детского питания | 10.11/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.2* |  | 10.11/01.086 10.89/01.086 | Промышленная стерильность: |
|  |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis | ТР ТС 034/2013 Приложение 2 ТР ТС 021/2011 Статья 7,8 | ГОСТ 30425-97 |
| 55.3* |  |  | Спороорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 55.4* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 |
| 55.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 55.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 56.1** | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.031, 08.037, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.164, 08.169, 11.116, 12.042, 03.152 | Отбор проб и пробоподготовка | ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31981-2013 п. 7.4.2 ГОСТ 32189-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1059-98 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 13128-84 п.2 ГОСТ 13928-84 п. 2 ГОСТ 33957-2016 п. 5 ГОСТ 26929-94 п. 3,4,5 |
| 56.2* |  |  | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 31981-2013 п. 7.2 ГОСТ Р52100-2003 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 33957-2016 п. 6.1 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 |

| 56.3* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 /08.031, 08.037, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.164, 08.169, 11.116, 12.042, 03.152 | Массовая доля жира (в т.ч. в сухом веществе, жир, общего жира, молочного жира) | ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 | ГОСТ 5867-90 п. 2, 4 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 31981-2013 п. 7.4.2, 7.10, 7.11 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014 СТБ ISO 1735-2011 СТБ ISO 1211-2012 ГОСТ 22760-77 ГОСТ 33957-2016 п. 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.4* |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 23327-98 ГОСТ Р 54662-2011 |
| 56.5* |  |  | Массовая доля СОМО (сухого обезжиренного молочного остатка) |  | ГОСТ 3626-73 |
| 56.6* |  |  | Массовая доля влаги или сухих веществ, массовая доля сухих веществ молока, в т.ч. обезжиренных (влага), массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | ГОСТ 3626-73 п. 2.3, 6, 9 ГОСТ 8764-73 п. 7 ГОСТ 30648.3-99 ГОСТ 29246-91 п. 2, п.3 ГОСТ 30305.1-95 п.4 ГОСТ 33957-2016 п.6.6 |
| 56.7* |  |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 56.8* |  |  | Массовая доля молочного жира в жировой фазе; Массовая доля линолиевой кислоты в жире, выделенном из продукта; стерины |  | ГОСТ Р 52100-2003 п. 3.4 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) ГОСТ 31979-2012 п. 7 ГОСТ ISO 18252-2014 |
| 56.9* |  |  | Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта в пересчете на метилэлаидат |  | ГОСТ Р 52100-2003 п. 3.4 ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508:1990) ГОСТ 31665-2012 (ISO 12966-2:2011) |
| 56.10* |  |  | Лактоза |  | ГОСТ 29248-91 |
| 56.11* |  |  | Массовая доля сахара (углеводы, сахароза) |  | ГОСТ 29248-91 ГОСТ 30648.7-99 ГОСТ 3628-78 |
| 56.12* |  |  | Массовая доля фосфора | ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 31584-2012 |
| 56.13* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 56.14* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ Р 54639-2011 ГОСТ 34427-2018 |

| 56.15* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 / 08.032, 08.031, 08.037, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 08.161,08.162, 08.164, 08.169, 11.116, 12.042, 03.152 | Хром | ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 | ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.16* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 56.17* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 56.18* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26931-86 п. 3.4 |
| 56.19* |  |  | Цинк | ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 Раздел II, III, приложение № 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30178-96 |
| 56.20* |  |  | Олово |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26935-86 |
| 56.21* |  |  | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 56.22* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 |
| 56.23* |  |  | Никель |  | ГОСТ 30178-96 |
| 56.24* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 СТБ 2016-2009 п. 7.12 СТБ 1889-2008 п. 5.28 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 26593-85 МВИ.МН 3067-2008 |
| 56.25* |  |  | Левомецитин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 4790-2013 |
| 56.26* |  |  | Массовая доля бенз(а)перена |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 56.27* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 56.28* |  |  | Зеараленон |  | МВИ.МН 2478-2006 ГОСТ 31691-2012 МВИ.МН 5230-2015 |
| 56.29* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006 ГОСТ Р 51116-2017 МВИ.МН 6103-2018 |
| 56.30* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 56.31* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 56.32* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 56.33* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |

| 56.34* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 / 08.032, 08.031, 08.037, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 08.161,08.162, 08.164, 08.169, 11.116, 12.042, 03.152 | Стрептомицин | ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 Раздел II, III, приложение № 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.35* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 МУ 5048-89 ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ Р 51454-99 ГОСТ Р 51460-99 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 56.36* |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ Р 51454-99 ГОСТ Р 51460-99 |
| 56.37* |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 56.38* |  |  | Массовая доля металлических примесей (ферропримесей, металломагнитных примесей) |  | ГОСТ 15113.2 п. 4 ГОСТ 20239-74 |
| 56.40* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 СТБ ГОСТ Р 51435-2006 (ИСО 8128-93) |
| 56.41* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 56.42* |  |  | Ртутьорганиче ские пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 56.43* |  |  | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 56.44* |  |  | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 56.45* |  |  | Альдрин |  | СТ РК 2011-2010 |
| 56.46* |  |  | Массовая доля сахара, сахарозы или общего сахара (за вычетом лактозы) |  | ГОСТ 30648.7-99 ГОСТ 3628-78 п. 2 ГОСТ 29248-91 |
| 56.47* |  |  | Массовая доля поваренной соли (хлориды) |  | МВИ. МН 3491-2010 ГОСТ 3627-81 п.п. 2,5 |
| 56.48* |  |  | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей |  | МВИ. МН 806-98 |
| 56.49* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | МВИ. МН 806-98 |
| 56.50* |  |  | Титруемая кислотность молочной плазмы продукта, кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1, п. 3.3.2, п. 3.3.3 ГОСТ 30305.3-95 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 31981-2013 п.7.4.5, 7.12 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 33957-2016 п. 6.3 |

| 56.52* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89 / 08.032, 08.031, 08.037, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 08.161,08.162, 08.164, 08.169, 11.116, 12.042, 03.152 | Пенициллин | ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 Раздел II, III, приложение № 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56.53* |  |  | Кальций | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III, приложение 14 | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 56.54* |  |  | Магний |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 56.55* |  |  | Натрий |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 56.56* |  |  | Калий |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |
| 56.57* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 033/2013 Раздел VIII пункт 42 ТР ТС 021/2011 Статья 7 | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 ГОСТ Р 52173-2003 ГОСТ Р 53214-2008 ГОСТ Р 53244-2008 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 56.58* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41,10.51,10.52,10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 10 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 56.59* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 СТБ 1059-98 |

| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 56.60* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013, Раздел V, пункт 17 Раздел VII, пункт 33, 36 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 Раздел X, пункт 50, 52 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 ISO 4833-1-2013 |
| 56.61* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ISO 4831:2006 ISO 4832:2006 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.п.6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 56.62* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 56.63* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 56.64* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы (молочнокислые палочки) |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 56.65* |  |  | Е.сoli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 56.66* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 56.67* |  |  | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08 |
| 56.68* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 033/2013, Раздел V, пункт 17 Раздел VII, пункт 33, 36 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 Раздел X, пункт 50, 52 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 ТР ТС 021/2011 Статья 7,8,20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 56.69* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2013 |
| 56.70* |  |  | S. aureus | ТР ТС 033/2013, Раздел V, пункт 17 Раздел VII, пункт 33, 36 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 Раздел X, пункт 50, 52 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 30347-2016 |
| 56.71* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 56.72* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 56.73* |  |  | Плесени, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 56.74* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.7, 8.8 |
| 56.75* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 СТБ ISO 21528-1-2009 |
| 56.76* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |

| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 56.77* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41, 01.45, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89/08.159 | Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R, Е132 Индигокармин | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X, XIII | ГОСТ 31504-2012 |
| ТР ЕАЭС 040/2011 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 57.1* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00, 03.20, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/08.052, 08.149 | Массовая доля глазури | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п. 33 Раздел V п. 20,21 Раздел V, X приложение 1 | ГОСТ 31339-2006 п. 4.3.1.2а |
| 57.2* |  |  | Азот летучих оснований |  | ГОСТ 7636-85 п.3.2.1, п. 3.2.2, п.5.5.1 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 57.3* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00/01.086 03.00/07.096 | V.parahaemolyticus | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п. 33 Раздел V п. 20,21 Раздел V, X приложение 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2 Табл.1,п.1.2 | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 57.4* |  |  | Паразитологические показатели: Личинки в живом виде | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, X Приложение 3 Раздел V пункты 19,20 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2 Табл.1,п.1.2 | ГОСТ Р 54378-2011 СТ РК 2779-2015 Инструкция № 4.2.10-21-25-2006 |
| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |
| 57.5* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00, 03.20, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ЕАЭС 040/2016 п. 15 раздела V | ГОСТ ИСО 21569-2009 ГОСТ ИСО 21570-2009 ГОСТ ISO 21571-2018 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 57.6* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00, 03.20, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/ 08.149, 08.156, 11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) | ТР ЕАЭС 040/2016 подпункт «б» пункта 16 раздела V | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 26664-85 п.2 ГОСТ 8756.1-79 п.2 |
| 57.7* |  |  | Бензойная кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI | ГОСТ 27001-86 п.2 |
| 57.8* |  |  | Фосфор (фосфаты) | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел VI, п. 40 | ГОСТ 30615-99 |

| 57.9** | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00, 03.20, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 приложения №1-7 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2 | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31339-2006 п.5 СТБ 1036-97 ГОСТ 31413-2010 п.5 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 57.11* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение №1, таблицы №1-5 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 57.12* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 57.13* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 57.14* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 57.15* |  |  | Cульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 57.16* |  |  | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 57.17* |  |  | Бактерии рода Proteus | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение №1, таблицы №1-3 | ГОСТ 28560-90 |
| 57.18* |  |  | E.coli | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение №1, таблица №2 | ГОСТ 30726-2001 |
| 57.19* |  |  | В.cereus | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V приложение №1, таблица №5 | ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 57.20* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 57.21* |  |  | Мезофильные клостридии C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 57.22* |  |  | Промышленная стерильность | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V приложение №1 | ГОСТ 30425-97 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 57.23* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00, 03.20, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/ 08.032, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.159, 08.164, 08.169, 03.152 | Нитрофураны (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) | ТР ЕАЭС 040/2016, приложение №2 | МВИ. МН 4275-2012 |
| 57.24* |  |  | Бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 040/2016, приложение №4; приложение №6, таблица 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |

| 57.25* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00, 03.20, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/ 08.032, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 08.161, 08.162, 08.164, 08.169, 03.152 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 040/2016, приложение №4 ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 ГОСТ Р 50457-92 п. 1-4, 6 ГОСТ 8285-91 п.2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.26* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 7636-85, п. 7.12 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ Р 51487-99 ГОСТ 8285-91 п.2.4 |
| 57.27* |  |  | Массовая доля сухих веществ (воды) | ТР ЕАЭС 040/2016, прил. №5, таб. №1,3 | ГОСТ 26808-2017 п. 4 ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1 ГОСТ 33331-2015 |
| 57.28* |  |  | Жир | ТР ЕАЭС 040/2016, прил. №5, таблицы №1,3; Приложение №6, таблицы №1,3 | ГОСТ 7636-85 п.3.7.1 ГОСТ 26829-86 п.2 |
| 57.29* |  |  | Белок |  | ГОСТ 26889-86 ГОСТ 7636-85 п. 3.4, п. 8.9.1, п. 11.4 |
| 57.30* |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 7636-85 п.З.5.1 ГОСТ 27207-87 |
| 57.31* |  |  | Минеральные вещества - железо | ТР ЕАЭС 040/2016, приложение №5, таблицы №1,3 | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26928-86 |
| 57.32* |  |  | Крахмал | ТР ЕАЭС 040/2016, приложение №5, таблицы №1,3, приложение №6 таблица №3 | ГОСТ 10574-2016 п.7 |
| 57.34* |  |  | Нитраты | ТР ЕАЭС 040/2016, приложение №5, таблица №4 | ГОСТ 29270-95 ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 57.35* |  |  | Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 040/2016, прил.№2; приложение №6, таблица №4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 34533-2019 МВИ. МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4790-2013 |
| 57.36* |  |  | Тетрациклиновая группа | ТР ЕАЭС 040/2016, приложение №2; приложение №6, таблица №4 | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 57.37* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 57.38* |  |  | Пенициллин |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ.МН 5200-2015 МВИ.МН 4885-2014 |
| 57.39* |  |  | Свинец | ТР ЕАЭС 040/2016 статья 5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30178-96 |
| 57.40* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |

| 57.41* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00, 03.20, 10.41, 10.42, 10.85, 10.86, 10.89/ 08.032, 08.052, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 08.161, 08.162, 08.164, 08.169, 03.152 | Кадмий | ТР ЕАЭС 040/2016 статья 5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.42* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 57.43* |  |  | Олово |  | ГОСТ 30178-96 ГОСТ 26935-86 |
| 57.44* |  |  | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 57.45* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел II, III, IV, V, X ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 57.46* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 57.47* |  |  | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 57.48* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| 57.49* |  |  | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 57.50* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 57.51* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 57.52* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00,10.20, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия Cs-137 | ТР ЕАЭС 040/2016, раздел V ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20, Прил. 4 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 57.53* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция Sr-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 2288-2005 |

| ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игоровых площадок» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 58.1* | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 13.94, 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 25.11, 31.00, 31.09, /11.116 | Интенсивность запаха | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение №2 | ГОСТ 22648-77 п.2 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 58.2* | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 13.94, 22.21, 22.29, 31.00, 31.09/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение №2 | СанПиН № 9-29.7-95 ГОСТ 32995-2014, р.4-6 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 58.3* | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 16.21,16.23,20.30,20.59,22.21,22.23,22.29 /01.086 | Рост и развитие микрофлоры, в т.ч. патогенной | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение №2 | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006 Инструкция № 056-2009 |

| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 58.4* | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 28.29, 31.00, 31.09 /04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение №2 | ГОСТ 33795-2016 |
|  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 58.5* | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 13.94, 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 25.11, 31.00, 31.09 /06.036 | Кожно-раздражающее действие | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение №2 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 58.6* |  |  | Индекс токсичности (модельная вытяжка) |  | МУ 1.1.037-95 |
|  |  |  | Индекс токсичности (воздушная вытяжка) |  | МР №29 ФЦ/2688-03 |
| 58.7* |  | 13.94, 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 25.11, 31.00, 31.09 /08.156 | Формальдегид (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77,п.3.7 |
|  |  |  | Формальдегид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77,п.3.8 ГОСТ 30255-2014, Приложение Б |
| 58.8* |  | 13.94, 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 25.11, 31.00, 31.09 / 08.158 | Акрилонитрил (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 58.9* |  | 13.94, 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 25.11, 31.00, 31.09 /08.156, 08.158 | Стирол (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.1 МУК 4.1.3166-14 |
|  |  | 13.94, 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 25.11, 31.00, 31.09/08.156 | Стирол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77, п.3.3 |
| 58.10* |  |  | Винилацетат (модельная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.6 |
|  |  |  | Винилацетат (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 22648-77 п.3.5 |
| 58.11* |  |  | Аммиак (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 30255-2014, Приложение Г |
| 58.12* |  |  | Фенол (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 30255-2014, Приложение В |

| 58.13* | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 13.94, 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 25.11, 31.00, 31.09 /08.159 | Капролактам (модельная вытяжка) | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение №2 | ГОСТ 30351-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58.14* |  | 13.94, 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 25.11, 31.00, 31.09 /08.158 | Бензол Ксилолы (смесь изомеров) Толуол (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
| 58.15* |  |  | Спирты: метиловый бутиловый изопропиловый изобутиловый (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Спирты: метиловый бутиловый изопропиловый изобутиловый (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 58.16* |  |  | Бутилацетат (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Бутилацетат (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 58.17* |  |  | Ацетальдегид Ацетон (модельная вытяжка) |  | МУК 4.1.3166-14 |
|  |  |  | Ацетальдегид Ацетон (воздушная вытяжка) |  | МУК 4.1.3170-14 |
| 58.19* |  | 13.94, 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 25.11, 31.00, 31.09 /08.156 | Водород цианистый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34040-2016 |
| 58.20* |  | 13.94, 16.21, 16.23, 16.29, 22.19, 22.21, 22.29, 25.11, 31.00, 31.09 /08.156 | Водород хлористый (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 58.21* |  |  | Диоксид серы (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34042-2016 |
| 58.22* |  |  | Фосфорный ангидрид (воздушная вытяжка) |  | ГОСТ 34039-2016 |

| ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности УПАКОВАННОЙ питьевой воды, включая природную минеральную воду» |
| --- |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 59.1*** | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 10.89, 11.07 /42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1, 2 и 3 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 23268.0-91 СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |
| 59.2* |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Бор (B) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2, таблица 1 приложение №3, таблица 1 | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 ГОСТ 31949-2012 |
| 59.4* |  | 100.09/08.082 11.07/08.082 | Бром (бромид-ион) |  | ГОСТ 23228.15-78 |
| 59.5* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Свободный диоксид углерода |  | ГОСТ 23228.2-91 |
| 59.6* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Барий (Ba) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2, таблица 1 приложение №3, таблица 1 | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.7* |  |  | Кадмий (Cd) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.8* |  |  | Медь (Cu) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.9* |  |  | Мышьяк (As) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №3, таблица 1 | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.10* |  |  | Марганец (Мn) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2, таблица 1 приложение №3, таблица 1 | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.11* |  |  | Никель (Ni) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.12* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Нитраты (NO-3) |  | ГОСТ 33045-2014, метод Д ГОСТ 23228.9-78 |
| 59.13* |  |  | Нитриты (по NO-2) |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б ГОСТ 23232.8-78 |
| 59.14* |  |  | Σ NO2 и NO3 |  | ГОСТ 33045-2014 (Расчетный метод) |
| 59.15* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Ртуть (Hg) |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |

| 59.16* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Селен (Se) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2, таблица 1 приложение №3, таблица 1 | ГОСТ 31870-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.17* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Свинец суммарно(Pb) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.18* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Стронций (Sr2+) |  | ГОСТ 23950-88 ГОСТ 31870-2012 |
| 59.19* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Сурьма (Sb) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.20* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Фториды ион (F-) |  | ГОСТ 4386-89 ГОСТ 23228.18-78 |
| 59.21* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Хром (Cr общий) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.22* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Цианиды (по CN) |  | СТБ ГОСТ Р 51680-2001 ГОСТ 31863-2012 |
| 59.23* |  | 100.09/08.169 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) в пределах |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 59.24* |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 | Запах при 200С Запах при нагревании 600С |  | ГОСТ 3351-74 ГОСТ 23228.1-91 |
| 59.25* |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 | Мутность Привкус |  | ГОСТ 3351-74 ГОСТ 23228.1-91 |
| 59.26* |  | 100.09/11.116 11.07/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 ГОСТ 23228.1-91 |
| 59.27* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Гидрокарбонат-ион (HCO-3) |  | ГОСТ 31957-2012 ГОСТ 23228.3-78 |
| 59.28* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Йод, Йодиды (J-) |  | ГОСТ 23228.16-78 |
| 59.29* |  | 100.09/08.14911.07/08.149 | Кальций (Са) |  | ГОСТ 23228.5-78 |
| 59.30* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Магний (Mg) |  | ГОСТ 23228.5-78 |
| 59.31* |  | 100.09/08.052 11.07/08.052 | Минерализация общая |  | ГОСТ 18164-72 Расчетный метод. СТБ 880-2016 |
| 59.32* |  | 100.09/08.150 11.07/08.150 | Сульфаты (SO42-) |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 ГОСТ 23228.4-78 |
| 59.33* |  | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Фосфаты (РО43-) |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 59.34* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Хлориды (Cl-) |  | ГОСТ 4245-72 п.3 ГОСТ 23228.17-78 |
| 59.35* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Алюминий (Al) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.36* |  | 100.09/08.156100.09/08.032 100.09/08.149 11.07/08.156 11.07/08.032 11.07/08.149 | Железо суммарно (Fe) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 23228.11-78 |
| 59.37* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Кобальт (Со) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.39* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Молибден (Мо) |  | ГОСТ 31870-2012 |

| 59.40* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 100.09/08.156 11.07/08.156 | Натрий (Na) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2, таблица 1 приложение №3, таблица 1 | ГОСТ 23228.6-78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.41* |  | 100.09/08.032 100.09/08.149 11.07/08.032 11.07/08.149 | Серебро (Ag) |  | ГОСТ 31870-2012 ГОСТ 23228.13-78 |
| 59.42* |  | 100.09/08.032 11.07/08.032 | Цинк (Zn2-) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.43* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Озон |  | ГОСТ 18301-72 |
| 59.44* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Хлор: - остаточный свободный - остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 |
| 59.45* |  | 100.09/08.149 100.09/08.082 11.07/08.149 11.07/08.082 | Аммиак и аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014, метод А ГОСТ 23228.10-78 |
| 59.46* |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Бромоформ Дибромхлорметан Бромдихлорметан |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |
| 59.47* |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Хлороформ |  | СТБ ГОСТ Р 51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |
| 59.48* |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Σ тригалометанов (хлороформ, бромоформ, дибромохлорметан, бромдихлорметан) |  | Расчетный метод. СТБ ГОСТ Р 51392-2001 ГОСТ 31951-2012 |
| 59.50* |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Нефтепродукты | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2, таблица 1 приложение №3, таблица 1 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) издание 2012 |
| 59.51* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Окисляемость пермангантная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ 23228.12-78 |
| 59.52* |  | 100.09/08.155 100.09/08.156 11.07/08.155 11.07/08.156 | Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 59.53* |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Фенолы летучие |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 59.54* |  | 100.09/08.155 11.07/08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 59.55* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 (метод А, В) ГОСТ 31865-2012 |
| 59.56* |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Гексахлорбензол | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №3, таблица 1 | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) |
| 59.57* |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Гептахлор |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) |
| 59.58* |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | ДДТ (сумма изомеров) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) |

| 59.59* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №3, таблица 1 | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.60* |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Пестициды (сумма) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) |
| 59.61* |  | 100.09/08.158 11.07/08.158 | Пестициды (в источнике водозабора) |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 (ISO 6468:1996) |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 59.62* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 11.07/01.086 10.89/01.086 | ОМЧ при 37 0С | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2, таблица 2 приложение №3, таблица 2 | ГОСТ 18963-73 |
| 59.63* |  |  | Escherichia coli (E.coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 59.64* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 59.65* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 31955.1-2013 |
| 59.66* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 59.67* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ Р 54755-2011 |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 59.68* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 11.07, 10.89 /04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2, таблица 3 приложение №3, таблица 3 | СТБ ISO 9696-2020 |
| 59.69* |  |  | Удельная суммарная бета-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №3, таблица 4 | СТБ ISO 9697-2016 |
| 59.70* |  |  | Техногенный радионуклид Стронций -90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 59.71* |  |  | Техногенный радионуклид Цезий-137 |  | ГОСТ 32161 -2013 МВИ.МН 1181-2011 |

| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 59.72* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 100.09/08.159 11.07/08.159 | Бенз (а) пирен | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2, таблица 1 приложение №3, таблица 1 | СТБ ГОСТ Р 51310-2001 ГОСТ 31860-2012 |
| 59.73* |  | 100.09/08.158 100.09/08.161 11.07/08.158 11.07/08.161 | 2,4-D | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №3, таблица 1 | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 59.74* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | 11.07/01.086 10.89/01.086 | ОМЧ при 22 0С | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2, таблица 2 | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 59.75* |  | 11.07/07.096 10.89/07.096 | ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №3, таблица 2, раздел 2 | Инструкция по применению №108-1207 |
| ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности МЯСА ПТИЦЫ И продукции ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ» |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 60.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89 /08.032, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159 | Показатели окислительной порчи: - кислотное число - перекисное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 4 | ГОСТ 8285-91 п.2.4 СТБ ГОСТ Р 51478-2001 |
| 60.2* |  |  | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п.3-5 |
| 60.3* |  |  | Железо | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 4 | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 |
| 60.4* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 |
| 60.5* |  |  | Свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 |
| 60.6* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 |
| 60.7* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |

| 60.8* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89/ 08.032, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159 | Мышьяк | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 4 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.9* |  |  | Хром |  | СТБ EN 14082-2014 |
| 60.10* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 60.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 60.12* |  |  | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 ГОСТ Р 51650-2000 |
| 61.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89/ 08.032, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 9 раздела III, пункты 18 и 20 раздела V, Пункты 18 и 19 раздела V, абзац первый пункта 57 раздела VII, приложение 5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п.3-5 |
| 61.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 |
| 61.3* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 СТБ EN 14082-2014 |
| 61.4* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 34427-2018 ГОСТ 33412-2015 |
| 61.5* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 31266-2004 ГОСТ 33411-2015 |
| 61.6* |  |  | Хром |  | СТБ EN 14082-2014 |
| 61.7* |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 61.8* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 61.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 61.10* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29300-92 ГОСТ 8558.2- 2016 |
| 61.11* |  |  | Нитриты | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 9 раздела III, пункты 18 и 20 раздела V, Пункты 18 и 19 раздела V, абзац первый пункта 57 раздела VII, приложение 5 | ГОСТ 8558.1- 2015 ГОСТ 29299-92 |

| 61.12* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89/ 03.152, 08.032, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 08.162 | Сорбиновая кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 051/2021 Подпункт «а» пункта 81 раздела IХ | ГОСТ 33809-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.13* |  |  | Бензойная кислота и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 |
| 61.14* |  |  | Левомецитин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 21 раздела V, приложение 5 | МВИ. МН 2436-2015 МВИ. МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4790-2013 МВИ.МН 4846-2014 ГОСТ 34533-2019 |
| 61.15* |  | 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89 /03.152, 08.162 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ. МН 3830-2015 МВИ. МН 3951-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 61.16* |  |  | Бацитрацин |  | МВИ. МН 4652-2013 |
| 62.1* | Мясо птицы механической обвалки | 10.12, 10.13 /08.149 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 6 | ГОСТ 50457-92 |
| 63.1* | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052, 08.149, 08.156 08.159, 08.169 | Массовая доля сухих веществ | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 9 раздела III, пункты 18 и 20 раздела V, абзац первый пункта 57 раздела VII, приложение 7 | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 ГОСТ 8285-91 п. 2.3 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 33319-2015 |
| 63.2* |  |  | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 63.3* |  |  | Жир |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| 63.4* |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ ISO 1841-1-2016 ГОСТ 4288-76 п. 2.5а ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 |
| 63.5* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 п.7 ГОСТ 29301-92 |
| 63.6* |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 ГОСТ 31787-2012 |
| 63.7* |  |  | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 п.3 ГОСТ 30615-99 ГОСТ 32009-2013 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 63.8* |  |  | Сорбиновая кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 051/2021 Подпункт «а» пункта 81 раздела IХ | ГОСТ 33809-2016 |
| 63.9* |  |  | Бензойная кислота и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 |
| 64.1* | Остаточное количество ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы | 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89 /08.162, 03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 21 раздела V, приложение 8 | МВИ. МН 3951-2015 МВИ. МН 3830-2015 ГОСТ 31694-2012 |
| 64.2* |  |  | Левомецитин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 64.3* |  |  | Нитрофураны |  | МВИ. МН 4275-2013 МВИ. МН 4525-2012 |
| 64.4* |  |  | Пенициллин |  | ГОСТ 34533-2019 МВИ. МН 5200-2015 |

| 65.1*** | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89/ 42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел III | ГОСТ 8285-91 п. 2.1 ГОСТ 8756.0-70 разд. 4 ГОСТ 9792-73 п. 2 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31467-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория физических факторов, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 65.2* | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 01.47,10.12, 10.13,10.89 /04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложение 5 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 65.3* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций, ул. Первомайская, 114, 212030, г. Могилев |
| 65.4* | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12, 10.13, 10.41, 10.85, 10.86, 10.89 / 10.094 | ГМО | ТР ЕАЭС 051/2021 Подпункт б пункта 81 раздела IX ТР ТС 021/2011 часть 9 статья 7, часть 1 статья 8 | ГОСТ ИСО 21570-2009 СТБ ISO 21571-2016 ГОСТ 53214-2008 СТБ ГОСТ Р 52173-2005 ГОСТ ISO 24276-2017 ГОСТ ИСО 21569-2009 |
| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 66.1* | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5, Приложение 1,2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 9958-81 |
| 66.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 |
| 66.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31468-2012 |
| 66.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 66.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 66.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 66.7* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 66.8* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 66.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |

| 66.10* | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Плесени | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5, Приложение 1,2 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.11* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 66.12* |  |  | B.cereus | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5, Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 67.1* | Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5, Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2, таблица 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 67.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. сereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 67.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 |
| 67.4* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 67.5* |  |  | Неспорообразую щие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 67.6* |  |  | Спорообразую щие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 67.7* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5, Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 9958-81 |
| 67.8* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 |
| 67.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |

| 67.10* | Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5, Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.11* |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 67.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012(ISO 6579:2002) ГОСТ 31468-2012 |
| ТР ЕАЭС 047/2018 «О безопасности АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ» с 01.01.2024 |
| Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| 68.1* | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и спиртосодержащая пищевая продукция | 10.85, 10.89, 11.01, 11.04 /08.031, 08.032, 08.082 08.149, 08.156 08.158, 11.116, 12.042 | Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт) | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 2 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 30536-2013 ГОСТ 33833-2016 |
| 68.2* |  |  | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п.3-5 |
| 68.3* |  |  | Железо |  | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 30178-96 |
| 68.4* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 68.5* |  |  | Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту) |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 68.6* |  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 33817-2016 ГОСТ 5363-93 п. 4.6 ГОСТ 32035-2013 п. 5.2 ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8 ГОСТ 32080-2013 п. 5.2 ГОСТ 6687.5-86 ГОСТ 32051-2013 ГОСТ 32036-2013 п. 6.2 СТБ 2500-2017 п. 7.2 |
| 68.7* |  |  | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 5363-93 п. 4.7 ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1 ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1 ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1, п. 5.3.4 ГОСТ 3639-79 ГОСТ 32095-2013 ГОСТ 32036-2013 п. 6.3 |
| 68.8* |  | 10.85, 10.89, 11.01, 11.04 /08.031, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 11.116, 12.042 | Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт (массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте) |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 30536-2013 |

| 68.9* | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и спиртосодержащая пищевая продукция | 10.85, 10.89, 11.01, 11.04 /08.031, 08.082, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159, 11.116, 12.042 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 2 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 30536-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68.10* |  |  | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый (2-метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метилбутанол-1))в пересчете на безводный спирт (массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте) |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 30536-2013 |
| 68.11* |  |  | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.5 |
| 68.12* |  |  | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.4 |
| 68.13* |  |  | Массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 31685-2012 |
| 68.14* |  |  | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п. 4.8 ГОСТ 32035-2013 п. 5.4 |
| 68.15* |  |  | Синтетические красители: желтый «солнечный закат» - Е110 тартразин - Е102 понсо 4R – Е 124 индигокармин - Е 132 желтый хинолиновый-Е104 цитрусовый красный – Е 121 азорубин – Е122 амарант – Е 123 эритрозин – Е127 красный 2G – Е128 красный очаровательный - Е129 синий патентованный – Е 131 индигокармин – Е 132 блестящий синий – Е133 зеленый – Е142 зеленый прочный – Е143 бриллиантовый черный Е151 |  | СТБ 2547-2019 |

| 69.1* | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.32, 10.85, 10.89, 11.01-11.04/ 08.031, 08.032, 08.052, 08.082, 08.118, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159 11.116 | Охратоксин А | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 3 | ГОСТ 33287-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.2* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 69.3* |  |  | Метиловый спирт (массовая концентрация метилового спирта) |  | ГОСТ 13194-74 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 30536-2013 |
| 69.4* |  |  | Содержание сахара (массовая концентрация сахаров в пересчете на инверсный сахар) |  | ГОСТ 13192-73 п. 1 ГОСТ 32080-2013 п. 5.5.1 ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 |
| 69.5* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную или яблочную) |  | СТБ 1931-2009 ГОСТ 32114-2013 ГОСТ 32080-2013 п. 5.6 ГОСТ 4828-83 п. 2.12 |
| 69.6* |  |  | Массовая концентрация лимонной кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 69.7* |  |  | Массовая концентрация остаточного и приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 33815-2016 МВИ. МН 2669-2007 ГОСТ 4828-83 п. 2.10.2 |
| 69.8* |  |  | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 69.9* |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 69.10* |  |  | Органолептические показатели |  | ГОСТ 33817-2016 ГОСТ 32051-2013 ГОСТ 4828-83 п. 2.5-2.6.1, 2.8 ГОСТ 32080-2013 п. 5.2 |
| 69.11* |  |  | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 3639-79 п. 2 СТБ 1929-2009 ГОСТ 32095-2013 ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1 ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1, 5.3.4 |
| 69.12* |  |  | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 ГОСТ 14138-2014 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 30536-2013 |
| 69.13* |  |  | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 30536-2013 |
| 69.14* |  |  | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 30536-2013 |
| 69.15* |  |  | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |

| 69.16* | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.32, 10.85, 10.89, 11.01-11.04/ 08.031, 08.032, 08.052, 08.082, 08.118, 08.149, 08.156, 08.158, 08.159 11.116 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п.3-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69.17* |  |  | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 30178-96 |
| 69.18* |  |  | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 30178-96 |
| 69.19* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | МВИ.МН 806-98 |
| 69.20* |  |  | Синтетические красители: желтый «солнечный закат»-Е110 тартразин - Е102 понсо 4R – Е 124 индигокармин - Е 132 желтый хинолиновый-Е104 цитрусовый красный – Е 121 азорубин – Е122 амарант – Е 123 эритрозин – Е127 красный 2G – Е128 красный очаровательный - Е129 синий патентованный – Е 131 индигокармин – Е 132 блестящий синий – Е133 зеленый – Е142 зеленый прочный – Е143 бриллиантовый черный Е151 |  | СТБ 2547-2019 ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 32073-2015 |
| 70.1* | Сырье для производства пивоваренной продукции | 10.89, 01.11, 11.04, 11.06/ 08.082, 08.032, 08.158, 08.159 08.156 | Бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 4 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 70.2* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 70.3* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 70.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 ГОСТ 33411-2015 |
| 70.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 ГОСТ 33412-2015 ГОСТ 34427-2018 |
| 70.6* |  |  | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п.3-5 |
| 70.7* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 70.8* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 70.9* |  |  | Дезоксиниваленол |  | ГОСТ Р 51116-2017 |

| 70.10* | Сырье для производства пивоваренной продукции | 10.89, 01.11, 11.04, 11.06 / 08.082, 08.032, 08.158, 08.159, 08.156 | ДДТ и его метаболиты | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 4 | ГОСТ 30349-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.11* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 70.12* |  |  | 2,4-Д кислота и ее соли |  | ГОСТ 34050-2017 п.8 |
| 71.1* | Пивоваренная продукция | 10.89, 11.04-11.05/ 08.082, 08.118, 08.149, 08.159, 11.116, 12.042 | Органолептические показатели | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 4 | ГОСТ 30060-93 п. 3 |
| 71.2* |  |  | Экстрактивность начального сусла |  | ГОСТ 12787-2021 п.6 |
| 71.3* |  |  | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 12787-2021 п. 6 СТБ 395-2017 п. 7.2 |
| 71.4* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 |
| 71.5* |  |  | рН |  | ГОСТ 31764-2012 |
| 71.6* |  |  | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 |
| 71.7* |  |  | Пенообразование: - высота пены - пеностойкость |  | ГОСТ 30060-93 |
| 71.8* |  |  | Синтетические красители: желтый «солнечный закат» - Е110 тартразин - Е102 понсо 4R – Е 124 индигокармин - Е 132 желтый хинолиновый-Е104 цитрусовый красный – Е 121 азорубин – Е122 амарант – Е 123 эритрозин – Е127 красный 2G – Е128 красный очаровательный - Е129 синий патентованный – Е 131 индигокармин – Е 132 блестящий синий –Е133 зеленый – Е142 зеленый прочный – Е143 бриллиантовый черный Е151 |  | СТБ 2547-2019 |
| 72.1*** | Продукция алкогольная | 10.32, 10.85, 10.89, 11.01-11.04/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение № 2-4 | ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 4828-83 п. 1.4, 2.1-2.4 ГОСТ 5363-93 п. 3, 4.1-4.4 ГОСТ 32035-2013 п. 4 ГОСТ 32080-2013 п. 4 ГОСТ 12786-80 п. 2 ГОСТ 12786-2021 СТБ 978-2003 п. 6.1 СТБ 2500-2017 п. 7.1 ГОСТ 28539-90 п. 3.1 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ ISO 24333-2017 ГОСТ 32036-2013 п. 5 |

| 73.1*** | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 047/2018 Раздел II, пункт 5 Приложение №2, таблица 6 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ 1188-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73.2* |  | 100.09/08.149 100.09/08.052 100.09/08.169 100.09/08.156 100.09/08.035 100.09/08.032 100.09/11.116 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 73.3* |  |  | Щелочность, гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 73.4* |  |  | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 73.5* |  |  | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 73.6* |  |  | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2017 |
| 73.7* |  |  | Кальций |  | ГОСТ 23268.5-78 |
| 73.8* |  |  | Магний |  | ГОСТ 23268.5-78 |
| 73.9* |  |  | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 73.10* |  |  | Натрий/калий |  | ГОСТ 23268.6-78 |
| 73.11* |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 73.12* |  |  | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 73.13* |  |  | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 73.14* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 73.15* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 73.16* |  |  | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 73.17* |  |  | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 73.18* |  |  | Ортофосфаты Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 73.19* |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014, метод А |
| 73.20* |  |  | Запах, вкус и привкус, мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
| 73.21* |  |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |

| Микробиологическая лаборатория, ул. Гришина, 82, 212011, г. Могилев |
| --- |
| 74.1* | Слабоалкогольные напитки брожения; пиво, пивные напитки; пивоваренное сырье | 11.05/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложения 3,4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 74.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 74.3* |  |  | Сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 74.4* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

**- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;

***- деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                   _______________     Е.В.Бережных